目  录

一、	投标书	1

二、	工程监理唱标单	2

监理费报价表	3

三、对招标文件及合同条款的认同程度声明	4

四、法定代表人资格证明书、授权委托书、营业执照、资质证书、组织机构代码证、质量体系认证	5

五、对本工程的承诺	11

六、投标单位简介、企业信誉、获奖证书	12

八、近二年类似监理项目业绩表	18

一、项目概况及投标人对本项目的认识	31

（一）项目概况	31

（二）投标人对本项目的认识	31

二、监理工作的指导思想和监理目标：	32

（一）监理工作的指导思想	32

（二）监理工作目标	32

三、监理组织机构：（监理人员情况、分工、岗位职责、工作制度）	33

（一）监理单位组织机构框图	33

（二）驻地项目部组织机构框图	34

（三）监理人员配备一览表	35

（四）各专业监理人员矩阵图	36

监理人员进场计划表	56

（五）工地检查和巡视人员到位保证措施	57

（六）驻地项目监理人员岗位职责	57

四、监理工作依据、监理大纲编制依据及计划编制的监理细则	60

五、驻地监理工作程序	64

六、拟投入本工程的技术装备和检测器具	80

七、质量控制任务、方法及措施	81

（一）质量控制任务	81

（二）质量控制方法	81

（三）质量控制目标分解	85

（四）质量控制体系	86

（五）影响本工程质量的主要因素分析及对策	87

（六）现场监理试验检测项目列表	88

（七）检测设备和检测手段对工程符合设计要求的保证措施	88

（八）质量控制手段	90

（九）质量控制的针对性措施	92

（十）质量出现偏差的纠偏措施	96

（十一）工程质量问题处理预案	97

(十二)本工程土石方开挖阶段质量控制内容	100

1、土方平整前准备工作	100

2、土方平整施工	100

3、土方压实整平	101

（十三）针对本工程土建部分各分部分项质量控制要点	103

1、测量控制及放线控制	103

2、基坑支护的监理控制	104

3、基坑开挖的监理要点	105

4、基础工程质量控制	106

5、钢筋砼工程质量控制	106

6、砌筑工程的质量控制	108

7、模板工程质量控制要点	111

8、预留预埋的质量控制	111

9、装饰装修的质量控制	111

10、门窗工程质量控制	116

11、屋面工程质量控制	119

12、屋面、卫生间防水防渗问题的控制	120

13、建筑节能的质量控制要点	125

（十四）针对安装工程各分部分项质量控制的内容	128

1、给排水工程的质量控制	128

2、消防工程质量控制	129

3、电气工程质量控制	130

4、采暖工程质量控制	132

5、电梯工程的质量控制要点	134

（十五）小区智能化系统重点控制的内容	138

（十六）室外管网工程各分部分项质量控制的内容	141

（十七）冬、雨季施工的主要监理措施	146

（十八）工程质量承诺	150

八、投资控制任务、方法及措施	150

（一）投资控制的任务	150

（二）投资控制的方法	150

（三）本工程投资控制的重点内容	151

（四）对完成月统计报量审核、竣工结算的审核的时间与差率	152

（五）投资控制的针对性措施	153

（六）进度款支付控制措施	155

（七）投资出现偏差时的纠偏措施	155

（八）费用索赔的风险预测与防范对策	157

（九）对索赔及反索赔的处理	159

（十）减少工程投资的措施	162

（十一）投资控制的承诺	162

九、进度控制任务、方法及措施	163

（一）进度控制任务	163

（二）进度控制方法	163

（三）影响本工程进度的因素分析	165

（四）本工程进度控制的关键点	166

（五）进度控制内容及控制点	167

（六）进度控制措施	169

（七）进度出现偏差的纠偏措施	170

（八）进度控制承诺	171

十、 保证质量和工期的措施及承诺	172

（一）保证质量和工期的措施	172

（二）保证质量和工期的承诺	181

十一、合同管理工作任务、方法及措施	181

（一）合同管理的主要任务	181

（二）合同管理的内容	182

（三）合同管理的方法	184

（四）合同管理的措施	189

（五）合同管理的承诺	190

十二、组织协调的任务、方法及措施	190

（一）组织协调任务	190

（二）组织协调的方法	191

（三）各种关系的协调	191

（四）施工阶段的协调	193

（五）保修阶段的协调	194

十三、安全文明施工控制任务、方法及措施	195

（一）安全文明施工的控制任务	195

（二）安全管理体系	195

（三）安全文明施工的内容	196

（四）安全控制方法	198

（五）保证安全的控制措施	199

（六）安全事故处理预案	2XX

（七）环境保护及文明施工措施	211

（八）现场安全监理工作制度	212

十四、信息管理的工作任务、方法及措施	212

（一）信息管理的任务	212

（二）信息管理的内容	212

（三）信息管理的方法	213

（四）本工程项目各类信息的收集、整理和保存的措施	213

（五）竣工档案资料的检查和移交	214

（六）信息管理措施	214

十五、保修期的工作任务、方法、措施及承诺	215

（一）保修期的工作任务	215

（二）保修期的方法	215

（三）保修期措施	215

（四）保修期的承诺	215

十六 对工程施工过程中的设计变更的看法、管理的措施与承诺	216

十七、监理工作制度	216

十八、对本工程的合理化建议和所给出的优惠条件以及承诺	219

（一）合理化建议	219

（二）优惠条件	222

（三）服务承诺	223

十九、监理工作程序中应明确工作内容、行为主本、考核标准、工作时限	224

二十、运用计算机进行监理工作的辅助管理	230

二十一、监理表格格式	234

### 投标书

招标人：XXXXXXXXXXX

1、根据已收到的XXXXXXXXXXX建设工程监理项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程监理项目招标文件的投标须知、合同条件和其它有关文件后，我方愿按上述合同条件承担上述工程的施工和保修阶段的监理。并保证工程按期竣工，工程质量达到 合格 标准。

2、我方同意所递交的投标文件90天内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

3、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

4、我方金额为人民币 2 万元的投标保证金已按招标文件的有关要求递交。

5、我方已详细审核全部招标文件（含招标文件所附所有合同条款），包括修改文件（如有时）及有关附件和参考资料，并完全理解，我方完全认同、接受招标文件的内容。

投标人：（盖章）XXXXXXXXXXX

单位地址：XXXXXXXXXXX

法定代表人：签字（或盖章）

邮政编码：

电话：XXXXXXXXXXX

传真：XXXXXXXXXXX

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

日期： XX 年  XX  月  XX 日

### 工程监理唱标单

监 理 工 程 唱 标 单

项目名称：XXXXXXXXXXX监理

招标项目编号： XX-XX-XXX

| 投标单位名称 | XXXXXXXXXXX |
| --- | --- |
| 项 目 | XXXXXXXXX工程监理 |
| 监理资质 | 房屋建筑工程监理乙级 |
| 费率及总报价 | 监理费率： XX % 监理总报价：小写：XXXXX元 大写：￥ XXXXX； |
| 项目总监及注册监理工程师证号 |  |
| 保证工期时间及主要措施 | 主要通过做好各项动态控制来保证控制进度计划。严格审定施工组织设计，施工总进度计划及计划目标外，加强施工进度跟踪，协调各方面的关系，制定预防工期索赔措施，以达到完成计划工期的目标。 |
| 保证质量等级及主要措施 | 为使工程质量目标达到合格，我公司坚决把质量放在第一位，实行专家组指导下的驻地总监负责制，遇到重大关键技术难题，公司专家将亲临现场指导，并参与图纸会审。驻地项目监理部应把好材料质量签证关，做好质量预控工作，对重点部位应进行旁站，做好各项隐蔽分项分部工程的检验验收工作。 |
| 控制造价主要措施 | 主要通过审核施工招标文件和合同，控制工程付款和新增工程费，预防并处理好费用索赔，控制超计划投资，对施工材料、设备做到货比三家，提高投资效益，严格控制工程变更。严格对合格工程量的计量和竣工结算程序，认真审核工程决算书。 |
| 合理化建议 | 1、本工程质量目标为合格，为确保这一目标实现，建议选择优秀施工队伍，在施工招标中强调队伍的成优率，强调施工企业的先进施工技术，以确保总目标的实现。 2、对投资的控制，施工单位在工程开工前，应提出工程预算，无审定的预算或标底不预拨付工程款。 |
| 对招标文件的认同程度 （有偏离或完全响应） | 完全响应 |
| 开标会授权代表现场确认 |  |

投标人名称：（盖章）XXXXXXXXXXX

授权代表：（签字）                                                     XX 年 XX 月 XX 日

### 监理费报价表

监 理 费 报 价 表

单位：人民币万元

| 序号 | 费用名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 直接成本 |  |  |
| 1 | 现场监理人员工资 |  |  |
| 2 | 差旅费、补助费等用于本工程监理人员的其他专项开支 |  |  |
| 3 | 本工程监理期间与监理工作相关的设备、仪器费用 |  |  |
| 4 | 常规试验检测费用 |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | 间接成本 |  |  |
| 5 | 公司管理人员工资 |  |  |
| 6 | 行政办公费 |  |  |
| 7 | 业务培训费 |  |  |
| 8 | 新技术开发研制费用 |  |  |
|  | …… |  |  |
| 9 | 利润 |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |
| 11 | 其他费用（养老保险基金） |  |  |
|  | …… |  |  |
| 监理费率（%）： |  |
| 监理费报价： |  |

投标人名称（盖章）：XXXXXXXXXXX

授权代表（签字）：______________              日期：XX年 月 日

### 三、对招标文件及合同条款的认同程度声明

我公司认真阅读和理解了本次招标工程的招标文件后，郑重声明如下：

1、我方对招标文件的所有条款均完全予以确认，并无条件接受。

2、我公司非常理解和支持并服从招标人在本次招标活动的各项工作安排。

3、我公司积极响应建设单位针对本次招标活动的具体时间安排，对本次招标活动的时间安排无异议，完全认可。

4、我公司承诺将认真按招标文件的要求，认真履行招标文件中所有的条款，保质保量地完成本工程的监理任务。

5、我方保证委派投标书中所列项目总监等主要监理人员驻现场，中途不得随意调整，否则视我方违约。

6、如果我方有幸中标，我方将尊重贵方的全面管理，认真履行合同，实现我方在投标书及合同中的全部承诺，为贵方提供优质服务。

7、我方承诺所递交的投标书全部内容和资料保证真实、有效，否则出现的一切后果由我方承担。

8、我公司严格按招标文件要求，规范地编制投标文件，委派有实力的人员进驻现场工作，请招标人、专家和评委、领导给予审查和指正。

投标单位（盖章）：XXXXXXXXXXX

法定代表人（盖章）：

日期：XX年  月  日

### 四、法定代表人资格证明书、授权委托书、营业执照、资质证书、组织机构代码证、质量体系认证

法定代表人资格证明书

单位名称：XXXXXXXXXXX

地址：XXXXXXXXXXX

姓名：XXXX 性别：XX  年龄： XXX岁   职务：XXXX

系XXXXXXXXXXX的法定代表人。为实施XXXXXXXXXXX的XXX监理工程的施工和保修阶段的监理，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：XXXXXXXXXXX（盖章）

日期：XX年  月  日

授权委托书

本授权委托书声明：我 XXX系 XXXXXXXXXXX的法定代表人，现授权委托 XXXXXXXXXXX的 XXXX为我公司代理人，以本公司的名义参加XXXXXXXXXXX的XXXXXXXXXXX监理工程的招标活动。代理人在投标、评审、合同签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人： XXXX       性别：            年龄：

单位：XXXXXXXXXXX  部门：    职务：

投标人：（盖章）XXXXXXXXXXX

法定代表人：（签章）

日期：XX年  月  日

一、营业执照

二、法人年检

三、资质证书

四、组织机构代码证

五、ISO9000质量体系认证

### 五、对本工程的承诺

本工程我方一旦中标，我方郑重承诺如下：

（1）我公司若中标，总监理工程师及各主要专业监理工程师不兼职其他工程。与贵方签订合同后决不转包、不分包，完全由自己承担监理任务。

（2）驻地监理人员严格执行公司的“八不准”规定，请业主予以监督。

（3）我公司四个特色之一是“讲求业绩”，监理方在业主的支持下，在施工队伍招标、图纸会审、施工组织设计（方案）审查，工程经济签证，竣工结算审查等职能到位。

（4）我们将以“建筑法”、“建设工程质量管理条例”、“山东省建筑安全生产管理规定”等法规精神，为业主把好关，做好事前控制，杜绝不必要的损失和麻烦。

（5）驻地监理机构除执行“GB50319-2000建设工程监理规范”外还将按公司ISO9001：2000规定，及时提供监理规划、监理实施细则、监理月报；对承包单位执行“建设工程施工阶段监理单位与施工单位协调的实施办法”，对内还将执行“驻地监理人员作业指导书”以规范监理工作。

（6）坚持执行国务院第279号令“建设工程质量管理条例”，履行监理方的责任和义务。

投标单位：XXXXXXXXXXX

法定代表人：

日期：XX年  月  日

### 六、投标单位简介、企业信誉、获奖证书

投标人概况

| 企业名称 |  | 建立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  | 资质名称 |  | 企业性质 |  |
| 批准单位 |  | 地址 |  |
| 企业职工总数 |  |
| 企业职工总数 |  | 有职称管理人员 | 注册监理工程师 |
|  |  | 高工 | 中级 | 助工 |  |
| 主 要 办 公 设 备 及 技 术 检 测 设 备 | 名称 | 型 号 | 数量 | 产地 | 制造年份 |

### 八、近二年类似监理项目业绩表

近二年内类监理项目业绩表

| 建设单位 | 项目名称 | 规模 ㎡ | 服务周期 | 合同价格（万元） | 服务质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 一、项目概况及投标人对本项目的认识

### （一）项目概况

建设单位：XXXXXXXXXXX

项目名称：XXXXXXXXXXX 工程监理

建设地点：XXXX

建筑面积：

质量控制目标：

监理周期：工程施工阶段和保修阶段

### （二）投标人对本项目的认识

本工程为住宅小区,通过对“XXXXXXXXXXX建设工程招标文件”的仔细阅读和项目建设地点的认真研究，我公司认为本工程有以下特点：

1、社会关注度高，进度要求严格。本工程作为住宅小区，将受各买房业主的广泛关注，同时进度又将影响本项目的经济效益，因而在建设实施过程中不得出现工期拖延、投资失控和任何质量问题，否则将产生恶劣的影响，因而对监理服务的要求也将是高标准的。

2、本工程使用商品混凝土，按照有关文件规定，结合设计混凝土抗压、抗渗等级要求和关于“预防混凝土碱集料反应”规定以及国家对“混凝土有害物质限量” 标准规定，对“混凝土供应厂家的选择”应作为监理工作的重点；

3、质量标准高。由于本工程为住宅，工程质量直接影响人身安全，因此建筑结构、消防与自控系统等将是监理控制的重点。

4、作为智能化防控的小区，弱电工程子系统多、安装调试工作量大、难度高，将是本项目的又一特点。要配备完善的建筑智能系统，如：中央监控管理系统、火灾自动报警及消防联动的控制系统、安防系统、入侵报警等系统，集成难度大、要求标准高，其使用功能将直接影响到小区建成后的正常运行，将是监理控制的又一重点和难点。

针对以上特点，我公司将组织一支年富力强、业务精通、专业配套且协调能力强的监理项目班子, 强化过程控制,加强组织协调,作好该项目全过程的监理服务,实现业主的预期目标。

### 二、监理工作的指导思想和监理目标：

### （一）监理工作的指导思想

为保证本项目质量、工期、安全和投资目标的顺利实现，我们将以监理合同、施工合同、设计文件、技术规范及有关法规文件等为依据，在建设单位的统一组织和指导下，本着“项目利益高于一切”和“以质量求生存，以效益求发展”的理念，全面作好工程的事前、事中、事后的全过程控制，以严谨的工作作风、科学的工作态度、规范的工作程序和踏踏实实的努力为业主提供满意的优质服务,确保工程质量目标、进度目标、安全目标和投资控制目标的实现。

### （二）监理工作目标

监理工作的主要目标：是对本工程进行目标控制管理,在业主的授权和监理合同的约定下，通过使用组织措施、技术措施、经济措施和合同措施等手段，做好风险管理、目标规划、组织协调和目标的动态控制，实现项目的预期目标。

具体目标：

（1）质量目标：确保工程质量达到合格；

（2）工期目标：确保实现合同工期，并力争提前；

（3）投资目标：以设计概算为主控目标，施工预算为预控目标，力争工程总造价不突破工程计划总投资额。

（4）安全目标:杜绝重大人身伤亡事故、机械事故及质量事故，保证工程安全生产、文明施工。

### 三、监理组织机构：（监理人员情况、分工、岗位职责、工作制度）

### （一）监理单位组织机构框图

监理单位组织机构框图

### （二）驻地项目部组织机构框图

驻地项目部组织机构框图

### （三）监理人员配备一览表

拟派监理人员表

| 序号 | 姓 名 | 年 龄 | 学 历 | 专业 | 职 务 | 职 称 | 资格证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （四）各专业监理人员矩阵图

说明：带      为主要关联责任者，带     为相关责任者

主要监理人员简历表

| 姓名 | XXXX | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 专业 |  | 从事项目监理年限 |  |
| 参加工作时间 |  | 监理注册证号 |  | 注册时间 |  |
| 已完工程项目情况 |
| 招标人 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 工程质量 | 获奖情况 | 担任职务 |

### 监理人员进场计划表

监理人员进场计划表

| 名称 | 按工程进度投入监理人员情况 |
| --- | --- |
|  | 地基与基础 | 主体结构 | 装饰装修 | 竣工验收 | 保修期 |
| 总监 | √ | √ | √ | √ |  |
| 土建监理师 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 水电监理师 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 土建监理员 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 水电监理员 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 资料信息员 | √ | √ | √ | √ |  |

### （五）工地检查和巡视人员到位保证措施

1、总监对各专业监理工程师签署的各种监理指令进行检查。经检查合格的，由总监签字或盖监理用章后，方可以出；经检查不合格的，由专业监理工程师修改后再报总监检查。

2、总监对各专业监理工程师编写《监理实施细则》、《旁站监理方案》进行审查，经审查合格的，由总监签字并盖驻地监理专用章。

3、总监对各专业监理工程师形成的监理资料进行审查，合格的交内业信息员存档；不合格的，由专业监理工程师重新编制。

4、总监对各专业监理工程师编写的《监理月报》资料进行审查，合格编入《监理月报》，不合格由专业监理工程师重新编写；《监理月报》编制完成，由总监理工程师审核并签字盖驻地监理专用章。

5、项目总监理工程师要定期或不定期的检查监理人员的《监理日记》及《交接班记录》，对不合格的按《不合格品的控制程序》执行。

6、总监对各专业监理工程师、监理员的现场工作情况及服务质量进行定期或不定期检查，对发现的问题及时按照《不合格控制程序》，予以纠正处理。

7、项目总监理工程师月末对本月监理服务质量检查情况进行汇总，由内业信息员负责填写E41《工作质量检查记录》。

### （六）驻地项目监理人员岗位职责

1、总监理工程师职责：

（1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

（2）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

（3）审查分包单位的资质，并提出审查意见；

（4）检查和督促监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；

（5）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

（6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

（7）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

（8）审查和处理工程变更；

（9）主持或参与工程质量事故的调查；

（10）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

（11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

（12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

（13）主持整理工程项目的监理资料；

2、总监理工程师代表职责：

（1）负责总监理工程师指定或交办的监理工作；

（2）按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。

3、专业监理工程师职责：

（1）负责编制本专业的监理实施细则；

（2）负责本专业监理工作的具体实施；

（3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

（4）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

（5）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

（6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程汇报和请示；

（7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

（8）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

（9）核查进场资料、设备、构配件的原始凭证、报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检查，合格时予以签认；

（10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

4、监理员职责：

（1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

（2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

（3）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

（4）按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录；

（5）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

（6）做好监理日记和有关的监理记录。

5、内业信息员职责：

（1）在项目总监（或总监代表）的领导下进行工作；

（2）整理、登记、审核在监理过程中汇集的所有资料，根据要求建立台帐、卷宗；

①内业信息员负责从专业监理工程师处汇集其形成的专业监理资料；

②内业信息员负责整理、审核各专业工程师形成的监理资料，并将资料存放到驻地文件柜内；

③内业信息员负责ISO9001：2000所有表格的登记和整理；

④内业信息员负责监理资料的立卷、归档工作；

⑤内业信息员负责有关台帐的建立。

（3）每月向总监提供统计数据，有条件的可以参与编制监理月报；

6、安全监理师职责：

（1）安全监理员负责工地安全的管理工作，严格审查施工组织设计中制定的安全技术措施，特别是对重点项目进行审查后，交项目总监理工程师审核。

（2）安全监理员负责工地安全生产责任制的制定及落实，目标管理、施工组织设计、分部（分项）工程等安全技术交底工作。对施工队伍的安全检查、安全教育，以及班前安全活动、特种作业持证上岗的检查、工伤事故处理、安全标志设施的落实工作，并认真履行交底签字手续。

（3）负责工地的文明施工工作，如现场围档、封闭管理、施工场地、材料堆放、现场住宿、现场防火、以及治安综合治理、施工现场标牌等安全工作。

（4）为了更好的向业主单位提供优质的监理服务，所有驻现场项目监理人员除严格的执行各项规章制度外，还要认真遵守我公司专门针对现场监理人员制定的监理守则（八要）、监理纪律（八不准），请贵建设单位给予监督。

### 四、监理工作依据、监理大纲编制依据及计划编制的监理细则

1、监理工作依据

①相关工程项目的“建设工程施工许可证”

②建设工程委托监理合同

③工程项目施工招投标文件及中标通知书

施工承包合同(含分包合同)、材料设备订货合同引进设备合同应含设备验收、调试标准、技术服务协议附件；

④经“建审”的工程设计施工图及设计文件；岩土工程勘察报告；图纸会审；设计（工程）变更；

⑤审定的施工组织设计（或施工方案）；

⑥经有关部门批准的工程标底或经业主确认的施工预算；

⑦《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001)及现行各专业施工验收规范和地方现行的工程质量监督文件；

⑧本公司规定的ISO9001:2000及内部有关文件。

2、监理大纲编制依据

① 本项目监理招标邀请书及招标文件；

②建设部、国家计委建监（1995）737号文；

③1992年1月18日及1992年6月4日建设部16、17号令；

④《中华人民共和国建筑法》

⑤《中华人民共和国合同法》

⑥《建设工程质量管理条理》2000年1月30日国务院279号；

⑦《建设工程监理规范》GB50319-2000等现行规定；

⑧《工程建设标准强制文件》房屋建筑部分

⑨《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2001

⑩《地下工程防水技术规范》GB50108-2002

《地下防水工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《屋面工程施工质量验收规范》GB502XX-2002

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《外墙饰面工程施工及验收规程》JGJ126-2000

《铝合金门窗安装及验收规程》

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003

《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97

《工程测量规范》GB50026-20XX

《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95

《混凝土质量控制标准》

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-20XX

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《建筑与建筑群体综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000

《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

《建设工程安全生产管理条例》

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

《通风空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《给排水管道工程施工及验收规范》（GB5068-2008）

外墙外保温工程技术规程（ JGJ144-2004）

3、监理实施过程中计划编制的监理实施细则

监理实施细则在所述及子分部开工前编制完成，由专业监理工程师编制，经总监批准后实施，监理实施细则应做到详细具体,具有可操作性；

具体应编制的监理实施细则有

（1）基坑开挖和支护分部监理细则

（2）桩基工程分部监理细则

（3）混凝土基础子分部监理实施细则

（4）主体结构分部：混凝土结构子分部监理实施细则

（5）砌体结构子分部监理实施细则

（6）楼地面子分部监理实施细则

（7）门窗子分部监理实施细则

（8）饰面板（砖）子分部监理实施细则

（9）涂饰子分部监理实施细则

（10）建筑屋面分部监理实施细则

（11）建筑给水、排水及采暖分部监理实施细则

（12）电气安装子分部监理实施细则

（13）防雷及接地安装子分部监理实施细则

（14）建筑节能监理实施细则

（15）综合布线系统子分部监理实施细则

（17）通风空调子分部监理细则

（18）建筑智能化分部监理细则

### 五、驻地监理工作程序

（一）监理工作总流程

（二）质量控制的基本流程

1、 工程材料、构配件和设备质量控制基本流程

不合格

合格

2、分包单位资质审查基本流程

不同意

3、 分项、分部工程签认基本流程

不合格

合格

不合格

合格

4、 单位工程验收基本流程

有缺陷

5、质量事故处理流程

施工单位

| 严重质量事故 |  | 一般质量事故 |
| --- | --- | --- |

| 建设单位参加 | 按建设部关于《工程建设重大 质量事故和调查程序》执行 | 监理部参加 |
| --- | --- | --- |

施工单位填报工程

质量事故阐述

质量事故报告单

设计和施工单位制定事故处理方案

监理签发工地指示并督促实施

施工单位按方案实施监理进行质量验评

（三）进度控制的基本流程

不同意

（四） 投资控制的基本流程

1、工程款支付基本流程

2、工程款竣工结算基本流程

（五） 合同管理的基本流程

1、工程变更管理的基本流程

必要时

必要时

不同意

2、工程延期管理的基本流程

3、费用索赔管理的基本流程

4、合同争议调解的基本流程

双                                 对决定不同意

方

满

意

5、违约处理的基本流程

6、工程暂停及复工管理的基本流程

（六） 信息管理流程

外源信息　　　　　　　　　　　　指令信息

反馈信息

（七）安全生产和文明施工监理流程

### 六、拟投入本工程的技术装备和检测器具

拟投入本工程的技术装备和检测器具

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 制造国或产地 | 制造年份 | 性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

### 七、质量控制任务、方法及措施

### （一）质量控制任务

主要是通过对各施工单位的人员、材料和设备、施工机械和机具、施工工艺和方法、施工环境等实施全面控制，通过规范化、制度化、程序化和标准化的管理，严格贯彻工程质量法规和标准，采取科学的管理方法和各种有效措施，确保实现项目预期的使用功能和质量目标。监理工程师在项目质量控制过程中要坚持以下原则：⑴坚持质量第一原则；⑵坚持以人为控制核心；⑶坚持预防为主；⑷坚持质量标准；⑸坚持全面控制的原则。

### （二）质量控制方法

施工阶段质量控制分为：

事前预控（资质、材料、设备、方案、制度、图纸及质量保证体系）；

事中监控（工序、交接、方法、变更、洽商、会议协调等）；

事后验控（工程验收、组织试运行、审核竣工报告及竣工图，整理质量文件）三个阶段，同时加强预控和主动控制。

各阶段具体方法为：

1、事前预控的方法

1）督促检查施工单位建立自身完善的质量保证体系，落实质量责任制。

2）认真审查施工组织设计和重要的分部分项施工方案，重大方案应经过充分论证由关部门共同审定，经项目总监理工程师审批后方能实施。

3）严把图纸会审关，做好业主、设计、监理及施工单位四方参加的图纸会审，以设计图纸的质量来保证工程施工质量。

4）事前将工程质量控制目标按照分部分项工程进行分解，将总体质量目标分解为基础阶段质量目标、主体结构阶段质量目标、装饰装修阶段、安装阶段以及竣工交付阶段的质量目标，通过对各个分解目标的控制来确保整体质量目标的实现。

5）根据本工程特点，在下列工序处设置质量控制点，并在施工前分析施工中可能出现的隐患以及应采取的预防措施。

本工程质量控制点的设置位置

| 分项工程 | 质量控制点 |
| --- | --- |
| 工程测量定位 | 标准轴线桩、水平桩、龙门板、定位轴线、标高 |
| 地基、基础 | 基槽尺寸、标高、土质、地基承载力，基础垫层标高，基础位置、尺寸、标高，预留孔洞、预埋件的位置、规格、数量，基础标高、杯底弹线 |
| 桩 | 桩位、深度、垂直度、数量、混凝土标号 |
| 砌体 | 砌体轴线，皮树杆，砂浆配合比，预留洞孔、预埋件位置、数量，砌块排列 |
| 模板 | 位置、尺寸、标高，预埋件位置，预留洞孔尺寸、位置，模板强度及稳定性，模板内部清理及润湿情况 |
| 钢筋混凝土 | 水泥品种、强度等级，砂石质量，混凝土配合比，外加剂比例，混凝土振捣，钢筋品种、规格、尺寸、搭接长度，钢筋焊接，预留洞、孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置 |
| 装饰装修 | 装饰材料的防火和有害物质限量指标、样板间质量确认 |
| 安装工程 | 主要材料、产品及设备的出厂证明、工程隐检、调试试验及试运转 |

6）根据业主书面提供图纸的原始基准点、基准线、基准高程及施工控制网等资料，进行现场交验并验收承包人的施工放线成果。

2、事中监控的方法

1）在施工过程中利用巡视、旁站及平行检验等各种手段监督承包方的各项施工活动，密切关注承包方的资源安排是否到位，是否满足工程质量的要求。

2）严格原材料、设备、半成品和成品报验制度，把好原材料质量检验关，对未经监理人员验收或验收不合格的，监理人员拒绝签认，责令承包单位对其撤出现场。

①材料、半成品应有合格证，由总包单位提交监理工程师审查。对于没有此类证明或虽有证明及合格的文件，但经监理工程师检查或在使用中发现有怀疑时，总承包单位应按监理工程师的指令，进行抽查或复验，验证合格后方可使用在工程上。

②按工程质量监督部门的有关规定，严格做好施工现场的有关见证取样。

③审查水泥、钢筋、焊条、防水材料、外加剂、半成品等合格证件和按材料试验检验制度有关要求抽取试样的复试单据。

④对用于工程上的各种设备，要求总包单位提供厂家资质、出厂合格证等，进口设备必须有海关商检证书。

⑤对不具备或对检验证明有疑问时，要求总包单位及时补做检验，并经监理工程师签认。

⑥对新材料的应用要有主管部门的推荐证书和认证证书，经批准的行业标准或部门标准以及足够证明其满足本工程要求的应用实例。

3）现场核实施工单位的质量管理人员、劳动力配备情况，对项目有关管理人员及特殊人员的上岗证进行审查，并对施工机械设备型号、性能、数量等情况进行核实，确保满足工程需要。

4）签发各项工程的开工通知单，必要时通知施工单位暂停整个工程或部分工程的施工。

5）对承包人的检验、测试工作进行全面监督。监理工程师主要从以下五个方面对承包单位的实验室进行考核：

①实验室的资质等级及其实验范围；

②法定计量部门对实验设备出具的计量鉴定证明；

③实验人员的资质；

④实验室管理制度；

⑤本工程实验项目及其要求。

6）对工序施工进行旁站，每个部位进行检查和现场监督；对隐蔽工程实行签认；对不符合质量要求的工程，要求承包人返工或采取其他补救措施，以达到合同要求；严格隐蔽验收，坚持上道工序未经检查验收合格不得进入下道工序施工。

7）严把分项工程验收关，监理工程师对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；对承包单位报送的分部工程质量评定资料进行审核和检查，符合要求后予以签认。

8）确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步。3、事后验控的方法

1）组织工程竣工初验，并按照有关工程质量验收标准对承包商提交的验收申请报告和资料进行审查，包括：

①工程开工、竣工报告；

②设计图纸与说明、图纸会审记录、设计变更资料；

③质量保证资料齐全且应符合省、市建设主管部门规定的要求；

④各种施工记录，如定位放线、地基钎探记录、施工测量记录、沉降观测、变形观测、隐蔽工程验收、中间施工验记录等；

⑤质量验检评定资料；

⑥其它应具备的资料，如质量事故研究处理资料、竣工工程资料等；

⑦总监理工程师应组织监理、建设单位、施工单位等有关人员现场实地检查，进行观感质量检查，并将有关质量问题书面通知施工单位，限期返修整改。

2）主持安装工程竣工的试运行实验。

4、对工程质量事中控制的重点---旁站（跟踪）监理

（1）旁站监理的范围：根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》，凡涉及建设工程结构安全的地基基础，主体结构和设备安装工程的关键部位和工序，均应实行旁站监理。

（2）下列工程部位或工序应实行旁站监理：

1）基础工程：地基处理、基础砼浇筑及基础土方回填；

2）桩基工程：钻孔、混凝土浇筑

3）结构工程：混凝土浇筑、施工缝处理；

4）隐蔽工程的隐蔽过程；

5）建筑材料的见证取样、送样；

6）新技术、新工艺、新材料、新设备试验过程；

7）建设工程委托监理合同规定的应旁站监理的部位和工序。

（3）旁站监理的依据：

1）建设工程相关法律、法规；

2）相关技术标准、规范、规程、法规；

3）建设工程承包合同文件、委托监理合同文件；

4）经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划及旁站监理工作方案。

（4）旁站监理工作的主要内容：是否按照技术标准、规范、规程和批准的设计文件、施工组织设计施工；

1）是否使用合格的材料、构配件和设备；

2）施工单位有关现场管理人员、质检人员是否在岗；

3）施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗；

4）施工环境是否对工程质量产生不利影响；

5）施工过程是否存在质量及安全隐患。

（5）旁站监理工作记录：旁站监理的部位或工序、时间、地点、气候、主要施工内容、发现或存在问题及处理过程。

### （三）质量控制目标分解

（1）我们公司对本工程的质量控制，采取专家组直接指导下的项目总监负责制。在图纸会审和施工中遇到重大问题、关键技术难题，有关专家将亲临现场帮助、指导，加强对工程关键部位的质量预控，及时提出对监理工作的指导性意见。

（2）工程质量达到合格标准目标分解：

①地基与基础分部工程合格

②主体结构分部工程合格

③建筑装饰装修分部工程合格

④建筑屋面分部工程合格

⑤建筑给水、排水及采暖分部工程合格

⑥建筑电气分部工程合格

⑦智能建筑分部工程合格

⑧通风与空调分部工程合格

⑨安装分部工程合格

⑩市政分部工程合格

### （四）质量控制体系

质量体系是确保施工质量的根本要素，直接关系着质量目标能否实现.项目监理部将在公司质量方针的指导下，按照ISO9001：2000质量管理体系的标准建立现场完善的质量保证体系，认真执行以质量手册和程序文件为主的质量体系文件,明确项目各专业人员的岗位职责和权限，对合同管理、材料设备进场、工序质量、施工过程控制、检验和试验等方面制定了具体的监理措施，使项目现场管理的各个方面均处于受控状态。

### （五）影响本工程质量的主要因素分析及对策

1.承包单位人员：有资质的人员不足、责任心不强、技术（业务）水平欠佳、工作经验不足、身体状况差。

对策：通过监理人员的日常接触，建立《承包单位人员考察记录》就以上几个方面进行考核，出现上述情况者，发出《监理通知》予以撤换。

2.进货材料、设备：进场合格证明文件不全、外观不合格、复试报告结论不合格、品种/规格不对、未经检验使用。

对策：通过监理人员对进货材料、设备的进场检验和日常巡视，一旦存在以上情况之一者，均通过文件通知其退场。

3.现场机械、仪器、工具：经常故障、效率低下、加工中间产品不合格、有检定要求的超出有效期、精度不够。

对策：通过监理人员对日常检查和巡视，如有以上情况，要求承包单位更换相应的机械、仪器、工具，满足使用要求。

4.使用方法：操作人员无经验、技术要求不明白、实操随意、无“三检制”、不了解操作工艺和材料性能。

对策：通过监理人员抽检施工交底记录、查验特殊工种人员上岗证、检查承包单位验收过程，发现上述情况，要求承包单位完善质量保证体系，对已施工完进行全数检验，根据结果，要求承包单位采取培训、换人、返工等措施。

5.环境因素：如基层不干做防水卷材、雨天施焊、产品保护措施不利、工作面不足、天气温度等。

对策：通过和天气预报信息台建立联系，合理安排施工工序和实施应急措施，减少以上情况对工程质量的影响。

### （六）现场监理试验检测项目列表

现 场 监 理 试 验 检 测 项 目 表

| 序 号 | 检 测 试 验 项 目 |
| --- | --- |
| 1 | 基础钎探检测 |
| 2 | 桩基工程检测 |
| 3 | 基础3：7灰土试验检测 |
| 4 | 室内素土夯填试验检测 |
| 5 | 砖、砂、石子、水泥试验 |
| 6 | 各种型号钢筋试验检测 |
| 7 | 钢筋电弧焊接头试验检测 |
| 8 | 冷板带肋钢丝试验检测 |
| 9 | 砂浆级配试验检测 |
| 10 | 砼级配试验检测 |
| 11 | 砂浆试块检测 |
| 12 | 砼试块试验、检测 |
| 13 | 抗渗砼试验检测 |
| 14 | 防水材料试验检测 |
| 15 | 装饰材料试验检测 |
| 16 | 阀门试验检测 |
| 17 | 保温材料试验检测 |
| 18 | 楼层标高检测 |
| 19 | 室内控制线检测 |
| 20 | 厨卫防水、闭水试验检测 |
| 21 | 门、窗试验检测 |
| 22 | 水压打压试验检测 |
| 23 | 强弱电检测 |
| 24 | 排水管道闭水试验检测 |
| 25 | 防雷接地检测 |
| 26 | 沉降观测检测 |

### （七）检测设备和检测手段对工程符合设计要求的保证措施

1质量控制检测手段

观察---以“目视、目测”进行检查监督。

旁站---以现场巡视、观察及量测进行检查监督。

量测---用手持式量尺、量具、量器（表）进行检查监督。

测量---借助于测量仪器、设备进度检查监督。

试验---通过试件、取样进行试验、检查。

质量控制以现场监理为重要手段，按照工程项目的工序先后或施工材料的不同，对施工现场的各项工序或施工材料，进行严格的试验检测，以确保工程质量目标的实现。

2、现场监理检测设备的保证措施

（1）计量器具的购置

①根据监理工作的需要，报总经理审核批准后由质管部负责购买、验收。

②监理部需购置的重要计量器具要会同总工办、质管部进行评审，选择好型号及供方，以确保所购置的计量器具满足使用要求。

③购置的计量器具应具备CM标志。

（2）计量器具的检测

①质管部负责计量器具的定期检定、校准工作。

②检定、校准应委托法定的计量检定机构进行，以保证检定的有效性。

③检定、校准合格后，质管部粘贴绿色合格标示，由质管部门记入《计量器具台帐》。不合格的计量器具粘贴不合格标示，不得投入使用。

④保存检定、校准的原始记录、卡片、以备使用时验证。

⑤对于长期库存、停用的计量器具，在投入使用前，应重新检定，检定合格后方可投入使用。

⑥对计量器具的精度有怀疑或已超过检定周期，质管部粘贴停用标志，并重新进行检定。

（3）计量器具的使用、维护和保养。

①使用部门根据工作需要，在质管部填写《计量器具发放登记表》，领用计量器具。

②使用部门按《使用说明书》要求，负责计量器具的正确使用、维护和保养。

③计量器具的搬运和转移过程中，使用部门按《使用说明书》采取相应的措施，以免计量器具损坏。

（4）项目监理部在监理工作中，若借用外单位的计量器具，首先应检验其检测设备是不是有周检期内的合格证，项目监理部将检验情况记入计量器具台帐。

（5）损坏或超期使用的计量器具，由质管部收回，填写《计量器具降级/报废申请单》报总经理审批后，做降级使用或报废。

### （八）质量控制手段

1、审核技术文件、报告和报表

这是对工程质量进行全面监督、检查与控制的重要手段。审核的具体内容包括以下几方面：

（1）审查进入施工现场的分包单位的资质证明文件，控制分包单位的质量。

（2）审批施工承包单位的开工申请书，检查、核实与控制其施工准备工作质量。

（3）审批承包单位提交的有关施工方案、质量计划、施工组织设计，控制工程施工质量有可靠的技术措施保障。

（4）审批承包单位递交的有关材料、半成品和构配件质量证明文件，确保工程质量有可靠的物质基础。

（5）审批承包单位提交的有关工序质量的证明文件（检验记录及试验报告）、工序交接检查（自检）、隐蔽工程检查、分部分项工程质量检查报告等文件、资料，以确保和控制施工过程的质量。

（6）审批有关工程变更、修改设计图纸等，确保设计及施工图纸质量。

（7）审批有关应用新技术、新工艺、新材料、新结构等的技术鉴定书，审批其应用申请报告，确保新技术应用的质量。

（8）审批有关工程质量事故或质量问题的处理报告，确保质量事故或质量问题处理的质量。

（9）审核与签署现场有关质量技术签证、文件等。

2、运用指令文件和一般管理文书，有效监督、控制工程质量

指令文件是监理工程师运用指令控制权的具体形式，一般以监理工程师通知单的方式下达，承包商负有全面正确执行指令的责任，监理工程师负有监督指令实施效果的责任

一般管理文书，如监理工程师联系单、备忘录、会议纪要等，供承包商自主决策参考。

3、设置有效控制的“见证点”和“停止点”

（1）见证点——主要设置在易出现质量通病的工序和环节，针对本工程的见证点有：卷材防水收头、模板工程、钢筋工程、砌体工程、回填土工程、预留预埋。

（2）停止点——主要设置在特殊环节和关键部位，实施必要的监控，针对本工程的停止点有：防水层基层、施工缝处理、混凝土中采暖、电线管预埋、防雷接地焊接、闭水试验、灌水试验、接地及绝缘检测、漏光检测。

4、现场监督和检查

（1）现场监督检查内容

①开工前的检查。主要是检查开工前准备工作的质量，能否保证正常施工及工程施工质量。

②工序施工中的跟踪监督、检查与控制。主要是对设置的“见证点”和“停止点”进行工序的操作跟踪检查，对常规性工序和部位进行不定期巡视检查。

③对于重要的和对工程质量有重大影响的工序和工程部位，在现场进行施工过程的旁站监督与控制，确保使用材料及工艺过程质量。

（2）现场监督检查方式：旁站与巡视、平行检验。

5、规定质量监控的工作程序

规定双方必须遵守的质量监控程序，按规定的程序进行工作，是进行质量监控的必要手段。本工程的质量监控中，我们将制定以下工作程序：

交桩复验工作程序

设备、半成品、构配件材料进场检验工作程序

隐蔽工程验收、工序交接验收工作程序

检验批、分项、分部工程质量验收工作程序

6、利用支付控制权，作为质量监理的保障手段

对承包单位支付任何款项，均需由总监理工程师审核签认支付证明，否则，建设单位不得向承包单位支付工程款。如果承包单位的工程质量达不到要求的标准，监理工程师有权采取拒绝签署支付证书的手段，停止对承包单位支付部分或全部工程款，由此造成的损失由承包单位负责。

### （九）质量控制的针对性措施

1、事前控制的措施

（1）组织措施

1)坚持施工方案、测量放线及工程开工的报验制度。

2)针对本工程的特点，我公司领导的高层次专家对工程重大技术问题进行研究和指导。公司领导和专家组不定期对工程进行巡视、检查，听取业主对监理工作的意见，对现场管理工作给予指导、检查。

3)健全现场监理组织，明确职责分工，制定各项监理规章制度，制定详细的工作流程。督促、帮助承包方制定切实可行的质量计划和通病根治措施。

（2）技术措施

1)坚持样板引路。每一工序均先确定一个样板块(段)，由承包方组织班组工，样板经监理检验合格后，再进行大面积施工。项目监理部的监理人员按标准进行监督、检查和验收。

2)及时编制指导监理工作的监理规划和监理旁站方案，对监理工作进行科学的目标规划；根据施工图纸的发放进度及时编写切实可行的专业监理细则，明确每个工序的质量控制节点及控制措施，做到规范化监理。

3)严把工程开工关。在工程施工前，总监理工程师审查批准承包方申报的施工组织设计(施工方案)及施工准备阶段工作，不符合要求，不得进行施工，并督促其重新申报。

4)参加图纸会审，做好设计交底记录。

5)督促承包方在专项开工之前的规定时间，将原材料检、试验控制指标的结果报监理人批准认可，作为开工应具备的条件之一，在试验结果被认可之前不得开工。

6)铝合金、塑钢门窗应进行三性（水密、气密、抗风）试验抽查；对主要装饰材料及建筑配件，要求厂家提供样品确认。

（3）经济措施

1)督促业主及时按计划、保质量提供施工单位所需的场地和施工通道及水、电供应等条件，以保证及时开工，防止业主承担其损失的责任；

2)严格控制工程变更。防止工程变更、设计变更所引起的工程费用增加和索赔事件的发生；

3)做好预控，严格控制由于质量问题引起的工程费用增加等索赔事件的发生；

4)对进场材料进行分析，严格控制材料价格。对重要材料及贵重材料单价必须履行业主签认手续。

（4）合同和信息措施

1)审查分包商的资质及相应的质量保证体系，未经监理审查或审查认为不具备承担分包工程资格的单位，一律不得承接本工程的分包工程施工；

2)所有材料应有厂家或经销商的随货单据、合格证，并应盖有供应单位的公章，以便于监督管理和保证材料来源的可靠性。

2、事中控制的措施

(1)组织措施

1)坚持进场材料、机构设备、工序交接、隐蔽工程及重点部位关键工序的报验制度。

2)关键工序、关键部位施工，承包方管理人员必须在场指挥，对施工或不称职的施工管理人员，坚决要求承包方予以更换。

3)建立并坚持实施砼浇筑令，砼浇筑必须由承包方的钢筋、模板、水、电各施工班组长及质检员签字，对试验配合比、实际配合比、浇筑中应做砼试块的组数明确规定，经监理各专业工程师检查签认后，由专业监理工程师签署开浇令后，方能浇筑砼。

4)严格执行公司监理各项规章制度，只要有施工活动，监理人员必须到场到岗。

5)由项目总监理工程师主持，每月召开质量例会，要求各单位及质量负责人参加，重点解决本月存在质量方面的问题，制定纠正措施并提出下月质量要求。

6)注意与业主、承包方的沟通交流。

(2)技术措施

1)实施重要分项或关键分部工程旁站监理，由总监理工程师排班，落实到人，24小时旁站。总监和公司监理部定期抽查旁站实施情况，对旁站发现的问题及处理的方法、处理的结果做出书面记录；若发现该旁站脱岗的，对该监理人员按规定进行处罚，三次脱岗则取消岗位的工作，申请业主配合对监理人员进行监督。

2)有目的地进行施工现场巡视检查和监督，及时发现和纠正施工问题。

3)严格工序管理，每一工序完成必须经施工方自检合格后进行，报验，经监理核验合格后方可进入下道工序。

4)严格监督、热情帮助。当工程遇到困难，监理工程师积极想办法、出主意，保证工程顺利进展。

5)对工程按部位，分阶段确定监理重点及相应监理措施。坚持分项施工前的样板标准引路制度。

6)分部工程完成后，要求承包商及时提交质保资料，认真进行质量核查，基础及主体结构工程完工后，监理部及时组织有关人员参加结构工程验收。遇特殊情况在有关方同意后，结构验收分步进行。

7)对已完成的分部工程，检查成品保护情况。

(3)经济措施

对工程的工序质量实施动态跟踪控制，严格控制由于工程质量问题造成的投资增加。充分利用支付手段，控制工程质量。

1)对于不合格部分的工程量，在未按要求整改合格之前，工程进度款不予以支付；

2)对工程的工序活动实施跟踪的动态控制，严格控制由于工程质量问题造成的投资增加。

(4)合同和信息措施

1)在工程监理过程中，对下列产品或项目执行见证检验，并建立检验台帐；

①承重结构混凝土的强度及混凝土抗渗性能；

②砌筑砂浆的强度；

③结构工程中的钢材及其焊(连)接接头；

④墙体材料；

⑤水泥；

⑥防水材料；

⑦建筑工程中的给、排水管材及管件、绝缘电工套管；

⑧低压电器中的电线、电缆、插座、开关接线盒；

⑨土方工程中的压实系数；

⑩承重结构中使用的外加剂。

2)请质监部门对监理工作及工程质量进行检查指导，沟通信息促进监理工作不断完善。

3、事后控制的措施

(1)组织措施

建立由监理部、总工程师或副总工程师组织的专门验收组及时对已完成工程进行验收。

(2)技术措施

单位工程完成经施工单位复验后,报监理组织业主、设计、施工、监理四方联合进行竣工初步验收，并提出整改要求，同时核查施工单位提交的质保资料，核定质量等级。当施工单位整改完成，监理复验合格并确认具有工程竣工验收条件后，监理部协助业主组织有关单位对单位工程进行竣工质量验收。

(3)经济措施

1)严格控制由于工程质量问题引起的变更而造成的签证。

2)正确处理由于工程质量问题引起的各类索赔事件。

(4)合同和信息措施

1)审核竣工图及承包单位其他技术文件资料；

2)单位工程竣工后，及时按监理档案管理要求整理保存监理资料。

### （十）质量出现偏差的纠偏措施

监理工程师对施工过程中的质量问题，除通过巡视、旁站及在分部分项工程验收过程中解决外，可针对质量问题的严重程度，分别进行处理：

1、对可以通过返修弥补的质量缺陷，应责成承包单位写出质量问题调查报告，提出处理意见，监理工程师审核后（必要时经建设单位和设计单位认可）批复承包单位处理，处理后重新验收。

2、对需要返工处理或加固补强的质量问题，除责成承包单位写出质量问题原因分析报告外，确认处理意见，要与建设单位、设计单位研究，批复承包单位整改，对处理结果重新进行验收。

3、监理工程师应将完整的质量问题处理记录归档。

4、监理工程师将加强安全各个环节控制，最大的强度控制可能发生的质量现场和事故。如果施工中一旦发生质量事故，承包单位应按有关规定上报相关部门处理。

### （十一）工程质量问题处理预案

1、工程质量问题处理预案组织机构

组长:公司总工程师

副组长: 本项目总监理工程师

组员：本项目专业监理工程师

2、质量问题处理预案的原则和要求

一般处理原则：正确确定事故性质，是表面性还是实质性、是结构性还是一般性、是迫切性还是可缓性；正确确定处理范围，除直接发生部位，还应检查处理事故相邻影响作用范围的结构部位或构件。

处理基本要求：安全可靠，不留隐患；满足建筑物的功能和使用要求；技术上可行，经济合理原则。

3、工程质量问题处理方式

在各项工程的施工过程中或完工以后，如发现工程项目存在质量问题，应根据其性质和严重程度按如下方式处理：

（1）当施工而引起的质量问题在萌芽状态，应及时制止，并要求施工单位立即更换不合格材料、设备或不称职人员，或要求施工单位立即改变不正确的施工方法和操作工艺。

（2）当因施工而引起的质量问题已出现时，应立即向施工单位发出《监理通知》，要求其对质量问题进行补救处理，并采取足以保证施工质量的有效措施后，填报《监理通知回复单》报监理单位。

（3）当工程的某个检验批、分部分项的质量虽未达到规定的标准、规范或设计要求，存在一定缺陷，但通过修补或更换器具、设备后还可达到要求的标准，又不影响使用功能和外观要求，可以进行修补处理，如封闭保护、复位纠偏、结构补强、表面处理等。

（4）当工程质量未达到规定的标准和要求，存在严重的质量问题，对结构的使用和安全构成重大影响，且又无法通过修补处理的情况下，可对检验批、分项、分部甚至整个工程返工处理。对某些存在严重质量缺陷，且无法采用加固补强等修补处理或修补处理费用比原工程造价还高的工程，应进行整体拆除，全面返工。

（5）某些工程质量问题虽然不符合规定的要求和标准构成质量事故，但视其严重程度，经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计等有关单位认可，对工程或结构使用及安全影响不大，也可不做专门处理。

（6）在交工使用后的保修期内发现的施工质量问题，监理工程师应及时签发《监理通知》，指令施工单位进行修补、加固或返工处理。

4、工程质量问题处理程序

（1）当发生工程质量问题时，监理工程师首先判断其严重程度。

①对可以通过返修或返工弥补的质量问题可签发《监理通知》，责成施工单位写出质量问题调查报告，提出处理方案，填写《监理通知回复单》报监理工程师审核后，批复施工单位处理，必要时应经建设单位和设计单位认可，处理结果应重新进行验收。

②对需要加固补强的质量问题，或质量问题的存在影响下道工序和分项工程质量时，应签发《工程暂停令》，指令施工单位停止有质量问题部位和与其有关联部位及下道工序的施工。必要时，应要求施工单位采取防护措施，责成施工单位写出质量问题调查报告，由设计单位提出处理预案，并征得建设单位同意，批复施工单位处理。处理结果应重新进行验收。

③对达到质量事故标准的，由总监理工程师签发《工程暂停令》，并要求停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，应要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，并与24h内写出书面报告。

（2）施工单位接到《监理通知》后，在监理工程师的组织参与下，尽快进行质量问题调查并完成《质量问题调查报告》。

（3）对重大质量事故，监理工程师应积极协助事故调查组展开工作，客观地提供相应证据。

（4）监理工程师认真审核、分析施工单位上报的《质量问题调查报告》，判断和确认质量问题产生的原因。在原因分析的基础上，认真审核签认质量问题处理方案。

（5）对重大质量事故，当监理工程师接到质量事故调查组提出的技术处理意见后，要组织相关单位研究，并责成相关单位完成技术处理方案，并予以审核签认。质量事故处理预案，一般应委托原设计单位提出，由其他单位提供的技术处理方案，应经原设计单位同意签认。技术处理方案的制定，应征求建设单位意见。

（6）经监理工程师审核签认的技术处理方案，要求施工单位制定详细的施工方案设计，必要时应编制监理实施细则。施工过程中的关键部位和关键工序应进行旁站。

（7）质量问题处理完毕，监理工程师组织有关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收，写出质量问题处理报告。

### (十二)本工程土石方开挖阶段质量控制内容

总体施工顺序为：

现场勘察→清除地面障碍物→标定整平范围→设置水准基点→设置方格网、测量标高→平整土方→场地碾压→验收→计算土方挖填工程量

## 1、土方平整前准备工作

土方平整前必须把场地平整范围内的障碍物如树木、电线、电杆、正在生长的庄稼、坟墓等清理工作协调好，若业主未协调好迁坟、铲倒庄稼等工作，该部分土方暂不能进行平整。

土方平整前，首先监督施工方清除厂区围墙内所有种植物和杂草，包括土坎、冲沟内的杂草杂物。清除厚度按100～150mm厚考虑，此部分杂土运往业主指定地点堆置。

要求施工方做好施工安全技术交底，让所有施工人员明确土方挖填的分界线，严禁挖方区土方超挖。按挖填区域标出分界线，选定不挖不填基准平面，分区域布置挖掘机械，确定配合车辆，不得交叉作业，以免造成运输秩序混乱。为了便于施工及有效的加快进度，采用挖掘机、推土机和人工配合的方法，将厂区地面平整至设计初平标高。

## 2、土方平整施工

土方开挖时，要求施工单位按一定的大致比例配置装载机、挖掘机和自卸汽车。要求现场设置一个土方车辆调度总指挥，负责整个协调，各个区域再设若干调度员，技术人员、测量人员要跟班作业，确保现场施工有序进行。

平整施工的同时，要求测量人员用水准仪测量场地自然地坪标高和平整后场地标高。场地平整竣工后，编制土方竣工图，并和其它竣工资料一起提交业主。

土方平整应采用厂区土方和施工区土方同时平整的办法，侧重于先将生活区和组合场的场地提前平整出来，这样便于生活区提前建设，尽量在正式工程开工时满足职工入住的条件。组合场场地的提前平整便于机械准时就位，为工程的顺利开展创造条件。

根据现场情况，协助业主确定是否需要在场地整平前先修两条道路，便于土方车辆的行驶。对于沟坎及高差悬殊较大的土坡部分，应从高处逐层取土，逐层回填，分层夯实。

## 3、土方压实整平

土方压实整平前，要求施工方用压路机将填土部位提前用压路机碾压3~5遍，压实系数经监理人员测定合格后，方可进行土方回填。

自卸汽车运来的土方，要求施工方按行列错开倒土成堆，然后用装载机推成厚度约300~400mm左右，用振动压路机压实4～6遍，经监理人员对压实系数测定确认合格后，方可进行上一层土方施工。

铺填土方时，控制上下层错缝距离不得小于1米。监督施工方在地形起伏之处做好接茬，修筑1：2阶梯形边坡，每台阶高可取50cm，宽100cm。分段填筑时每层接缝处应做成大于1：1.5的斜坡，碾迹重叠0.5~1.0m。

要求施工方回填时采用“ 薄填、慢驶、多次”的方法，压路机碾压方向应从两边逐渐压向中间，碾轮每次重叠宽约15~25cm，避免漏压。运行中碾轮边距填方边缘应大于500mm，以防发生溜坡倾倒。压路机压实不到之处，应辅以蛙式打夯机打压密实，压实系数不小于0.95。监理人员对每层回填土的质量进行检验，取样测定土的干密度，合格后方可进行下道工序。

在冬季施工时，要求挖运过来的土方要立即摊平并立即碾压，不得隔夜碾压。冬期回填土方时，每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%，预留沉降量应比常温施工时增加。对于大面积回填土，可采用含有冻土块的土回填，但控制冻土块的粒径不得大于15cm。其含量不得超过15%，铺填时冻土块应分散开，并应逐层夯实。填方边坡的表层100cm以内，不得采用含有冻土块的土填筑，整个填方上层部位应采用未冻的或透水性好的土回填。回填土处的冻雪等，在回填前应打扫干净。

4、回填土施工中的质量问题及控制措施

①回填土施工中的质量问题

A、 未按要求测定土的干土质量密度：回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度，符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类，试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求的部位，应有处理方法和复验结果。

B、回填土下沉：因虚铺土超过规定厚度或冬期施工时有较大的冻土块，或夯实不够遍数，甚至漏夯，基底有机物或树根、落土等杂物清理个彻底等原因，造成回填土下沉。为此，应在施工中认真执行规范的有关规定，并要严格检查，发现问题及时纠正。

C、 回填土夯压不密实：应在夯压时对干土适当洒水加以润湿；如回填土太湿同样夯不密实呈"橡皮土"现象，这时应将"橡皮土"挖出，重新换好土再予夯压实。

D、在地形、工程地质复杂地区内的填方，且对填方密实度要求较高时，应采取措施。（如排水暗沟、护坡桩等），以防填方土粒流失，造成不均匀下沉和坍塌等事故。

E、填方基土为杂填土时，应按设计要求加固地基，并要妥善处理基底下的软硬点、空洞、旧基以及暗塘等。

F、回填管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子周围填土夯实，并应从管道两边同时进行，直至管顶0.5m以上，在不损坏管道的情况下，方可采用机械回填和压实。

G、填方应按设计要求预留沉降量，如设计无要求时，可根据工程性质、填方高度、填料种类、密实要求和地基情况等，与建设单位共同确定（沉降量一般不超过填方高度的3%）。

②回填土施工中的质量控制措施

A、土方回填必须根据场地情况进行基底处理，达到设计或施工规范的要求。

B、严格选用回填土的土料，控制土料含水量符合规范要求，回填过程必须分层夯压密实，并取样确定压实后的干容重达到要求才能回填上一层。

C、严格控制每层回填厚度，禁止汽车直接卸土在填区。

D、雨天不应进行填方施工，如必须施工时，应分段尽快完成，且宜用碎石类土和砂土，石屑等填料，且现场应有防雨和排水措施。

E、提高整体工程管理人员的质量意识，认真做好每个分部、分项工程的过程控制，严格按设计要求及施工规范进行质量验收。

5、质量保证措施

①施工前做好技术交底，施工期间要求施工方设专业负责人跟班作业，施工人员要听从指挥，服从命令，对不听从质检人员意见，擅自蛮干施工人员有权当场将其清退。

②做好分层碾压土的检验工作，作好记录以备查验，下层土不合格，不得进行上层土碾压。

③严格执行质量检查验收制度。

④对于碾压不合格的土层要铲除重新进行回填。

⑤尤其对于沟坎部位及为土方机械行驶填筑的临时道路（填筑区在回填区域内且高度大）均应逐层回填，若当时未能分层夯实回填的，该部分土层要铲除重新进行回填。

⑥对于未经碾压突遇降雪的土方，应将受冻土方铲除重新进行回填。

### （十三）针对本工程土建部分各分部分项质量控制要点

### 1、测量控制及放线控制

（1）测量设备的控制: 要求施工单位提供经法定计量检定部门对测量仪器进行周期检定的合格证和有效证明，督促施工单位测量人员对仪器进行妥善保管及正常使用。

（2）测量人员的控制: 要求施工单位提供测量人员的上岗证、现场检验测量人员的专业技能。

（3）坐标点的控制: 督促施工单位根据总平面布置图及业主现场交验的坐标，提出测量放线方案并依据基准坐标，逐次定出其它控制坐标。依据控制线放样出建筑各细部点。并要求对基准坐标，引测坐标一编号和图示标定，

经监理人员复检批准后，建立坐标控制网络，以利今后测量和复查。

（4）高程水准点的控制: 对建筑物轴线的施工放样进行复核，确保建筑轴线的准确性。

（5）变形测量: 变形测量包括水平位移监测和垂直位移监测（沉降观测），对建筑物进行变形监测时，应注意四同：相同方案、相同仪器、相同条件、

相同人员，严格按照设计和规范进行监测并注意收集和整理资料。

### 2、基坑支护的监理控制

（1）基坑支护要确保相邻建筑物及地下管线和道路的安全,保证基坑内土方的安全开挖和地下室的顺利施工；

（2）监理工程师要认真阅读勘察报告,了解影响边坡稳定的重要土层和土的力学指标,分析导致边坡失稳的各种因素,为基坑支护的方案选择掌握第一手资料；

（3）要根据地下室层高、地下水文地质情况、周围建筑物、各层土的力学特点等,作好对深基坑支护方案的论证,重点放在支护型式选择、降水方案、土方开挖方式、顺序和步骤,以及对支护结构、周围环境进行观察和监测的方案, 确保安全可靠又经济合理、施工方便；

（4）监理工程师要认真审核基坑支护计算书,尤其各类参数的选择是否与现场实际开挖情况相符,以确保计算结果的可靠性；

（5）监理工程师要监督施工单位严格按批准的基坑支护方案施工；

（6）监理工程师要重点作好过程质量的控制，包括各类原材料的进场检验、注浆配比、注浆压力、注浆量、锚杆位置、长度、角度、 锚杆应力等,并认真作好前后工序之间的交接验收。

### 3、基坑开挖的监理要点

（1）深基坑开挖要严格执行“分层开挖、先撑后挖”的原则,并从以下几个方面审核承包方的开挖方案：

a、机械选择，基坑开挖时间，分层开挖深度及开挖顺序；

b、坡道位置，车辆进出场道路；

c、施工进度及劳动组织安排、降排水措施及监测方案，安全措施；

d、开挖时对周围建筑物需采取的保护措施。

（2）基坑开挖以缩短基坑暴露时间为原则，减少基坑后期变形，基坑边缘堆积土方或建筑材料或移动运输工具距基坑上边缘≮2.0m，弃土堆置应超过1.5m。

（3）做好测量放线工作。测量控制网应设在不受基础施工影响的范围。

（4）坡度和坡高以计算确定，保证边坡的稳定。

（5）限制基坑周围振动荷载作用，并应做好机械上、下基坑坡道部位支护的安全。

（6）基坑周边防止地面水渗入，地面出现裂缝时，及时用水泥砂浆封堵。

（7）基础完成后，及时在基础和坑壁之间进行分层回填。

（8）基坑开挖过程中的事故预防：

a、分析隐患，预先制定应急处理方案；

b、实行过程监测和信息化施工。派专人巡视边坡及围护结构的变形和变形速率，及时查明坑周地面裂缝及变化；

c、严格控制基坑周边地面荷载，施工时不应加荷载；

d、对毗邻建筑、管线、道路等加强监测；

e、密切注意气候变化，督促施工单位做好相关预防工作。

### 4、基础工程质量控制

（1）土方开挖前审查施工单位提交施工方案，经监理审批后，监督现场实施；

（2）施工放线前审核施工单位定位放线提交的施工放线方案和校核措施，监理复测施工测量控制网，采用坐标计算法校核基础定位放线，用直接拉线法复核槽内基础平面放线，抽检建筑方格网、控制高程的水准网及标桩位置，复测基准点基准线；

（3）认真审核施工单位提交的钢筋质量证明文件，做好进场时的外观检验和见证取样复试，核实现场施工质量，量测核实无误后，方准许隐蔽；

（4）监督原材料进场关。审查进场原材料的批量、出厂合格证、质量认证书、准用证、检验或复试报告，核验合格的方准用于工程，同时严格监督材料使用，尤其钢筋对焊、搭接焊，砼搅拌质量；

（5）基础浇筑砼，审查施工单位提交的基础模板设计方案和砼浇筑方案，开盘前严格检查验收轴线、标高、模板支撑的牢固性和整体稳定；

（6）要求施工时按规范留置试块以确保质量。

### 5、钢筋砼工程质量控制

（1）严格按批准的工艺流程施工，要求施工单位完善三检制度, 每道工序施工完成后进行自检并报监理工程师验收合格后，方可进行下道工序的施工；

（2）审查施工单位模板工程的施工方案和技术交底，审核模板及其支撑系统是否符合规范规定，确定后监督施工单位实施；

（3）对主体结构所用原材料、半成品、构配件和设备等审查质量证明文件(出场合格证、质量检验报告、实验报告)严格审查，未经审批同意不允许擅自使用到工程上；

（4）严格按规范要求验收，对柱根、梁柱接头和模板拼接处、梁板起拱、模板清理等部位重点检查；

（5）严格模板拆除的时间，监理详细记录各部位砼浇筑时间，确保拆除模板时混凝土强度应符合设计和有关规范的要求；

（6）对楼层的垂直传递重点控制，复核施工单位提交的放线、验线成果；

（7）砼浇筑前，检验钢筋的间距、搭接、焊接质量、锚固长度,排距、钢筋骨架尺寸等符合规范及设计要求，钢筋接头控制套丝长度，按规范要求进行接头取样试验.对拉结筋的预留预埋位置、数量和尺寸仔细验收；

（8）钢筋保护层控制。砼浇筑前认真检验柱、梁、板侧面及底面钢筋保护层控制措施,根据钢筋规格选择相应的凹槽型垫块，使垫块和钢筋更好地联合在一起，保证不偏移和移位；

（9）混凝土施工控制要点：

1）混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂、掺合料等必须符合规范规定，检查出厂合格证或试验报告是否符合质量要求，且不定期派人去搅拌站抽查。

2）施工过程优化配合比设计，确保工程质量。合理选择骨料粒径及级配,在满足适宜坍落度的情况下尽量减少用水量，对浇筑过程中的质量进行监控，满足混凝土的可泵性、耐久性、及装饰性要求。

3）加强对现场混凝土坍落度检测，保证混凝土和易性；

4)加强混凝土检测试验，确保混凝土强度等级符合要求。用于检测结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取，取样与试件留置应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）有关规定，并留置试验总次数30%的见证取样试件；

5)检查施工单位对砼的保潮养护。水平结构的梁、板在混凝土终凝后及时浇水养护，为防止水分蒸发过快而使混凝土失水，在表面用麻袋覆盖。及时抽查施工单位对砼的养护工作，同时认真检查砼试块的标准养护和自然养护情况；

6)做好清理基础工作，防止混凝土夹渣、麻面产生。

（10）在主体施工阶段，督促施工单位土建与安装人员密切配合，认真做好预留、预埋，以免在主体工程完工后再剔凿；

（11）主体混凝土施工阶段，设备、电气的预留预埋要进行全面、系统的控制，监理人员要检查预留洞、预埋管的数量、位置和规格，而且在保证一层顶板预留洞、管预埋正确的同时，要在各楼层认真检查每层与底层的垂直传递，消除交叉影响，以避免日后剔凿砼结构。

### 6、砌筑工程的质量控制

（1）通过进场报验、见证取样等措施，确保砖的品种、强度等级必须符合设计要求。

（2）审核施工组织设计，保证砂浆品种及强度应符合设计要求。砌筑砂浆的验收批，同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组；同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度；同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。当同一验收批少于3组试块，每组试块抗压强度的平均值均必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。

（3）通过现场巡视和平行检验，控制砌体砂浆必须密实饱满，水平灰缝的砂浆饱满度不小于80％。

（4）检查预埋拉筋的数量、长度是否符合设计要求和施工规范的规定，留置间距偏差不超过一皮砖。

（5）检查构造柱位置是否正确，马牙槎砌筑时要遵循“先退后进，上下顺直”，残留砂浆清理干净。

（6）监督砖砌体的转角处和交接处是否同时砌筑，临时间断处应无直槎，留置的斜槎水平投影长度要大于或等于高度的2／3。

（7）控制砖砌体的位置及垂直度允许偏差符合下表要求。

砌体的位置及垂直度允许偏差表

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位置偏移 | 10 | 用经纬仪、拉线和尺量检查 |
| 2 | 垂 直 度 | 每层 | 5 | 用2m托线板检查 |
|  |  | 全高 | ≤10m | 10 | 用经纬仪、吊线和尺量检查 |
|  |  |  | ＞10m | 20 |  |

（8）施工前，要求施工方进行技术交底，并对下列部位要强调：

①砂浆配合比的控制：散装水泥和砂都要车车过磅，计量要准确，搅拌时间要达到规定的要求。

②基础墙身位移的控制：大放脚两侧边收退要均匀，砌到基础墙身时，要拉线找正墙的轴线和边线；砌筑时保持墙身垂直。

③墙面不平的控制：一砖半墙必须双面挂线，一砖墙反手挂线；舌头灰要随砌随刮平。

④水平灰缝不平的控制：盘角时灰缝要掌握均匀，每层砖都要与皮数杆对平，通线要绷紧穿平。砌筑时要左右照顾，避免接槎处接的高低不平。

⑤皮数杆不平的控制：抄平放线时，要细致认真；钉皮数杆的木桩要牢固，防止碰撞松动。皮数杆立完后，要复验，确保皮数杆标高一致。

⑥ 埋入砌体中的拉结筋位置不准的控制；应随时注意正在砌的皮数，保证按皮数杆标明的位置放拉结筋，其外露部分在施工中不得任意弯折，并保证其长度符合设计要求。

⑦留槎不符合要求的控制：砌体的转角和交接处应同时砌筑，否则应砌成斜槎。

⑧有高低台的基础应先砌低处，并由高处向低处搭接，如设计无要求，其搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。

⑨砌体临时间断处的高度差过大，一般不得超过一步架的高度。

⑩基础墙与上部墙错台的控制：基础砖撂底要正确，收退大放角两边要相等，退到墙身之前要检查轴线和边线是否正确，如偏差较小可在基础部位纠正，不得在防潮层以上退台或出沿。

灰缝大小不匀的控制：立皮数杆要保证标高一致，盘角时灰缝要掌握均匀，砌砖时小线要拉紧，防止一层线松，一层线紧。

窗口上部立缝变活的控制：清水墙排砖时，为了使窗间墙、垛排成好活，把破活排在中间或不明显位置，在砌过梁上第一皮砖时，不得随意变活。

砖墙鼓胀的控制：外砖内模墙体砌筑时，在窗间墙上、抗震柱两边分上、中、下留出60mm×120mm通孔，在抗震柱外墙向上垫木模板，用花篮螺栓与大模板连接牢固。混凝土要分层浇筑，振捣棒不可直接触及外墙。楼层圈梁外三皮120mm砖墙也应认真加固。如在振捣时发现砖墙已鼓胀，则应及时拆掉重砌。

混水墙粗糙的控制：舌头灰未刮尽，半头砖集中使用，造成通缝，半头砖应分散使用；一砖厚墙背面偏差较大；砖墙错层造成螺丝墙。首层或楼层的一皮砖要查对皮数杆的标高及层高，防止到顶砌成螺丝墙。一砖厚墙应外手挂线。

构造柱处砌筑不符合要求的控制：构造柱砖墙应砌成马牙槎，设置好拉结筋，从柱脚开始两侧都应先退后进；当退120mm时，宜上口一皮先进60mm，再上一皮进60mm，以保证混凝土浇筑时上角密实。构造柱内的落地灰、砖渣杂物未清理干净，导致混凝土内夹渣。

### 7、模板工程质量控制要点

(1)审核模板施工方案应有以下措施：支撑稳定、牢固措施防止变形、跑位、胀模、漏浆、保证方正、同心、角度，以及阴阳角、梁柱接头、楼梯间、电梯间、防止混凝土出现错台措施。

(2)现场周转使用模板须经专业监理工程师验收。

### 8、预留预埋的质量控制

（1）预留预埋的控制:

1) 根据设计图纸明确的预留预埋位置，督促施工单位做好测放线工作，确定准确位置。

2)各专业管线位置由总包施工单位绘制在一张图上，经监理、设计单位确认后方可施工。

3)完成后施工单位在自检合格的基础上，报监理检查验收。

4)为防止预埋管道、线管、线盒或预留孔洞在砼浇筑过程中产生移位，必须全数检查预埋件的固定、模板的刚度与连接。

（2）预埋、预留洞砼施工的控制：督促施工单位对砼进行分层浇筑，对预埋较大管径的管道、预留孔砼要从两侧均匀、对称的浇注，并注意振动棒倾斜振捣，不要触及管道或预留孔模板，同时要确保预埋件和预留孔洞附近砼密度。

### 9、装饰装修的质量控制

（1）施工准备阶段的监理工作

1）熟悉设计图纸、有关规范、规程、技术标准。

2）审查施工方案，其中有关外墙装饰施工，施工方案中除应有符合施工验收规范和验评标准的规定内容外，尚需执行外墙抗渗防水规程中关于外墙淋水试验、外墙装饰设计构造，施工及质量检验方面的有关内容。

3）审查承包单位编制的本项目施工作业计划，其工期应符合施工组织设计总工期的要求并与其它分项工程衔接；依据工程合同造价控制市场采购材料的价格、控制工程造价，避免投资费用的增加。

4）审查分包资质，检查施工单位质保体系，质安人员到位情况。

5）检查施工材料准备情况。

6）各装饰项目的主材及辅材应有出厂合格证或检验报告；有防火要求的材料，应提供防水性能证明文件和检验报告；涂料、贴面砖基层砂浆不得用海砂，并应现场取样送检作砂浆配合比试验；饰面板（砖）的材料品种、规格、图案应符合设计要求；进场涂料应有品名、种类、颜色、制作时间、贮存有效期、使用说明及合格证明。

7）外墙装饰前，应按规程做好外墙面基体、基层隐蔽验收检查和记录并应做外墙渗漏淋水（淋雨）检验。

（2）抹灰工程的质量控制

1）检查施工交底记录。

2）施工前检查施工单位上道工序是否通过验收。

3）检查抹灰基层是否清理干净，提前浇水湿润，砼墙、柱、顶板面是否喷浆处理。

4）抹灰砂浆的配合比和稠度检查合格后，方可同意施工单位使用，砂浆应控制在初凝前使用完。

5）遇有木结构与砖结构、砼结构相接处基体表面的抹灰，施工单位应按设计和规范规定进行节点处理。

6）检查在施工过程中施工单位是否按分层抹灰要求施工，是否做到分层抹灰应待前一层七、八成干后，方可抹后一层，防止一次性抹灰开裂和空鼓。

7）装饰抹灰面层的厚度、颜色、图案应按设计要求施工。

8）检查施工单位在装饰抹灰前，对中层砂浆表面的裂缝、麻坑是否进行处理并清扫干净，不做喷涂的部分是否采取防止沾污的措施。

（3）饰面砖工程的质量控制

1）检查施工交底记录。

2）镶贴、安装饰面砖的基体应具有足够的强度、刚度和稳定性。

3）检查镶贴前施工单位是否对基层残留的砂浆、尘土和油渍等清除干净，是否洒水湿润。

4）饰面砖应按尺寸进行筛选，尺寸偏差超过规范要求的严禁使用，经施工筛选合格的饰面砖应通知监理抽检，并应提前放入水中浸泡。

5）检查饰面砖锒贴的墙、柱面找平和分块弹线划分是否符合设计，并按弹线尺寸及花纹；图案对照设计检查预拼和编号情况；

6）系固饰面板用的钢筋网或龙骨、结构胶粘贴等，应检查是否与锚固件连接牢固，饰面砖安装后应找正吊直，采取临时固定措施，以防饰面板板位移动。

7）饰面砖安装应检查外表平整，板缝垂直平顺，灌注砂浆时，应检查施工是否有防漏浆措施，饰面砖完工后，表面应清洗干净。

8）饰面砖镶贴前应先选砖预排，并通知监理单位审查通过，以合拼缝均匀。

（4）混凝土楼地面的控制要点

1）混凝土楼地面施工之前,室内门框、窗框及楼地面的预埋件施工完毕，并经过验收。

2）混凝土楼地面施工时，须一次性完成混凝土的浇筑、找平、磨光等工序；一层地面混凝土施工采用混凝土摊铺机施工。

3）由于本工程楼地面的面积大，标高及平整度的控制是关键点:浇筑混凝土时，必须保证混凝土的连续浇注。振捣好混凝土后，先用6m长刮杠找平混凝土，再用木抹子搓平。混凝土找平后，及时拉线复核，并局部调整。

4）作好面层完工后的养护和保护工作，以保证后续工作不破坏面层。养护期满后满铺塑料薄膜，并在上面加铺一层厚塑料布，直到该部分的湿作业装饰完毕后再揭开。

5）混凝土的振捣：先用插入式振动棒，按常规要求振捣密实，然后用水准仪跟踪，将凹凸不平的表面平整好，再用振动杠振实振平；

6）分格缝的留置：楼地面分格缝根据设计要求进行分格，在混凝土地坪保护期过后，用切割机按照分格尺寸切割混凝土，分格缝内填嵌PU填缝剂；

7）混凝土地坪表面应光滑、平整，无麻面、起砂等缺陷。颜色均匀一致，分隔条牢固、顺直、清晰。

（5）地砖楼地面的监控要点

1）材料进场复试和相关试验已经完毕并符合要求。

2）已对覆盖的隐蔽工程进行验收且合格，并进行隐检会签。

3）做好水平标志，以控制铺设的高度和厚度，用竖尺、拉线、弹线等方法；竖向穿过地面的立管已安装完成，并装有套管；门框已安装到位，并通过验收；基层洁净，缺陷已处理完毕，并作隐蔽验收。

4）基底处理：把沾在基层上浮浆、落地灰等用钢丝刷或錾子清理掉，再用扫把将浮土清扫干净后进行防污处理；

5）找标高：根据水平标准线和设计厚度，在四周墙柱上弹出面层的上水平标高控制线；

6）排砖：将房间依照砖的尺寸留缝大小，排出砖的放置位置，并在基层地面弹出十字控制线和分格线，应避免出现小于四分之一边长的边角料；

7）铺抹结合层砂浆：铺设前应将基底湿润，并在基底上刷一道素水泥浆，随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆；

8）按照设计图案弹出标准分格线，并做好标记，防止差错；

9）当砖面层铺贴完24h内应养护，养护时间不得少于7天；

10）当砖面层的强度达到可上人的时候，进行勾缝，用同种、同强度等级、同色的1：1水泥砂浆。

（6）涂料刷浆的质量控制

1）检查施工交底记录。

2）检查工程等级的选用和涂（浆）料的品种，应符合设计要求和规范规定。

3）各种油漆涂料均由施工单位制作样板，经确认后进行封样，并据此进行验收。

4）所有埋设于砖砌体、砼砌体中的木制品及贴邻墙面的木制面均需满涂防腐剂。

5）所有埋设于砖砌体及混凝土砌块中的金属制品需先除锈后，再刷红樟丹一道。

6）两种材料的墙体交接处应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网或在施工中加贴玻璃丝格布，防止裂缝。

7）楼板留洞待设备管线安装完毕后，用C20细石混凝土封堵密实；管道竖井每二层进行封堵。

8)乳胶漆

①墙面须做好样板间并经监理验收合格后方可大面积展开；

②乳胶漆应有产品合格证及检测报告、产品说明书、环保指标达到国家有关标准；

③墙面腻子：一般采用成品腻子现场调制而成，要求腻子必须合格；

④检查墙面干燥情况，墙面基层的含水率不大于10%；

⑤材料的品种，颜色、图案应符合设计和选定的样品要求；

⑥涂料涂刷应均匀、粘结牢固，不得漏图、透底、起皮和掉粉。

（7）外墙涂料的控制要点

1)外墙涂料的颜色首先应经业主、监理、承包方共同确认，色卡封样才能进场，涂料必须有出厂合格证、出厂日期及使用说明。

2)主要控制要点：

①基层处理：外墙各大面应拉线，清理干净，出部分磨平，门窗洞口周围找方正。

②分格缝：按图纸及施工要求在抹灰时留出，缝宽按设计施工要求，垂直线要用仪器吊直。

③面层涂料：按分格缝，逍格涂刷涂料，采用喷涂，第一遍喷涂完后，对局部不均匀处及时修补、清理；干燥后喷涂第二遍涂料，及时修补、清理干净，雨天不得进行涂料施工，喷涂要求均匀，不漏喷、不流坠。

### 10、门窗工程质量控制

（1）木门工程

1）木门制作

①木材树种、材质、含水率、防腐、防虫、防火处理。

②门框扇的榫槽必须嵌合牢固。

③胶合板门的面层必须胶结牢固。

④表面平整无创痕、毛刺和锤印等缺陷。

⑤门裁口、起线应顺直，割角准确，拼缝严密。

⑥压纱条应平直、光滑、规格一致，与裁口齐平、割角连接密实，钉压牢固，门窗纱绷紧。

⑦木门制作的允许偏差见下表：

木门制作的允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差(㎜) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |  |
| 1 | 翘曲 | 框 | 3 | 4 | 将框扇平卧在检查平台上，用楔形塞尺检查 |
|  |  | 扇 | 2 | 3 |  |
| 2 | 对角线长度差（框、扇） | 2 | 3 | 尺量检查，框量裁里角、扇量外角 |
| 3 | 胶合板（纤维）门扇在1㎡内平整度 | 2 | 3 | 用1米靠尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 宽、高 | 框 | +0、-1 | +0、-2 | 尺量检查，框量裁里角、扇量外角 |
|  |  | 扇 | +1、-0 | +2、-0 |  |
| 5 | 裁口线条和结合处高差（框、扇） | 0.5 | 1 | 用直尺和楔形塞尺检查 |
| 6 | 扇的冒头或棂子对水平线 | ±1 | +2 | 尺量检查 |

2）木门安装

①安装位置符合设计要求。

②安装牢固，固定点符合设计和规范要求。

③门窗框与墙体间需填充材料时，要饱满、均匀。

④裁口顺直，刨面平整，开关灵活，无倒翘。

⑤小五金安装位置适宜，槽深一致，边缘整齐，尺寸准确，安装齐全，木螺丝拧紧。

⑥门披水、盖口条、压缝条、密封条安装尺寸一致，平直光滑，结合牢固，无缝隙。

⑦木门的安装允许偏差，留缝宽度见下表

木门的安装允许偏差，留缝宽度和检验方法

| 顺 序 | 项目 | 允许偏差、留缝宽度（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |
| 1 | 框的正、侧面垂直度 | 3 | 用1m托线板检查 |
| 2 | 框对角长度差 | 2 | 3 | 尺量检查 |
| 3 | 框与角、扇与扇接触处高低差 | 2 | 用直尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 门窗扇对口和扇与框间留缝宽度 | 1.5-2.5 | 用楔形塞尺检查 |
| 5 | 工业厂房双扇大门对口留缝宽度 | 2-5 |  |
| 6 | 框与扇上缝留缝宽度 | 1.0-1.5 | 用楔形塞尺检查 |
| 7 | 窗扇与下坎间留缝宽度 | 2-3 |  |
| 8 | 门扇与地面间 留缝宽度 | 外门 | 4-5 |  |
|  |  | 内门 | 6-8 |  |
|  |  | 卫生间门 | 10-12 |  |
|  |  | 厂房大门 | 12-20 |  |
| 9 | 门扇与下坎间 隔中留缝宽度 | 外门 | 4-5 | 用楔形塞尺检查 |
|  |  | 内门 | 3-5 |  |

(2)铝合金门窗工程

1）门、窗型材规格（壁厚及断面尺寸）应符合设计要求及有关规范的规定：型材需留样封存备查；其他橡胶条、密封条、玻璃、五金附件等符合现行标准的规定。凡进入现场的铝合金门窗必须持有产品准用证和出厂质量合格证，合格证上需注明气密性、水密性、抗风压强度等技术性能检测指标，并经外观检查合格后，方可用于工程上。

2）安装应符合以下规定：

①门、窗装入洞口应横平竖直，外框与洞口应弹性连接牢固，不得将门窗外框直接埋入墙体，与混凝土墙体连接时，门窗框的加接件与墙体可用射钉或膨胀螺栓固定，与砖墙连接时，应预先在墙内埋置块，然后按上述办法处理。

②门、窗框的连接件应伸出铝框予以内外锚固，连接件应采用不锈钢件或经防锈处理的金属件，其厚度不小于1.5mm，宽度不小于25mm；数量、位置按有关规范规定。

③门、窗横向及竖向组合时，应采取套插，搭接形成曲面组合，搭接长度定为10mm，并用密封胶密封。

④门、窗框与墙体间缝隙填塞，应按设计要求处理，如设计无要求时，应采用矿棉条或聚氨脂PU发泡剂等软质保温材料填塞，框四周缝隙须留5—8mm深的槽门用密封胶密封。

⑤门、窗玻璃安装时，要在门窗框槽内放置弹性垫块（如胶木等），不准玻璃与门框直接接触，玻璃与门窗框槽搭接量应不少于6mm，玻璃与框槽间隙应用橡胶条或密封胶将四周压牢或填满。

⑥门、窗安装好后，应经喷淋抽检试验，不得有渗漏现象。

### 11、屋面工程质量控制

（1）屋面工程所采用的防水材料应有产品质量合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

（2）基层处理

1）表面应平整，不得有突变高低差，且不大于5mm（用2m 直尺进行检查）；

2）基层表面应牢固、干净，不得有起砂、空鼓、掉灰、油渍、裂缝等现象：A、表面若有空隙大，用用水泥腻子刮平；B、阴阳角和转角应作成圆弧形式（半径50mm）。

（3）防水层施工

1）所选用的基层处理剂、接缝较粘剂，密封材料应与铺贴的卷材材性相容；

2）屋面坡度小于3%时，卷材宜平行屋脊铺贴。坡度在3%～15%时，卷材可平行或垂直屋脊铺贴。上下层卷材不得相互垂直铺贴；

3）胶粘剂涂刷应均匀，不露底，不堆积。根据胶粘剂的性能，应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间；

4）铺贴卷材应平整顺直，搭接尺寸准确，不得扭曲、皱折。 卷材下面的空气应排尽， 并辊压粘接牢固。 接缝口应用密封材料封严，不得翘边。长边、短边的搭接长度应不低于100毫米 ；

5）卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求；

6）卷材防水层完工并经验收合格后，应做好成品保护。

（4）水泥砂浆保护层

防水层及保护层设置分格缝，分格缝间距小于3m，缝宽12mm，内嵌密封膏，防水涂料与砂浆保护层之间设置细硅砂（0.1～0.6mm）隔离层。

### 12、屋面、卫生间防水防渗问题的控制

屋面、卫生间的渗漏问题，一直以来是住宅工程关注的重点，不仅严重影响了房屋销售，给业主带来经济损失，而且更影响到以后物业管理，因而本项目的防水防渗问题将是质量控制的一大重点。我公司结合多年来同类工程的施工经验，积累了一套行之有效的控制方法，很好的解决了此问题。

（1） 屋面渗漏的控制方法

①结合多年的监理经验，向业主建议合适的防水设计方案：按不同部位要选用不同的材料，采取不同的设防层次，以保证整个屋面防水的可靠度；适当加大屋面的防水坡度，提高屋面的泄水速度，以利于增强屋面的防水能力。

②协助业主选择素质高、责任心强、有防水技术人员的专业施工队伍，将是保证施工质量的基础。

③通过巡视、旁站等方式，加强施工过程质量的监督。屋面渗漏的关键是施工质量的好坏，主要是施工人员应重视并认真，专门的屋面防水施工人员对工程施工进行认真地监督。

④对于造成屋面渗漏的，不论是设计还是施工方面的原因，均不予验收。

⑤严把材料选择、进场关。正确的选择和合理使用防水材料，是保证屋面防水工程质量的重要条件。要选用正规厂家生产的、有上级主管部门认证的防水材料。对于进入施工现场的屋面防水材料，不仅要有厂家的产品合格证，还必须有材料进场试验报告，确保其符合标准和设计要求，否则应禁止使用。

⑥采取旁站方式，抓好细部做法的处理

A、以下位置加铺塑料油膏玻璃纤维布（一布二油）后才涂刷防水涂料：

a、大、小屋面外挑檐板面及反梁的侧面、顶面；

b、水落口四周；

c、 大屋面与突出屋面的结构的连接处；

d、小屋面砖砌女儿墙；

e、 大屋面找平层分格缝；

f、 大屋面伸缩缝。

B、天沟、檐沟及檐口防水收头应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严。

C、水落口：

a、 水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处；

b、 防水层贴入水落口杯内不应小于50mm；

c、 水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%，并采用防水涂料或密封材料涂封，其厚度不应小于2mm；

d、 水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽，并嵌填密封材料。

D、变形缝：

a、变形缝的泛水高度不应小于250mm；

b、防水层应铺贴到变形缝两侧砌体的上部；

c、变形缝内应填充聚苯乙烯泡沫塑料，上部填放衬垫材料，并用卷才封盖；

d、变形缝顶部应加扣混凝土或金属盖板，混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填。

（2）卫生间渗漏的控制方法

①渗漏原因

A、施工图设计不详。图纸的设计质量直接影响工程的施工质量和房屋的使用效果。从目前的设计状况来看，有些设计图纸达不到规范要求：一般施工图仅绘制卫生间设备布置、管道走向和楼层结构配筋，图纸说明仅交待楼面、墙面装饰做法和楼层结构的混凝土强度等级，而没有注明穿越楼层管道安装预留洞口的位置及洞口的详细尺寸，管道穿越楼层的构造详图、平面图上不注明排水方向和排水坡度等。由于施工图交待不清，管道安装时需要打洞，安装后灌砂浆或混凝土，很难与楼层混凝土严密结合，堵洞砂浆与管道也很难结合。在管道周边及新旧混凝土结合处极易积水，设计对楼面不采取抗渗和预防措施，在小便槽、大便器底部、地漏周围也容易产生渗漏。因此，设计不周是引起卫生间渗漏的一个重要原因。

B、所用建筑材料不过关。特别是防水材料。由于目前建材生产厂家很多，其间也不乏假冒伪劣产品，因此，防水材料在使用前的检验尤为重要。

C、施工质量差。施工人员不按照操作规程施工，管道安装接口不严，乱打洞，管道外围嵌填时，不吊模，混凝土浇筑不精心，用水泥纸袋代替板填塞洞口，嵌填砂浆或混凝土，不振捣或振捣不密实，楼面不找坡，致使楼面积水浸泡管道外围、管道接口处，使卫生设备底部及墙面、墙根渗漏。

D、施工检查评定不严。一般不按照规定程序进行检验和评定，不进行互检、交接检。由于单位工程负责人多为土建施工人员，对安装工程的规范和标准不太熟悉，或安装和土建不是同一单位施工，所以安装质量多靠安装人员自己检验。同时，建设单位多注意主体工程质量，很少过问和检查管道安装和洞口嵌填质量，以致到工程交付使用后，才发现渗漏。

②控制方法

A、建议设计单位严把图纸设计质量关，认真审查施工图的设计质量，建立和健全明确的出图制度。凡设计不符合有关规定的图纸，例如卫生间设计不注明管道穿越楼层的详细位置和洞口详细尺寸的，以及无详细防水构造说明，无排水和防漏要求的，一律不得交付施工。

B、严把材料质量关。材料本身质量的优劣，直接影响工程质量。要求施工方选用有防水材料合格证、试验报告以及管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录的材料，并经监理见证取样合格好方可使用。

C、认真审核施工组织设计，要求对防渗的重点部位必须采取适当措施，提高卫生间的防渗抗漏能力。

a、穿越楼层的管道可在楼层处设置套管，套管必须在浇筑楼层混凝土时预埋，且在图纸中注明，不得打洞埋设。套管应高出楼面面层20 毫米左右的水泥砂浆阻水圈，并压实抹光，这样做既可避免打洞安装管道，又便于工序交接，安装施工与土建施工互不影响，成品质量也互不影响。

b、楼面结构混凝土应采用不小于S6 的抗渗混凝土。C20 混凝土振捣密实后，其抗渗能力一般都超过S6，所以在不提高工程造价的情况下，只要精心施工，就能满足抗渗要求。楼面上部做成不小于1%的坡度，坡向排水处。楼面饰面层下15毫米厚的找平层，要求3 遍成活：第一遍抹6 毫米厚1：3 水泥砂浆；第二遍抹3 毫米厚1：0.3 水泥净浆；第三遍抹6 毫米厚1：3 水泥砂浆。这样使楼面面层也具有一定的抗渗能力。通过以上处理，可提高楼面抗渗能力，防止楼面渗漏。

c、在卫生间周边墙体内，做出与楼面同时浇筑且高出楼面50 毫米的混凝土止水圈，以防止室内积水沿墙渗漏。

d、 楼面饰面施工前，对楼面进行24 小时蓄水试验，检验其套管预埋是否密实，大便器下管道及地漏周围是否浇捣密实，以及楼层面是否具有抗渗能力。盛水排放后，检验其坡度是否正确，是否有积水现象。对排水管道进行灌水试验，检验管道接口是否密实。通过对施工质量的严格检验，做到防患于未然。

D、要求施工前必须进行施工交底，规范施工过程，严格按验收标准检查。施工各道工序在班组自检合格后，单位工程负责人应组织土建和安装人员互检，评定合格后，互相办理手续。待经监理工程师核验合格后，方可进行下道工序施工，以保证施工质量。

### 13、建筑节能的质量控制要点

（1）外墙保温板工程的控制要点

①严格按下列施工工序进行施工过程的控制，以防因减少工序而影响质量。

②施工作业条件的控制：

A、外保温施工温度不小于零上5°C;

B、外保温施工时风力不大于5级；

C、外保温施工时采用吊蓝，以避免洞口的修补工作量;

D、在外保温施工前，必须是装好门窗或辅框，阳台栏杆和预埋件等，并将墙上的施工孔洞都塞密实。

E、结构工程验收完毕，质量达到验收标准，外门、窗口安装完毕，外墙面的雨水管卡、预埋铁件、空调眼、设务穿墙管道提前安装完毕，并留出保温层厚度，方可进行外保温施工。

③施工过程中的质量控制要点

A、严格按照施工程序进行施工;

B、根据对影响工程质量的关键特性，关键部位及重要影响因素设控制点的原则，对施工工序中的每一道工序进行验收，基层的平整，聚苯板的粘结面积，锚固钉数量，网格布的嵌入及翻包，窗口及伸缩缝，沉降缝部痊的处理等，每一道工序验收合格后方可进行下一道工序的施工。

C、要求施工方建立高效灵敏的质量信誉反馈体系。工地现场的技术员作为信息中心负责收集、整理和传递质量动态信息给技术负责人，技术负责人对异常信息迅速作出反应，并将新的指令信息传递给技术员，及时调整施工部署，纠正偏差，形成一个反应迅速，畅通无阻封闭式信息网。

④施工完成后，严格按下列标准进行质量检验验收：

A、施工后表面要求平整、洁净，颜色均匀，无抹纹，线角和灰线垂直平整，方正、清晰美观，无明显接茬，基本达到初装修的要求。

B、护角表面光滑、平顺，门窗框与墙体缝隙必须填塞密实，表面平整，所有阴阳角，门窗及阳台处必须方正、垂直。

C、本保温体系采用粘结为主，必须保证每块聚苯板与墙面的总粘结面积不小于30％，同时要求聚苯板必须与墙面粘结牢固，无松动和虚粘现象，锚固件数量锚固深度都按设计要求进行，20米以下锚固件数每平方不低于4个，20米以下锚固件数每平方不低于6个。

D、聚苯板安装必须上下错缝，聚苯板应挤紧拼严，不得有“碰头灰”，超出2mm的缝隙应用相应宽度的聚苯板薄片填塞，不得用砂浆填塞。

E、聚苯板安装的允许偏差必须符合下表

| 序号 | 项目 | 允许误差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立面垂直 | 3mm | 用2m靠尺、楔形塞尺检查 |
| 2 | 表面平整 | 3mm | 用2m托线板检验 |
| 3 | 阴阳角垂直 | 3mm | 用2m托线板检验 |
| 4 | 阳角方正 | 3mm | 用200mm方尺 |
| 5 | 按缝高差 | 1.5mm | 用直尺检查 |

F、网格布应横向铺设，压贴密实，不得有空鼓、皱褶、翘曲、外露等现象。搭接宽度左右不得小于100 mm，上下不得小于80 mm。

G、保温抹面砂浆总厚度在3.2 mm。

（2）门窗节能工程

1)建筑门窗进场后，应对其外观、品种、规格及附件等进行检查验收，对质量证明文件进行核查；

2)建筑外门窗工程施工中，应对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收，并应有隐蔽工程验收记录和必要的图像资料；

3)建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定；

建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求；

4)建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求。中空玻璃应采用双道密封；

5)严寒、寒冷、夏热冬冷地区的建筑外窗，应对其气密性做现场实体检验，检测结果应满足设计要求；

6)外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用弹性闭孔材料填充饱满，并使用密封胶密封；外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封；

7)严寒、寒冷地区的外门安装，应按照设计要求采取保温、密封等节能措施；

8)外窗遮阳设施的性能、尺寸应符合设计和产品标准要求；遮阳设施的安装庆位置正确、牢固、满足安全和使用功能的要求；

（3）屋面节能工程

1)屋面保温隔热工程的施工，应在基层质量验收合格后进行。

屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收：

①基层；

②保温层的敷设方式、厚度；板材缝隙填充质量；

③屋面热桥部位；

④隔汽层。

2)用于屋面节能工程的保温隔热材料，其品种、规格符合设计要求和相关标准的规定；

3)屋面节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求；

4)屋面节能工程使用的保温隔热材料，进场时应对其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行复验，复验应为见证取样送检；

5)屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法，必须符合设计要求和有关标准的规定；

6)采光层面的安装应牢固，坡度正确，封闭严密，嵌缝处不得渗漏；

7)屋面的隔汽层应符合设计要求，隔汽层应完整、严密。

### （十四）针对安装工程各分部分项质量控制的内容

### 1、给排水工程的质量控制

（1）严格检查给水管道的水压试验结果及排水管和室内雨水管道的灌水试验，严禁管道出现渗漏情况；

（2）给水系统完成，严格检查管道吹洗及消毒情况，避免管道堵塞及饮用水中毒；

（3)排水系统完成，严格检查通球、通水、灌水试验，严禁管道不通畅及出现渗漏现象；

（4)严格检查管道坡度及卫生器具的排水管径和最小坡度，严禁管道出现无坡和倒坡现象，避免无水、水流小及排水不畅通现象；

（5)给水及排水管道坐标、标高、纵横方向弯曲度、立管垂直度，采用巡视、平行检验和见证取样检查，严格控制；

（6)严格审核塑料排水管伸缩节安装数量、间距大小，如设计无要求，严格控制在间距不大于4m内设置；

（7)严格检查卫生器具的排出口和排水管承口的连接，经旁站、见证控制严密不渗漏；

（8)严格控制排水栓、地漏安装高度，避免槽内和地面积水；

（9)严格检查卫生器具坐标、标高，卫生器具水平度、垂直度，经平行检验、实测实量控制；

（10)埋地管道防腐层，严格控制空鼓、封口不严、滑移等缺陷。

### 2、消防工程质量控制

（1）管网安装。当管子公称直径小于或等于100mm时，应采用螺纹连接；当管子公称直径大于100mm时，可采用焊接或法兰连接；

（2）当管道变径时，宜采用异径接头；在管道弯头处不得采用补芯；当需要采用补芯时，三通上可用1个，四通上不应超过2个；

（3）管道的安装位置应符合设计要求。当设计无要求时，应符合有关具体规定；

（4）严格检查管道坡向排水管或辅助排水管，严禁出现倒坡现象；

（5）严格控制消防管道纵横方向弯曲度、立管垂直度，采用巡视、平行检验检查；

（6）管道应固定牢固；管道支架或吊架之间的距离应符合有关规定要求。

当管子的公称直径等于或大于50mm时，每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个；当管道改变方向时，应增设防晃支架。竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定，其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。

（7)系统试压和冲洗

1）管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。强度试验和严密性试验宜用水进行；

2）管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外，后室内；先地下，后地上；室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行；

3）水压试验时，环境温度不宜低于5OC，当低于5OC时，水压试验应采取防冻措施；

4）系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时，水压强度试验压力应为该工作压力加0.4mMPa。达到实验压力后，稳压30min，且压力降不应大于0.05 MP。

5）水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力，稳压24 h应无泄漏；

6）气压严密性试验的试验压力应为0.28 MPa，且稳压24h压力降不应大于0.01 MPa；

7）管网冲洗所采用的排水管道，应与排水系统可靠连接，其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s，其流量不宜小于有关规定。

### 3、电气工程质量控制

（1）配管及管内穿线

1）现场抽查实测导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5 MΩ。

2）观察检查薄壁钢管严禁熔焊连接。塑料管的材质及适用场所必须符合设计要求和施工规范规定。

3）观察检查所有管子连接紧密，管口光滑，护口齐全，盒（箱）设置正确，固定可靠，管子进入盒（箱）处顺直。

4）观察检查管路的保护，管子穿过变形缝处应有补偿装置，补偿装置能活动自如，穿过建筑物和设备基础处加套保护管。

5）观察检查管内穿线时，在盒（箱）内导线应有适当余量，导线在管内无接头，不进入盒（箱）的垂直管子的上口穿线后密封处理良好；导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤芯线。

6）观察检查金属电线保护管、盒（箱）及支架接地（接零）支线敷设应连接紧密、牢固，接地（接零）线截面选用正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。

7）尽量检查电线保护管弯曲半径、明配管安装允许偏差符合施工规范规定。

（2) 电缆敷设

1）现场全数检查电缆时耐压试验结果、泄泄电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。

2）观察全数检查电缆敷设时严禁有绞拧、铠装压编、护层断裂和表面严重划伤等缺陷；严禁在管道上面或下面平行直坦敷设。

3）观察抽查检查电缆终端头和电缆接头制作、安装必须符合施工规范规定。

4）观察抽查检查电缆支、托架安装应位置正确，连接可靠，固定牢靠，油漆完整，在转弯处能托住电缆平滑幸免匀的过渡，托架加盖部分盖板齐全。

5）观察抽查检查电缆保护管安装口滑，无毛刺，固定牢牢靠，防腐良好。弯曲处无变扁现象，出入地沟和建筑物的保护管口封闭严密。

6）观察抽查检查电缆设坐标，标高要正确，排列整齐，标志桩，标志牌设置准确；有防燃、隔热和防腐刨要求的电缆保护措施完整；在支架上敷设时，固定可靠。

7）观察抽查检查电缆及其支、托架和保护管接地（接零）支线敷设应连接紧密、牢固，接地（接零）截面选用正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。

8)尺量检查明凤电缆支轲安装的允许偏差和电缆最小弯曲半径符合施工规范规定。

(3) 电气照明器具及其配电箱(盘)安装

1)观察抽查检查大（重）型灯具及吊扇等安装用的吊钩、预埋件必须埋设牢固。吊扇吊杆及其销钉的防松、防振装置齐全、可靠。

2)观察抽查检查器具的接地（接零）保护措施和其他安全要求必须符合施工规范规定。

3)观察抽查检查器具安装，配电箱（盘、板）安装，导线与器具连接应符合施工规范规定。

4)观察抽查检查照明器具及配电箱（盘）的接地（接零）支线敷设应符合施工规范规定。

5)尽量检查照明器具、配电箱（盘、板）安装允许偏差应符合施工规范规定。

(4) 防雷及接地装置安装

1)实测全数检查接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

2)观察抽查检查接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地（接零）的分支线，必须直接与接地干线相连，严禁串联连接。

3)观察、实测全数检查避雷针（网）及其支持件安装，接地（接零）线的敷设应符合施工规范规定。

4)尽量担查接地（接零）线焊接搭接长度符合施工规范规定。

### 4、采暖工程质量控制

(1)采暖工程材料的控制要点：管道、管件和阀门必须有出厂合格证书，其性能应符合国家规定的标准。

(2)安装过程中的监理控制要点：

1)焊接钢管的连接，管径小于或等于32mm，应采用螺纹连接；管径大于32mm，采用焊接。镀锌钢管的连接，同给水管；。

2)检查补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求；

3)平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要求进行调试并做出标志；

4)方形补偿器制作时，应整根无缝钢管煨制，如需要接口，其接口应设在垂直臂的中间位置，且接口必须焊接；

5)方形补偿器应水平安装，并与管道的坡度一致；如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置；

6)热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求；

7)散热器支管长度超过1.5m时,应在支管上安装管卡。上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接，蒸汽干管变径应底平偏心连接；

8)胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门；

9)当采暖热媒为110～130ºC的高温水时，管道可拆卸件应使用法兰，不得使用长丝和活接头。法兰垫料应使用耐热橡胶板；

10)焊接钢管管径大于32mm的管道转弯，在作为自然补偿时应使用煨弯；塑料管及复合管除必须使用直角弯头的场合外应使用管道直接弯曲转弯。

管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好，无脱皮、起泡、流淌、和漏涂缺陷。

散热器组对后，以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6Mpa。试验时间为2～3分钟，压力不降且不渗不漏。

(3)系统试压和试验监理控制要点

采暖系统安装完毕，管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时，应符合下列规定：

1)蒸汽、热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3Mpa；

2)高温热水采暖系统，试验压力应为系统顶点工作压力加0.4Mpa；

3)使用塑料管及复合管的热水采暖系统，应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4Mpa；

4)检验方法：使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02 Mpa,降至工作压力后检查,不渗不漏；使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05 Mpa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h, 压力降不大于0.03Mpa,同时各连接点不渗、不漏；

5)系统试压合格后，应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器；

6)系统冲洗完毕应充水、加热，进行试运行和调试。

### 5、电梯工程的质量控制要点

（1）以基准垂线为准，复核电梯机房、井道的尺寸。电梯安装一般要设置十条基准垂线（轿厢导轨基准线四根，对重导轨基准线四根，厅门、地坎基准线二根）。每次作业前，均应复查一次基准线，确认无位移，与其他物体不接触后，方可作业。基准线尺寸必须符合图纸要求，各线偏差不应大于0.3mm。梯井墙面的宽度、深度（进深）、垂直度应符合施工要求。

（2）检查曳引装置的组装

①蜗轮减速器的油位及油质应符合要求；

各部轴承油位及油质应符合要求；

②油标齐全，油量充足；

③凡机房内通井道的孔，要防止漏油、漏水，在孔四周筑高75mm以上，宽度适当的台阶；

④钢丝绳与机房楼板孔洞每边的间隙均应为25～50mm；

⑤限速器绳索至导轨的距离（两个方向）的偏差均应不超过5mm；

⑥绳索在电梯正常运行时不应触及夹绳钳；

（3）检查导轨的安装

①每根导轨至少有两个导轨架，其间距不应大于2.5m；

②导轨架的水平度误差不应超过5mm，（超差过大，将影响导轨垂直度、跨距、接头等尺寸）；

③直埋式导轨架的埋入深度不小于120mm，地角螺栓的埋入深度不应小于120mm；

④导轨架与墙面间允许增加等于导轨宽度的方形金属垫板以调整高度。垫板厚度超过10mm时，应与导轨架焊接，焊接导轨架时，应双面焊牢；

⑤导轨应用压板固定在导轨架上，不应用焊接或螺栓连接；

⑥电梯撞顶与蹲底时，各导靴均不应超出导轨。

（4）检查轿厢、层门组装

①轿厢底盘平面的不水平度不应超过2/1000；

②反绳轮与轿厢架上梁间的间距相互的差值均不应超过1mm；

③反绳轮的不垂直度不应超过0.5mm；

④门扇跳动（振动）要小，无噪音。

（5）检查电气装置安装

①电线槽内敷设导线的总面积（包括绝缘层）不应超过槽内净面积的60％；电线管内敷设导线总面积（包括绝缘层）不应超过管内净面积的40％；

②导线要标号，两端要注明接线编号；

③机房控制柜（屏）的安装位置应距墙600～700mm，且远离门或窗，防止雨水侵入；

④电源总开关应装在机房内入口处，距地面高1.3～1.5m墙上；

⑤检查控制屏上元器件安装及标志，包括标志名称或代号；检查各种保险、接触器、继电器，使其符合电梯工作要求；检查选型和工作状态；

⑥机组、控制柜、井道、轿厢、厅门等应接地或接零，超过50m应重复接地，接地电阻<4Ω；

⑦轿顶和底坑或轿底需设电源插座和检视用灯 ，还应有220V电线插座供检修测试用；

（6）检查整机系统安全设施

以下部分有一项次不合格则视为“整机性能试验与检测”不合格。

|  | 检 查 项 目 | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电系统断相、错相保护装置 | 控制屏上要安装断相错相保护器 |
| 2 | 超速保护装置 | 慢速下行检测限速器安全钳 |
| 3 | 撞底缓冲装置 | 缓冲器功能可靠 |
| 4 | 超越上下极限工作位置时的保护设施 | 切断控制电路，切断主电源 |
| 5 | 厅门与轿门联锁装置 | 检查联锁装置的可靠性 |
| 6 | 井道底坑有通道时的保护措施 | 对重应有防止超速或有绳断下落的装置 |
| 7 | 停电或故障时，轿厢慢速移动的措施 | 检查装置和其功能 |
| 8 | 安全窗及电气限位开关 | 安全窗在轿内不能打开，在轿顶可以打开，安全窗开启时应切断控制回路 |

（7）对试运转的监测

|  | 试验项目 | 试 验 方 法 | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静载试验 | 将轿厢位于底层，陆续平稳地加入载荷；乘客、医用电梯和额定载荷不大于2000Kg载货电梯，以额定载重量的200％，其余各种电梯载以额定起重量的150％，历时10min。 | 试验中各承重构件应无损坏，曳引绳在槽内应无滑移，制动器应可靠的刹紧。 |
| 2 | 运行试验 | 轿厢内应分别载以空载、额定载重量的50％，额定载重量的100％，在通电持续率40％的情况下，往复升降各自历时1.5h。 | 电梯起动、运行和停止时，轿厢内应无剧烈的振动和冲击，制动器的动作可靠，运行时，制动器闸瓦不应与制动轮磨擦，制动器线圈温升不应超过60℃，减速器油的温升不应超过60℃，且温度不应高于85℃。 |

（8）电梯井及电梯外观检查

①机房是否清洁、整齐，线槽是否完整、美观；

②抱闸扳手是否放在机房内合适的地方；

③井道是否清洁、无杂物；

④轿厢顶是否清洁、无杂物；

⑤各井道线槽盒盖、各护板是否齐全盖好；

⑥轿顶各盒槽是否齐全完好，护栏螺丝是否装好；

⑦坑底是否清洁卫生，无污水杂物；

⑧对重保护网是否安装；

⑨厅门、门套、轿门碰撞、划伤、磨损检查；

⑩轿内门头、轿壁、轿内操纵盘、外呼钮及面板碰撞、划伤、磨损检查；

轿内、轿外、楼层显示器面板碰撞、划伤、磨损检查；

外呼、内选楼层显示等，显示（亮度）情况检查；

轿内照明或星光顶显示有否划伤、磨损；

轿内紧急照明检查；

轿内对讲（机房对讲）或电话检查；

机房曳引机、机座、工字梁油漆检查；

导轨架及附件、轿顶、厅门、轿门的油漆情况检查；

厅门、轿门、地坎槽及轿内卫生情况检查；

### （十五）小区智能化系统重点控制的内容

1、主干管线施工的控制要点：

（1）弱电系统工程因子系统多，故管线施工量大。系统的主线管和分支线管按照所出的施工图进行预埋，必须确保位置的准确。主干线管与分支线管的施工是最影响工程工期的关键工序，因此必须与施工单位配合，以保证施工工期。

（2）在楼层内，除弱电系统的主干线管与分支线管外，还有强电部分的供电线管、给排水系统的上下水管道、消防工程的主干管道等等。因此在进行该项施工时，必须要协调好各施工方的关系，尽量避免“管线打架”相互扯皮，而造成返工，根据小让大的原则，弱电系统的主干线的最好在上述管道基本完成后再进行(可分区进行)。

2、线缆敷设的监控要点

（1）弱电系统工程施工中采用的各系统中的电源线、控制线、信号线等，要求施工方根据不同的用途分门别类的放入相应的区域，以免造成相互干扰。

（2）所有线缆敷设后，要分门别类整理，绑扎成束，在改变路由处还应做好相应标记并记录在册。10根以上的线缆应留有备用线。

3、通过巡视检查，控制所用的电缆均应一缆到底，中间不允许有接续。

（1）在线缆敷设完成后，要对线缆进行相应的测试。对各类电源线、信号线、控制线要做相应的通断测试和绝缘电阻测试。

（2）线缆的敷设路由与施工图纸相一致，并一一做好记录，以备复核和检查。并将超出管线以外的线缆绑扎起来，做好半成品的现场保护工作，以防交插施工中砸伤或人为破坏。

（3）主干管线与分支管线施工及线缆铺设完成后，应及时组织向监理报验，待监理检查合格并办理有关手续后进行下一道工序的施工。

4、前端设备安装的监控要点

（1）施工前，要求施工方根据施工图纸设计要求的坐标点及其高度、角度等，预先膨胀螺栓或预埋吊挂件。要求定位准确、安装牢固、造型美观。在正式安装前，要报监理进行技术复核，再次对照设备定货单及施工图纸核对所用设备是否正确。

（2）要求施工方能够单机通电试验的设备一定要通电测试调整后再行安装。

（3）检查终端的配置是否符合要求，确保质量无误后方可进行安装。施工实施证明，这此细致的工作对保证系统的一次开通具有相当重要的意义。

（4）若线缆敷设工序与设备安装工序相隔时间较长，在设备安装前要求施工方重新复测线缆的性能。以保证系统的一次开通率和可靠性。

（5）安装完毕后，要求施工方收集好前端设备的有关资料，如开箱单、产品合格证、使用说明书等，并应做好相应的调试和安装记录，以备检查或复核。

（6）前端设备安装完成后，要求施工方及时向监理报验，待监理检查合格并办理有关手续后方或进行下一道工序的施工。

5、机房设备安装的监控要点

（1）由于各个系统的控制机柜均安装在机房内，故要检查：机柜安装是否牢靠平稳，多个机柜并排安装时是否排列整齐，机柜周围是否留有一定的空间，便于操作。

（2）所有系统的线缆都汇集到机房内，可能比较杂乱无章，故要求施工方分门别类的整理顺畅，按不同支路绑扎成束，并做好标记。引入、引出机柜的线缆应有一定的冗余度。所有线缆接头应按规定做好标记和编号，并做好相应的纪录。

（3）弱电系统的设备大部份采用UPS不间断电源或稳压电源集中供电。因而检查施工所用线缆是否满足用功率的要求，是否满足电气设备规范。

（4）安装完毕后，要求施工方收集好机房设备的有关资料，如开箱单、产品合格证、使用说明书等，并做好安装记录，以备检查或复核。

6、系统调试和统调的监控要点

（1）前端设备和机房设备安装完成后，要求施工方根据设计图纸、施工图纸及系统技术要求，及时编制调试规范分子系统进行调试。调试工作应由有经验的专业工程师承担。子系统的调试必须达到设计指标,经反复调整仍不能达到指标的，找出原因进行整改或返工，直至满足设计要求为止。

（2）系统的各分项工程完成后，要求施工方按下列程序要进行系统的连机统调：

①制定好统调方案后报监理审核，通过后按照预定的方案检查系统的运行是否正常、系统及各种参数指标是否满足设计要求，系统间的通信是否畅通，与系统联动的设备控制是否灵活，有时要反复调整多次，才能使系统工作在最佳状态。设备安装调试过程中，参加安装和调试的人员要认真做好各项记录，包括单机、子系统和系统统调的各种记录测试结果等。

②为了验证系统的可靠程度，要求施工方还要进行系统的运行试验，确认系统在功能方面的完备性、可靠性、并做好系统试运行记录。这些记录均是工程验收和日后维修、维护所不可缺少的技术文件资料。

③设备安装要求邀请业主方的技术人员、操作人员和维护人员参加，使其熟悉设备的安装位置、安装方法、调试过程及性能要求，以利于这些人员迅速掌握设备的操作使用方法、故障诊断技巧，更有利于今后的检修维护工作。这也是最好的一种培训方式——现场培训。

7、系统验收的监控

系统验收前，要编制好竣工报吿，由主管部门组织验收。施工单位及有关部门参加做好交验准备，提供下列资料：

1) 设计文件和相关的技术标准

2) 各子系统的验收规范和标准

3) 系统的评估办法

4) 施工图纸、竣工图纸及施工中各类设计变更单。

5) 各种施工记录，包括管线敷设记录、设备安装调试记录、试运行记录等。按竣工交验程序，分别对系统功能、施工质量、竣工资料等项目进行检查和验收。最后施工单位限期整改。系统初验后，经试运行一段时间(一般约一个月)一切正常，即可组织相关部门验收。

### （十六）室外管网工程各分部分项质量控制的内容

1、室外排水管线工程质量控制

（1）排水管沟槽开挖质量控制：

1）检查承包人的进场人员、机具、材料进场情况、现场施工条件、审批开工申请单。

2）检测开挖断面、槽底高程、槽底坡度、槽底预留保护层厚度、检查边坡支护设施。

3）检查排水、雨季施工措施落实情况。

4）遇地质情况不良、施工超挖、槽底土层受扰等情况时，应会同设计、业主、承包人共同研究制定地基处理方案、办理变更设计或洽商手续。

（2）地基处理和排水管道基础质量控制：

1）检查承包人的人员、材料、机具的进场情况、现场施工条件、混凝土配合比、试块抗压强度、施工工艺、操作规程等技术准备情况，审批开工申请单；

2）监督承包人按基础处理方案所提要求进行基础处理；

3）检查槽底保护层开挖，槽底地质状况是否与地质报告相符；

4）检查垫层平面位置、高程、垫层密实度是否符合设计或规范规定；

5）检查混凝土管座施工配合比，混凝土抗压强度、模板尺寸是否符合设计要求，模板安装是否牢固，混凝土振捣是否密实，混凝土表面峰窝麻面的程度。

（3）排水管道安装质量控制：

1）检查承包人的人员、材料、机具进场情况，现场施工准备是否满足预定下管施工方案，安全措施是否完备，混凝土配比、工艺操作规程等技术准备情况，审批开工申请单；

2）检查排水管道的成品质量，内容包括混凝土强度等级、成品出厂合格证，外形尺寸、外观质量检查等内容；

3）下管前的沟槽检查：

基坑排水；

混凝土垫层的强度是否达到设计要求；

槽帮是否有裂缝及坍塌可能；

槽外堆土是否影响下管；

下管时安全措施是否落实。

4）管道安装检查：

管道中心、高程、坡度与设计的偏差值；

相邻节管子的错口量；

管子稳固质量；

管肩混凝土浇筑质量。

（4）排水管道接口质量控制：

1）检查砂浆配合比、强度、工艺操作规程等技术准备工作；

2）检查管端凿毛清洗质量；

3）检查二次砂浆抹带施工程序施工质量、尺寸偏差是否符合标准；

4）检查钢丝网的安装是否符合设计要求，是否与管座预埋钢丝网连接牢固。

（5）检查井施工质量控制：

1）审批承包人开工申请，主要内容是人员、机具、材料进场情况、现场施工条件是否具备、准备工作是否符合施工设计中提出的施工方案；

2）监测材质、砂浆配合比是否满足设计要求；

3）监测检查井形状、尺寸及相对位置的准确性，预留管及支管的设置位置、井口、井盖的安装高程；

4）砖砌检查井应检查现场施工砂浆配合比，砌体灰缝、抹灰及勾缝质量。

（6）沟槽回填土质量控制：

根据沟槽不同部位的回填要求、审查承包人的标准击实试验，并与试验监理工程师所作的平行试验进行比较，确定最佳干密度。

监测现场回填土的最佳含水量与土压实后的压实度是否符合沟槽部位回填土的设计要求。

检测分层回填虚铺厚度、碾压机具、碾压遍数、碾压步骤是否符合施工组织设计，分段搭接是否符合要求。

（7）污水管道闭水试验：

1）审查承包人申报进行闭水试验的方案、措施，准备工作是否满足进行闭水试验的要求。

2）检查管线堵口封闭质量，管道、井身有无因明显缺陷而形成的漏水或严重渗水的部位。发现有上述缺陷时，应通知承包人采取有效措施进行修复，起码至满足验收要求为止。

3）监测闭水试验全过程，检查是否按规定程序进行闭水试验，参与测定30min渗水量，评定渗水量是否满足质量检验评定标准。

2、预埋各种管线工程质量控制

（1）管线沟槽开挖质量控制

1）检查承包人的进场人员、机具、材料进场情况、现场施工条件、审批开工申请单；

2）检测开挖断面、槽底高程、槽底坡度、槽底预留保护层厚度、检查边坡支护设施；

3）检查排水、雨季施工措施落实情况；

4）遇地质情况不良、施工超挖、槽底土层受扰等情况时，应会同设计、业主、承包人共同研究制定地基处理方案、办理变更设计或洽商手续。

（2）管线安装质量控制

1）检查承包人的人员、材料、机具进场情况，现场施工准备是否满足预定下管施工方案，安全措施是否完备，混凝土配比、工艺操作规程等技术准备情况，审批开工申请单；

2）检查预埋管线的成品质量，内容包括混凝土强度等级、成品出厂合格证，外形尺寸、外观质量检查等内容；

3）下管前的沟槽检查：

基坑排水；

混凝土垫层的强度是否达到设计要求；

槽帮是否有裂缝及坍塌可能；

槽外堆土是否影响下管；

下管时安全措施是否落实。

4）管道安装检查：

管道中心、高程、坡度与设计的偏差值；

相邻节管子的错口量。

（3）检查井施工质量控制

1）审批承包人开工申请，主要内容是人员、机具、材料进场情况、现场施工条件是否具备、准备工作是否符合施工设计中提出的施工方案；

2）监测材质、砂浆配合比是否满足设计要求；

3）监测检查井形状、尺寸及相对位置的准确性，预留管及支管的设置位置、井口、井盖的安装高程；

4）砖砌检查井应检查现场施工砂浆配合比，砌体灰缝、抹灰及勾缝。

（4）水压试验

1）比较长的给水管道应分段试压，每段长度按设计规定或不得超过1000m；湿陷性黄土，每段长度不宜超过200m；管段分段试压时，如管件阀门出厂压力小于管道的试验压力，又符合设计要求时，可用盲板隔开，不参加试压；

2）检查分段试压应考虑的问题是否一一落实，是否符合设计要求；

3）检查落实试压打泵前的复查和准备工作；

4）检验打泵盖堵及接头是否符合设计要求和有关规定；

5）审查试压后背、管件、支墩是否符合规定；

6）审查不同的管材、不同管径、不同接口采用的不同的盖堵及其支顶是否符合设计规定和有关要求；

7）落压试验：当管道直径≦400mm时，在试验压力下，如10min内落压不超过0.05Mpa时，可不测定渗水量，即为合格。

（5）沟槽回填土质量控制

1）根据沟槽不同部位的回填要求、审查承包人的标准击实试验，并与试验监理工程师所作的平行试验进行比较，确定最佳干密度；

2）监测现场回填土的最佳含水量与土压实后的压实度是否符合沟槽部位回填土的设计要求；

3）检测分层回填虚铺厚度、碾压机具、碾压遍数、碾压步骤是否符合施工组织设计，分段搭接是否符合要求。

### （十七）冬、雨季施工的主要监理措施

1、执行规范及标准

《砼结构工程施工及技术规范》GB50204—2002

《砼外加剂应用技术规范》GBJ119—2003

《建筑工程冬期施工规程》JGJ104—97

2、冬期施工的时间界限

当室外日平均温度连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工，当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工。

3、冬期施工准备工作

(1)在原施工方案上加强冬期施工准备工作，做好冬期施工保温、防护、防冻工作；

(2)安排专人收听、收看、记录天气预报和天气形势，并及时通知现场有关人员；

(3)派专人负责测温工作，并做好记录；

(4)提前落实货源，保证供货及时；

(5)建好养护室，温湿度达到规范规定的要求；

(6)做好现场设施保温防护工作。

4、钢筋工程

(1)规范及设计要求

1)本工程主要受力钢筋为Ⅲ级钢筋，部分箍筋选用Ⅰ级钢筋；

2)在负温条件下冷拉后的钢筋，应逐根进行外观质量检查，其表面不得有裂缝和局部颈缩；

3)在负温条件下使用的钢筋，施工时加强检验。钢筋在运输和加工过程中防止撞击和刻痕；

4)钢筋负温焊接， 采用闪光对焊或电弧焊；

5)雪天或施焊现场风速超过5.4m/s焊接时，应采取遮蔽措施，焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪；

6)热轧钢筋的负温闪光对焊，采用预热闪光焊或闪光—预热—闪光焊工艺；

7)钢筋负温闪光对焊工艺应控制热影响区长度，热影响区长度随钢筋级别直径的增加而适当增加；

8)钢筋负温帮条焊或搭接焊应分层控温施焊。

(2)主要措施

1)本工程采用Ⅲ级钢筋，其硬度及含炭量较Ⅱ级钢筋高，特别是粗直径钢筋焊接，其接头性能难以保证，为保证接头质量可靠，粗直径钢筋（Ф20以上）接头采用敦粗直螺纹套筒连接，缓减冬期施工焊接难度；

2)需对焊的钢筋，在进入负温前，按要求焊好，尽量避免负温焊接；

3)钢筋套上端部套好塑料帽，做好钢筋工作；

4)钢筋加工区搭建钢筋棚，加工好的钢筋堆放整齐，同时用塑料布遮盖，防雨雪侵蚀；

5)加强钢筋的检查工作，焊接接头质量的检验，较常温施工时增大一倍，其对质量检验应逐根进行；

6)负温下电弧焊必须进行二次回焊，保证焊缝质量。

5、砼工程

(1)按规范要求施工；

(2)材料选用：

1)水泥。冬期施工选用普通硅酸盐水泥P.D42.5；

2)骨料，应清洁，不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质；

3)外加剂、防冻剂采用粒剂，与水泥同时投入。

(3)砼控制措施

1)选用普通硅酸盐水泥，减少水灰比。

2)控制塌落度。

3)砼浇筑后在表面覆盖塑料布保温，两层，对边、棱角部位增加一层。

4)模板和保温层，应在砼冷却到5℃后方可拆除，拆模后的砼表面应临时覆盖。

5)派专人配置防冻剂溶液，严格掌握防冻剂掺量。

6)伴和物出机温度控制在10℃以上，入模温度不低于5℃。

7)加强砼浇筑后的测温工作，并做好记录。

(4)砼质量控制

1)检查外加剂质量及掺量。

2)商品砼进场后抽样检验，符合要求后方可使用。

3)检查砼从入模到拆除保温层后的温度。

4)测温时，砼与室外温度同时测量。

5)试块留置，较室温时增留两组。

6)模板和保温层在达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。

7)拆模后砼温度与环境差大于20℃时，拆模后砼表面应及时覆盖，使其缓慢冷却。

8)检查砼表面是否受冻、粘连、收缩裂缝，棱角是否脱落，施工时有无受冻痕迹。

9)检查砼条件养护试块养护条件是否与施工现场结构养护条件一致。

6、其他分项工程

(1)防水分项工程

1)卷材可在冬季施工但温度不低于—10℃，防水涂料施工温度不低于   -5℃，其必须掺防冻剂。

2)涂料储运环境温度不宜低于0℃。

3)施工方法使用说明施工。

(2)脚手架工程

1)脚手架必须搭设牢固。

2)雨雪天后,应将脚手架上积雪扫净,攀登架子应穿防滑鞋,系安全带。

3)架子上盖铺脚手板。

7、雨季施工的主要监理措施

项目监理部在公司统一领导下，根据气象变化情况，积极采取有力措施，做好雨季施工，及时消除事故隐患，杜绝重大事故的发生。在讯期到来时要有人昼夜值班，以督促施工单位搞好雨季施工。

(1)雨季施工时，要重点抓好施工现场塔吊、井架、脚手架、安装中的网架、大型机械设备及临建设施的安全防范工作。加大机械设备和用电线路的抗风、防雨和防雷击安全保险系数，尤其对各种机械设备的基础，各部位拉（结）点，缆风绳、地锚、附着点等到要逐一加固。对查出不符合规范要求的要限期整改。并做好台风危害的预防工作，制定可靠的防风措施。

(2)雨季应加强对原材料的防潮，水泥、粉煤灰、外加剂等应入库保存，钢筋、成品半成品以及屋面板等材料应放置于离地面足够高的地方以便空气流通，避免地面潮气和人员在上走动。屋面板后端应永远高于另一端以便于雨天排水。材料存放中，经常检查表面是否潮湿，如果出现潮湿现象，应尽量立即处理干燥。

(3)雨季应加强对高空作业的安全控制，尽可能避免在雨天进行网架屋面板等工程的施工。

### （十八）工程质量承诺

我公司将严格执行国家验收评定标准和设计要求，确保工程达到“质量目标”。如因监理的原因造成经济损失，质量目标不能实现愿扣罚监理费10％。

### 八、投资控制任务、方法及措施

### （一）投资控制的任务

在项目施工阶段中，投资控制的具体任务是：以施工合同、施工图预算、工程量清单、现行定额及有关文件为依据，以动态管理为主，严格控制进度款的支付、工程变更和施工索赔的发生，确保实现预定的投资控制目标。

### （二）投资控制的方法

投资控制是管理过程中的工作重点，在施工阶段进行投资控制的基本原则是把计划投资额作为工程项目投资的目标值，把工程项目建设进展情况的实际支出额与工程投资目标进行比较，通过比较发现并找出实际支出额与投资控制目标值之间的偏差，并提出切实有效的措施加以控制。为此，我们通过如下方法，做好投资控制的监理工作：

1、依据工程图纸、概预算、合同的工程量、进度计划建立工程量台帐。

2、熟悉每份施工合同条款内容，把握合同价计算、调整及付款方式。

3、审核承包单位根据进度计划编制的工程项目各阶段、月度资金使用计划，提出合理的资金使用计划和措施。

4、通过图纸自审，熟悉设计图纸，审核施工组织设计及施工方案，进行风险分析，找出工程投资最易突破的部分、最易发生费用索赔的原因及部位，制定造价预控对策。

5、在施工阶段严格审查控制施工过程的新增费用，对涉及停工、用工、赶工材料代用、材料调价、变更等费用的签证，认真调查研究、精确计算。

6、经常检查工程计量和进度款支付的情况，对实际发生值与计划控制值进行分析、比较、控制。

7、严格规范进行工程计量和进度款支付的程序和时限要求，定期向业主提供造价控制的报表。

(1)详细记录施工过程中进度、质量变更引起的有关造价控制的问题，预先与业主沟通。

(2)在保证质量及进度的前提下，对承包单位填报的工程量清单和工程款支付申请表，按施工合同的约定经专业监理工程师进行现场计量、造价工程师进行审核，报总监理工程师审定后，总监理工程师签署工程款支付证书报业主支付。

8、通过《监理工作联系单》与业主、承包单位沟通信息，提出工程投资控制的合理化建议，避免造成对业主的索赔。

9、及时审核完成竣工结算：

(1)工程竣工验收合格后，要求承包单位在规定的时间内向项目监理部提交竣工结算资料。

(2)项目监理部及时按施工合同的有关规定进行竣工结算审核，公正的处理费用索赔，并对竣工结算的最终造价与承包单位、业主进行沟通。取得一致后，报业主审定。

(3)督促业主及时按合同约定与承包单位办理竣工结算有关事项。

10、对缺陷责任期的资金使用实行控制。

### （三）本工程投资控制的重点内容

负责审核承包商月度完成的工程量和费用审核；审查承包商工程预（结）算文件，协助跟踪审计和业主做好工程结算和竣工决算；认真审核各类设计变更、现场签证、材料代用等，核算工程量及相关费用，严格控制变更费用；负责甲供材数量审核，严格控制甲供材超供；制定有效措施，确保工程造价控制在设计、施工合同约定的范围内；做好各类造价资料的收集管理工作，及时提供业主和工程公司所需的有关材料。

## （四）对完成月统计报量审核、竣工结算的审核的时间与差率

（1）月统计报量的审核

1)坚持工程量的计量原则。对照图纸和设计变更，监理工程师只对承包商完成的合格工程量进行计量，对于不合格的工作和工程，应拒绝计量；对承包商超出图纸范围（包括超挖、涨线）的工程量不予计量；因承包商原因造成返工的工程量不予计量。

2)在开工前向承包商明确计量的程序。①承包商向监理工程师提交已完工程量的清单和工程款支付申请表；②监理工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完的合格工程量，并在现场实际计量前24小时通知承包商共同参加；③承包商为计量提供便利条件并派人参加；④总监理工程师审核批准后报业主审批。

3)将计量工作分为实物工程量计量和费用计量两部分，并使计量规范化。实物工程量是费用计量的依据。在各计量段内，承包商每完成一项分部分项工程并经检验合格后，应及时完成实物工程量计量的申报和签认工作；费用计量则在整个计量段内的所有项目全部完成并经检验合格后，才能进行本段的费用计量工作。以上两部分分别提出，监理工程师依据合同约定的计价方式进行审核，14天内确认，由项目总监签发“工程款支付证书”报业主。

（2）竣工结算审核的时间与差率

工程建设相关方验收通过签字后，承包单位在28天内向项目监理部提出竣工结算资料；监理工程师对结算资料进行审核，并与建设单位、承包单位协商，提出修改意见或确认；总监理工程师根据各方协商的结论，遣发竣工结算“工程款支付凭证”，建设单位在承包人递交竣工结算资料后28天内办理结算或提出意见；工程保修时段结束后，建设方和承包方及时办理保修金的返还事宜。

在竣工结算审核中，重点是根据施工合同中约定的竣工结算方式和内容，在合同约定时间内提出审核意见及资金拨付意见，确保审核误差控制在5%之内。

### （五）投资控制的针对性措施

1、组织措施

(1)建立健全监理组织，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任。

(2)编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。

(3)建立工程款计量和支付制度、工程变更和签证监理工作制度，工程计量由专业监理工程师负责技术审核，造价工程师负责套价和取费的审核，最后由总监审核签字的三级责任制。

(4)使工程费用及工程进度始终处于受控状态。对未按期完成的工程量，当月不予支付。

(5)若建设单位同意，建立签证工程必须经建设单位和监理双方人员签字方为有效的制度。

(6)建立工程造价三级审核制，即现场监理工程师进行量的实物计量，造价工程师进行量价的计量公司总造价师进行量价的最终计量。

2、技术措施

(1)对施工图纸进行自审，找出工程施工中工程费用容易突破的环节，在实施过程中加以预防。

(2)熟悉设计图纸和设计要求，针对量大、质高、价款波动大的材料的涨价预测，采取对策，减少承包方提出索赔的可能。

(3)审核施工组织设计、施工方案和施工进度计划，对主要施工方案进行技术经济分析评价，选择最经济、合理的措施。

(4)督促承包单位按批准的进度计划完成工程量。

(5)对甲供材料协助业主确定供应厂家，对承包单位供应的材料、设备，严格按设计要求进行核对，确定合理价格，并督促按时供应交货。

(6)认真做好施工过程的隐蔽签认与原始记录工作，为准确确定工程造价的变更提供可靠的依据。

(7)对工程变更进行技术经济比较，严格控制工程变更。

(8)按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费。

3、经济措施

(1)编制资金使用计划，确定、分解与进度相一致的投资控制目标。

(2)严格进行工程计量与进度款支付。依据施工合同约定的工程量计算规则、施工图纸和进度款支付原则进行工程量计量和进度款支付；所有计量的工程必须经过监理工程师质量评定，取得质量合格证明；以设计图纸规定的建筑物几何尺寸进行计量；工程计量支付遵循工程量清单计量规定和技术规范“计量支付”条款的规定。

(3)审核工程付款支付申请单，签发付款证书。

(4)在施工过程中进行投资跟踪控制，定期的进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。

(5)对未按期完成的进度支付款，采取处罚手段。

(6)对工程施工过程中的投资作好分析与预测，经常或定期向业主提交项目投资控制及其存在问题的报告。

4、合同措施和信息措施

(1)协助建设单位签订一个好的合同，合同中涉及投资的条款，字斟句酌，不出现不利于建设单位的条款。在施工合同中，承包范围、结算方式、采用信息价、政策性调整等帮助业主写明、写清楚。并参与合同修改，补充工作。

(2)做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是对有实际施工变更情况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。参与处理索赔事宜。

(3)按合同条款支付工程款，防止过早、过量的现金支付。提醒业主及时、全面履约，减少对方提出索赔的条件和机会，正确地处理索赔等。

(4)收集有关投资信息，进行动态分析比较，提供给建设单位，为他们的决策提供依据。

### （六）进度款支付控制措施

1、认真核定施工单位报来的当月工程计量申报表

（1)工程计量应是经专业监理工程师质量验收合格的工程量，不合格的不予计量。

（2)工程计量清单应是施工合同约定的工程量清单，合同外的不予计量。

（3)专业监理工程师应进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单，并报总监理工程师审定。

2、认真核定施工单位报来的合同项目进度款支付申请表

（1)按照施工合同约定的工程进度款支付条件进行审核。

(2)总监理工程师审定、签署工程款支付证书，并报建设单位。

### （七）投资出现偏差时的纠偏措施

（1）采用图表工具，对偏差原因进行综合分析。引起投资偏差的原因主要有四个方面，即客观原因、主观原因、设计原因和施工原因，纠偏的主要对象是业主原因和设计原因造成的投资偏差。在进行原因分析时，应注意：

1）将已经导致和可能导致偏差的各种原因逐一列举出来；

2）某一分部分项工程的投资偏差可能同时由两个以上的原因引起，一般只按最主要的原因考虑，次要原因可以标出。

（2）偏差的类型及处理方式

1）投资增加且工期拖延的偏差。这种类型是纠偏的主要对象，必须引起高度重视，采取措施；

2）投资增加但工期提前的偏差。这种情况下要适当考虑工期提前带来的效益，从资金使用的角度如果增加的资金值超过增加的效益时要采取纠偏措施；

3）工期拖延但投资节约的偏差。这种情况下是否纠偏要根据实际情况；

4）工期提前且投资节约的偏差。这是最理想的，不需要纠偏。

（3）纠偏的措施

1）组织措施：是从投资控制的组织管理方面采取的措施。

①落实投资控制的组织机构和人员，明确各级投资控制人员的任务、职能、权力和责任；

②改善投资控制工作流程等。

2）经济措施

①检查投资目标分解的合理性；

②检查资金使用计划的保障性；

③检查施工进度计划的协调性。

3）技术措施：不同的技术措施往往会有不同的经济效果，要对不同的技术方案进行技术经济分析综合评价后加以选择；

4）合同措施

①加强索赔管理。在施工过程中索赔事件发生后，要认真审核有关索赔依据是否符合合同规定，索赔计算是否合理等；

②加强日常的合同管理，落实合同规定的责任。

### （八）费用索赔的风险预测与防范对策

施工阶段是费用索赔发生的主要阶段，因此作好项目的风险管理，分析预测不确定性因素和随机因素对索赔的影响程度，并制订针对风险的应对策略和措施，从而降低索赔的负面影响，保证投资目标的实现，是施工阶段投资控制的一个重要方面。

- 费用索赔的风险预测

（1）合同中的风险。一方面，工程项目的差异性大、综合性强、风险大，使得工程项目在实施过程中存在许多不确定变化因素，而合同必须在工程开工前签订，签订时不可能对工程项目所有的问题都能作出合理的预见和规定，而且在实施过程中还会有许多新的决策和政策，因而使得合同变更极为频繁，必然导致项目工期和成本的变化；另一方面，建设工程合同文件多且复杂，经常会出现措词不当、缺陷、图纸错误，以及合同文件前后自相矛盾或者可作不同解释等问题，容易造成合同双方对合同文件理解不一致，从而出现索赔。

（2）工程项目内外部环境的复杂多变性引起的风险。如地质条件变化、材料价格上涨、货币贬值、国家政策和法规的变化等，会在工程实施过程中经常发生，使得工程的计划实施过程与实际情况不一致，这些因素同样会导致工期和费用的变化，引起费用索赔。

（3）参与工程建设主体的多元性导致的风险。由于工程参与单位多，往往会有发包人、总包人、工程师、分包人、指定分包人、材料设备供应商等众多参加单位，各方面的技术、经济关系错综复杂，相互联系又相互影响，只要一方失误，不仅会造成自己的损失，而且会影响其他合作者，造成他人损失，从而导致索赔。

- 费用索赔的防范对策

①协助业主认真研究合同条款的内涵，签订内容全面、切实可行的合同，要充分考虑到工程未来建设和结算中的各种可能的风险，把工程管理紧扣在合同之内；

②协助业主认真做好工程前期准备工作，使计划、设计等工作尽可能严密细致，以减少实施中的返工修改；

③从招标阶段开始，注重招标文件、合同条款、工程量清单等一些列合同文件文字的严密性，以防止因文字漏洞造成索赔机会；

④在施工招标评标时，应将各投标单位在以往施工索赔中的表现作为综合信誉评价的重要指标，择优选定信誉好的承包商；

⑤在施工中，应协助业主做到业主负责采购的材料和设备按时、保质保量的供应。尽量避免因材料供应的规格、型号、品种与图纸不符而造成材料代用；

⑥对于物价上涨可能引起的索赔，建议业主通过采用一次包死的计价方式来加以防范。

⑦对承包商施工材料和设备到货情况进行检查记录，包括材料质量、数量和存储方式以及设备种类、型号、规格和数量等，如果承包商到货情况不符合合同要求或双方同意的计划，将会直接影响到工程的进度和质量，毫无疑问会成为监理工程师直接反驳索赔的重要依据；

⑧做好日常监理工作，随时与业主及承建商保持协调，预防索赔事件发生。对承建商的施工活动进行日常现场检查是工程监理工作的基础，现场监理工程师必须始终留在现场，保持有关情况记录，做好监理日志，并应特别指出承建商在哪一方面没有达到合同或计划要求，并由监理部将有关问题以书面形式通知承建商，为今后反驳索赔提供依据；同时，及时与业主和承建商做好协调工作，尽量避免索赔事件的发生。

### （九）对索赔及反索赔的处理

1、合同是索赔的依据，整个索赔处理的过程就是执行合同的工程。正确处理索赔，主要应做好两个方面的工作：

（1）一方面正确处理施工方提出的索赔：对施工方提出的索赔，要按照有关规定、惯例及合同条款的规定，针对不同的索赔要求，确定不同的处理原则及计算的方法。

①进行时效性检查。接到承包商的索赔报告后，应首先检查索赔报告是否超过规定的时效期，对于超出规定时效期限的索赔，视具体情况有权拒绝；

②对有效的索赔及时处理，以防超出时限后引起索赔；

③调查研究鉴别真伪。通过资料查阅和现场调查鉴别索赔报告的真实性；

④分清责任，严格审核费用。对实际发生的索赔事件，往往是合同双方均有责任，对此要查明原因，分清责任，以确定双方应承担的费用。

（2）另一方面要协助业主做好反索赔工作。主要包括：①由于施工方原因引起的工期延误时，建设方可进行工期和费用反索赔；②施工缺陷索赔。主要指施工质量或使用的各种材料不符合合同规定时，向施工方追究责任并进行反索赔。

（3）施工单位不正当放弃本工程施工时，建设方根据合同进行反索赔。

2、监理工程师对承包商索赔的反驳

能否有力地反驳索赔是衡量监理工程师工作成效的重要尺度，对承包商的索赔进行反驳主要从以下几个方面进行：

（1）索赔事项不属于业主或监理工程师的责任，而是其它第三方的责任；

（2）业主和承包商共同负有责任，承包商必须划分和证明双方责任大小；

（3）事实依据不足

（4）合同依据不足

（5）承包商未遵守意向通知要求；

（6）合同中的开脱责任已经免除了业主的补偿责任；

（7）承包商以前已经放弃（明示或暗示）了索赔要求；

（8）承包商没有采取适当措施避免或减少损失；

（9）承包商必须提供进一步的证据；

（10）损失计算夸大等等。

3、为协助业主处理好索赔事宜，现场监理工程师应做好以下工作

（1）认真研究合同文件，正确理解合同规定；

（2）对承包商施工材料和设备到货情况进行检查记录，包括材料质量、数量和存储方式以及设备种类、型号、规格和数量等，如果承包商到货情况不符合合同要求或双方同意的计划，将会直接影响到工程的进度和质量，毫无疑问会成为监理工程师直接反驳索赔的重要依据；

（3）做好日常监理工作，随时与业主及承建商保持协调，预防索赔事件发生。对承建商的施工活动进行日常现场检查是工程监理工作的基础，现场监理工程师必须始终留在现场，保持有关情况记录，做好监理日志，并应特别指出承建商在哪一方面没有达到合同或计划要求，并由监理部将有关问题以书面形式通知承建商，为今后反驳索赔提供依据；同时，及时与业主和承建商做好协调工作，尽量避免索赔事件的发生。

4、索赔处理流程序如下图示：

### （十）减少工程投资的措施

1、材料设备采购期间减少工程投资的措施

（1）本工程的材料设备费用占总造价费用的60%—70%。由于不同时间、不同渠道采购的设备材料在市场经济条件下价差较大，直接影响工程成本，建议大型设备和大宗材料采取招标方式的采购策略。

（2）审查承包人提交的主要设备、材料清单，协助业主多渠道地掌握设备材料的价格信息。

（3）组织业主、施工单位，设计单位对采购的设备材料进行评议，综合评议供货商的信誉、质量、价格、供货方式及售后服务质量，择优选择供货商及设备材料。

2、施工现场地质条件变化时减少投资的措施

工程开工前，会同业主、勘查、设计单位进一步调查分析工程的地质情况，请设计单位进一步优化设计方案，在基础土石方开挖后，请设计、勘查、业主等有关单位严格验收基槽情况，严格计量签证和隐蔽取证，避免隐蔽工程量扩大。

3、施工过程中减少投资的措施

工程施工过程中，因设计不合理、业主要求改变使用功能、承包商考虑自己施工方便等都有可能发生工程变更，从而引起投资的变化，这就要求监理工程师严把工程变更关、严把工程签证关。对于来自各方面的变更要求均要由设计单位提出方案或图纸，经监理工程师审核并进行经济核算报业主同意后，下达工程变更通知单。严格控制因工程变更造成的投资的增加。

### （十一）投资控制的承诺

根据工程进展情况，定期对已付工程款与应付工程款进行对照检查和分析，发现偏差及时采取措施,投资控制的准确率在95%以上，避免超付。

### 九、进度控制任务、方法及措施

### （一）进度控制任务

在满足工程项目建设总进度计划要求的基础上，编制和审核施工进度计划，并对其执行情况加以动态控制，以保证工程项目按期竣工、交付使用。

### （二）进度控制方法

1、工期的事前控制方法

(1)收集施工招投标文件、施工合同中有关进度方面的资料：施工招投标文件、施工合同中有关进度方面的规定是进度控制的依据，这方面的内容必须收集齐全 并加以贯彻实施。

(2)了解与工程建设有关的场地周围道路运输、劳力资源、原材料供应、施工期间的气候条件等。

(3)编制施工阶段进度控制监理实施细则：这是现场监理人员实施进度控制的具体操作性文件，内容包括本工程施工阶段进度控制的特点；施工阶段进度控制目标分解（包括进度控制的节点和目标值），施工阶段进度控制的主要内容和深度，进度控制人员的职责和分工；与进度控制有关各项工作的时间安排与工作流程；进度控制采取的具体措施；进度控制方法（包括进度检查日期，收信数据方式、进度报表形式、统计分析方法等）：进度目标实现的可能性及风险分析；尚须注意和尚待解决的有关问题。

(4)审核单位工程施工进度计划施工单位应在工程开工前报送单位工程施工进度计划，专业监理工程师对进度计划进行分析，确认其可行并满足要求后，由总监理工程师审批执行。单位工程施工进度计划审核的内容主要包括：进度计划是否符合合同要求；主要工程项目有无遗漏；总、分包单位的进度计划是否协调；施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求；工期是否进行了优化，进度是否安排合理；劳动力、材料、机械设备等供应能否满足进度需要，供应是否连续均衡，该进度计划是否与其它进度计划协调；对由业主提供的施工条件施工单位在施工进度计划中所抽出的供应时间和数量是否明确、合理，是否有因业主违规而导致工程延期和费用索赔的可能。

(5)进行进度计划系统的综合：进度控制监理工程师对施工单位提交的单位工程施工进度计划审核后，将着重解决各单位工程施工进度之间、施工进度计划与资源（包括资金设备、机具、材料及劳动力）保障计划之间及外部协作条件的延伸性计划之间的综合平衡与相互衔接问题，然后把各个单位工程施工进度计划综合成一个多阶段群体的施工总进度计划，以利总体控制。

(6)按月、周编制工程实施计划：根据总进度计划的安排，施工单位应编制月进度计划，并根据月计划编制周计划，作为施工单位近期执行的指令性计划，以保证总时度计划的实施。

(7)审核施工前段时间的主要材料和设备供应计划，协助业主制定由业主提供的材料和设备的供应计划：因本工程工期十分紧迫，因此要求施工前段时间主要材料和设备的供应必须考虑周全，并报计划经总监理工程师审核后实施，以确保材料设备的供应必须考虑周全，并报计划经总监理工程师审核后实施，以确保材料设备的供应与进度计划相互协调一致；对业主提供的材料和设备，项目监理部应协助制定供应计划，并控制其实施，使其满足施工要求，避免因业主材料和设备供应的不及时而引起索赔。

(8)适时发布开工令：监理工程师根据施工单位和业主关于工程开工的准备情况，选择合适的时机及时发布工程开工令。如果开工令发布拖延，就等于推迟了竣工时间，甚至可能引起施工单位的索赔。为了检查双方的准备情况，监理工程师应提醒业主按照合同规定，及时提供施工用地，同时还应当完成法律法规及财务方面的手续，以便能及时向施工单位支付工程款。施工单位应将开工所需要的人力、材料及设备等准备好。

2、工期的事中控制方法

(1)协助施工单位实施进度计划，随时把握施工进度计划的关键控制点，掌握进度实施的动态。

(2)及时检查和审核施工单位进度统计分析资料和进度控制报表。

(3)严格进行进度检查：为了了解施工进度的实际情况，避免施工单位谎报工程量的情况，监理工程师需进行必要的现场跟踪检查，检查现场工作量的实际完成情况，并进行记录，为进度分析提供可靠的数据资料。

(4)对收集的进度数据进行整理和统计，并将计划与实际进行比较，从中发现是否出现进度偏差，当发现实际进度滞后于计划进度时，应进行工程进度预测并签发监理通知指令施工单位采取调整措施并监督实施；当实际进度严重滞后于计划进度时，由总监理工程师与业主商定后采取进一步措施。

(5)定期向业主汇报工程实际进度情况，近期提供必要的进度报告。

(6)定期召开由业主、施工单位、监理单位三方参加的协调会议，及时协调有关各方关系，使工程顺利进行。

(7)核实已完工程量，及时签发应付工程进度款。

3、工期的事后控制方法

(1)制定保证总工期不突破的措施

(2)制定总工期被突破的补救措施

(3)根据已实施的施工进度，及时修改和调整进度计划和监理工作计划，以保证下一阶段工作顺利开展。

(4)及时组织验收工作，确保后续工作的顺利进行。

(5)按合同和有关法律法规的规定处理工程索赔。

(6)整理工程进度资料，施工过程中的工程进度资料一方面为业主提供有用信息，另一方面也是处理工程索赔必不可少的资料，必须认真整理，妥善保存。

### （三）影响本工程进度的因素分析

由于建筑工程施工周期长，影响进度的因素纷繁复杂，使得任何一个施工进度计划在执行过程中均呈现可变性和不均衡性等特点。归纳起来，影响施工进度的因素有以下几 点：

- 相关单位进度的影响

- 设计变更因素的影响

- 材料物资供应进度的影响

- 资金原因

- 不利的施工条件

- 技术原因

- 施工组织不当

- 不可预见事件的发生

- 由于承包商自身的原因造成的工期延长，即工程延误。

（10）由于承包商以外的原因造成施工期的延长，即工程延期。可能

导致工程延期的原因主要有：工程量增加、未按期向承包商提供设计图纸、合同约定的允许工程延期的其他因素等。

### （四）本工程进度控制的关键点

（1）首先应控制设计或施工单位的前期资料以及施工场地的交付工作与时间；

（2）工程项目建设资料投入(包括人力、物力、资金、信息等)及其数量、质量和时间；

（3）进度计划中所有可能的关键路线上的各种操怍、工序及部位；

（4）设计、施工中的薄弱环节，难度大、困难大的工艺。可能会导致较大的工程延误。

### （五）进度控制内容及控制点

施工阶段进度控制内容及要点

| 序号 | 控制项目 | 控制内容 | 控制要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制施工阶段进度控制工作实细则 | 施工进度目标分解图 | 1、协助建设单位编制一级网络计划图； 2、审查施工单位编制的二、三级网络计划图 |
|  |  | 制定进度控制责任制度 | 1、监理工程师进度控制的责任制； 2、制定工作制度 |
|  |  | 进度控制方法 | 1、进度检查和跟踪方式； 2、数据收集方式； 3、统计分析方式； 4、进度调整方式 |
|  |  | 进度控制措施 | 1、组织措施； 2、技术措施； 3、合同措施； 4、经济措施； 5、信息管理措施 |
|  |  | 风险分析及存在问题 | 1、关键路线风险分析； 2、存在问题及对策 |
| 2 | 审核或协助编制施工组织设计 | 在没有总承包单位的情况下监理工程师负责编制施工总进度计划 | 1、确定分期分批分包的项目组成； 2、按一级网络计划确定各批项目的开工、竣工顺序及时间； 3、全场性准备工程的内容和进度安排 |
|  |  | 审查承包单位提交的施工总进度计划 | 1、应符合一级网络图，符合合同规定； 2、项目应齐全无遗漏，符合要求配套投产要求； 3、符合施工组织设计规定的施工程序； 4、施工单位资源供应落实； 5、建设单位资金落实； 6、设计图供应满足要求； 7、建设单位物资供应满足要求； 8、单位工程计划相衔接，专业分工和计划明确； 9、预测进度的实施可行性，造成建设单位违约的可能性，提出防范措施 |
| 3 | 按年、季、月编制工程综合计划 | 1、上期计划完成情况； 2、本期调整计划指令 | 1、上期计划完成之偏差； 2、各承包单位进度计划整装平衡； 3、物资供应计划平衡； 4、外部协作条件延伸计划； 5、综合平衡调整计划 |
| 4 | 发布开工令 | 审查施工单位开工准备情况及相关文件 | 1、审查施工组织设计文件及施工准备条件； 2、审查承包单位现场项目部的质量管理体系、技术管理制度、质量保证措施、安全文明施工体系； 3、分包单位资质审验 |
|  |  | 落实建设单位开工准备情况 | 1、施工许可手续已办理； 2、场地条件已具备； 3、物资供应已落实； 4、设计图纸已满足开工要求； 5、外部协作条件已满足开工要求 |
|  |  | 总监理工程师签发开工报表 | 承包商提出工程开工报审表 |
| 5 | 协助承包单位实施进度计划及过程跟踪 | 了解实施进度计划所出现的问题对进度计划的过程跟踪 | 协助解决承包单位无力解决的需要进行内外关系协调问题： 1、承包单位报送的完成项目，进行现场检查，核实工程量； 2、质量控制监理人员，对承包单位报送的验评报告，按合同约定予以检验； 3、将实际完成与计划对比，提出纠偏措施 |
| 6 | 建立现场协调机制，实行三级协调制度 | 建设单位主持高级协调会 | 1、对重大工程变更的审查； 2、对工程延期的审议； 3、对承包单位之间重大配合的协调 |
|  |  | 总监理工程师主持管理层工地例会 | 1、通报各自进度及存在问题； 2、协调施工进度（工作面交接、场地及道路矛盾、资源协调、外部协作配合等） |
|  |  | 专业监理工程师主持专题协调会 | 根据工程需要进行 |
| 7 | 签发进度款付款凭证 | 签发进度款付款凭证 | 1、质量控制监理工程师已进行了质量合格检验； 2、通过了工程计量； 3、技经监理工程师审核了承包单位编制的报表符合合同的约定 |
| 8 | 审批工程延期 | 审批工程延期 | 1、承包单位提出工程延期要求，符合承包合同规定，监理予以受理； 2、审议工期拖延和影响工期事件的事实和程度； 3、审议工程延期造成费用及其责任归属 |
| 9 | 向建设单位提供进度报告 | 编制监理月报 | 1、在月报中向建设单位报告施工形象进度和投资完成比例； 2、向建设单位报告进度控制中存在的问题及监理意见 |
| 10 | 督促承包单位整理技术资料 |  | 根据工程进度情况，督促承包单位整理各项技术资料 |
| 11 | 审批调试计划 | 审批调试计划 | 1、审查调试单位编制的调试网络图； 2、调试前组织检查，并向质监中心站申报试运计划，并接受检查； 3、由启动委员会下达启动调试计划 |
|  |  | 签署“启动验收证书” | 按规程完成整套试运行，各方签署“启动验收证书” |
| 12 | 审批竣工初验申请报告，参加竣工验收 | 组织竣工初验 | 1、审批承包单位在自检基础上提交的初验申请报告； 2、组织竣工初验 |
|  |  | 竣工验收 | 1、填写初验报告； 2、参加竣工验收； 3、编制竣工验收申请书； 4、编写竣工验收报告 |
| 13 | 处理争议和 索赔 | 1、合同争议的调解； 2、处理费用索赔和工期索赔 |  |
| 14 | 收集工程进度资料 | 收集工程进度资料 | 1、收集有关进度的资料（计划执行情况、会议纪要、计划调整、里程碑进度记录、阶段交接记录、阶段计划考核记录等）； 2、分类建档； 3、编制进度控制报告 |
| 15 | 工程移交 | 工程移交证书 | 1、督促承包单位及时办理工程移交手续； 2、督促承包商消除缺陷； 3、建设单位颁发工程移交证书 |
|  |  | 保修期返修 | 1、对保修期出现的质量问题进行分析，提出责任归属，处理争议； 2、承包单位进行返修，结算质保金； 3、承包合同结束 |

### （六）进度控制措施

1、组织措施

（1）建立进度控制目标体系，明确现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；

（2）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；

（3）建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；

（4）建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等；

（5）建立图纸会审、工程变更和设计变更管理制度。

2、技术措施

（1）审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；

（2）编制进度控制工作细则，指导现场监理人员实施进度控制；

（3）采用网络计划技术，结合计算机的应用，对工程进度实施动态控制。

3、合同与经济措施

（1）及时办理工程预付款及进度款支付手续；

（2）经业主同意，对应急赶工给予适当的赶工费用；

（3）建议业主对工期提前给予奖励；对工期延误收取误期损失赔偿金；

（4）加强合同管理，协调合同工期与进度计划之间的关系，有条件时可采用与发生、提前施工等方式；

（5）严格控制合同变更，对各方提出的工程变更和设计变更，应严格审查后再补入合同文件之中；

（6）加强工期索赔管理，公正地处理工期索赔。

4、信息管理措施

（1）定期收集进度报表资料；

（2）现场实地检查工程进展情况，掌握实际进度的第一手资料；

（3）对实际进度数据加工处理，形成与计划进度具有可比性的数据。

5、其他配套措施

（1）改善施工外部环境条件和作业条件；

（2）引起多方的重视，实行强有力的调度。

### （七）进度出现偏差的纠偏措施

工程延期会导致工期的延长作为现场监理人员，一方面要认真督促施工单位做好进度控制工作，另一方面更要采用多种形式帮助业主及时履行有关义务，减少工程延期事件的发生。项目监理部将工程延期的控制列入监理工程师进行进度控制的重点工作之一。

1、控制工程延期的申报与审批

(1)申报工程延期的条件:由于监理工程师签发工程变更指令而导致工程量增加；合同中所涉及的任何可能造成工程延期（如：延期交图、工程暂停、不利的外界条件、不可预见因素等）；异常恶劣的气候条件；业主造成的延误、干扰或障碍等原因致使工程拖期等。

(2)工程延期的审批：施工单位应在合同规定的有效期内以书面形式报送监理工程师，经监理工程师调查核实，根据合同有关条款准确地确定工程延期的时间，在施工网络进度计划的关键线路上及实际情况记载。

2、选择合适的时机下达工程开工令：在考虑充分做好前期准备工作的基础上选择合适时机，以免因缺乏准备或准备不充分而造成工程延期。

3、提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责：监理工程师定期和不定；期地向业主提出书面报告，经常提醒业主履行相应职责。

4、协助业主选择信誉好、质优价廉的供应单位来提供甲供材料和设备。召开协商会议进行有关合同谈判，并协助业主拟定正式合同条文。

5、控制甲供材料、设备供应全过程的动态

(1)掌握供应全过程情况：从订货到进场进行全过程检测，掌握动态分析存在问题。

(2)采取有效措施保证急需材料、设备的供应，出主意、想办法，及时供应到位。

(3)审查和签署材料、设备供应分析报告：在供应过程中，审查和签署材料、设备供应情况的分析报告，保质保量地满足供应需求。

(4)协调各有关单位关系：协调各有关单位关系，排除干扰因素，按工程进度计划供应。

### （八）进度控制承诺

我公司保证按业主的要求，以施工合同工期为目标，进行严格的控制。

若由于监理的原因造成工期延误，愿扣监理费总额的10％。

### 十、 保证质量和工期的措施及承诺

### （一）保证质量和工期的措施

在本项目的监理过程中，一切外部或内在的不利因素，均可能影响本工程的监理工作质量，因此在组建项目监理部以及制订监理工作程序和制度的过程中，应考虑这些不利因素，并采取有效措施防止这些不利因素对监理工作的影响，从而保证整个监理过程达到监理工作的质量要求。我司将采取以下有效措施，保证监理工作的优良质量。

1、组织措施

（1）选好总监，确立项目监理班子的主心骨

一名优秀的总监，是建立一个优秀的项目监理部的关键，因此我们选派了具有丰富的类似项目经验、有较强组织管理能力和协调能力的国家一级项目总监担任本项目的总监；

（2）专业和人数合理搭配，形成高效务实的项目监理部

我司在组建本项目监理部时，充分考虑了本项目的特点，做到专业配套、人员齐备、技术等级搭配、年龄结构合理，从而形成一个高效、务实的项目监理部。

（3）建立完善的监理工作制度

虽然我司有较完整的监理工作制度、监理工作程序和相应的监理通用表格，而且项目监理部还将会根据本工程的特点制订更为周密的工作计划、管理制度和监理实施细则，但是随着工程的进展，外部变化会导致工作计划和管理制度发生不相适应的地方，而监理人员也可能由于外界因素而放松对工作计划和管理制度的执行，这将对监理工作质量造成影响。对此项目监理部采取的措施是：

①在监理过程中，根据工程实际及时完善和修订工作计划、管理制度及工程程序；

- 对各分项、分部工程制订详细的监理实施细则；

③每月召开项目监理部全体监理工程师会议，分析、讨论监理工作计划、管理制度和工作程序的执行情况；

④公司定期对项目监理部进行检查，同时按公司制订的《项目监理部考评实施办法》对项目监理部工作进行考评，并将考评结果作为对监理人员奖惩的依据。

（4）加强监理人员的职业道德教育

监理服务给业主提供的应是独立、公正、科学的技术服务，要求监理人员不得损害业主利益和任何第三方利益。但在现实生活中，大环境的不良风气和小环境中某些承包商的非法行为，可能会对监理人员产生腐蚀作用，而占小便宜、贪图享受也可能使个别监理人员去损害业主利益，从而严重影响监理工作的质量。对此，我司已充分认识到这个不利因素，并且在监理过程中将会采取一系列监控措施排除这些不利因素对监理工作的影响。加强监理人员的职业道德教育，严格遵守监理工作守则，这些措施主要有：

①在项目监理部经常进行监理守则和监理人员职业道德教育，将我司制订的“监理工程师职业道德守则”、“监理工程师工作纪律”张贴在监理部现场办公室，以便警示监理人员并随时对照检查，接受外界监督；

②严禁监理人员接收承包商或设备材料供应商的任何礼品或钱物，严禁监理人员私下接受承包商或设备、材料供应商的宴请，严禁监理人员将自己的亲属安排在所监项目承包商处工作并领取报酬；

③经常听取业主和其他方对监理人员的意见，对监理人员出现的不良苗头及时发现并采取措施严肃处理；

④对于个别监理人员违反职业道德的行为予以公开处罚，并报业主同意调离其工作岗位；

⑤项目技术经济签证及月进度款计量审查等牵涉到工程计量和支付的事项将建立逐级审检制度，以便互相制约和监督，任何单级签字的这类文件不能盖公章报出。

（5）加强监理人员的业务培训

为了适应本工程建筑技术含量高，采用新技术、新工艺、新材料多的特点，确保监理工作质量，应加强对监理人员的业务培训，加强旁站监理制度和强制性规范条文的学习培训，使之不断更新知识，了解和掌握最新的工程建设政策、法规、技术规范和标准、新材料、新工艺，并将这些知识用于所监理的工程项目，提高监理的工作水平。

（6）加强对监理人员的考核

建立监理人员的考核制度是保证项目监理部高效务实运行和监理工程师服务质量的一个重要措施，因此在本项目监理过程中，将实行项目监理部内部考核、公司定期检查、总工巡回检查等一系列方法，按公司制订的《项目监理部考评实施办法》对项目监理部进行考评，并将考评结果作为对监理人员奖惩的依据，确保监理服务的质量。

(7)针对本工程的特点，公司的专家对工程重大技术问题进行研究和指导，专家组不定期对工程进行巡视、检查，听取业主对监理工作的意见，对现场管理工作给予指导、检查。

（8）健全现场监理组织，明确职责分工，制定各项监理规章制度，制定详细的工作流程。督促、帮助承包方制定切实可行的质量计划和通病根治措施。

（9）坚持进场材料、机构设备、工序交接、隐蔽工程及重点部位关键工序的报验制度。

（10)关键工序、关键部位施工，承包方管理人员必须在场指挥，对施工或不称职的施工管理人员，坚决要求承包方予以更换。

（11）建立进度控制目标体系，明确现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；

（12）建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等。

2、技术措施

（1）采用“全过程控制”的工作方法，使项目实施过程始终处于受控状态。建设监理是一项微观的监督管理活动，这就要求我们采用“全过程控制”的工作方法，在项目实施过程中对项目实施进行事前控制、事中控制和事后控制，采用正确分解控制目标、设立控制点、实行旁站监理等一系列措施和方法，保证项目实施过程全方位得到有效控制。

（2）以主动控制为主，主动和被动控制相结合的监理工作方法。

主动控制是一种预先分析目标偏离的可能性，并拟订和采取各项预防性措施，使监理目标得以实现的控制方法，而被动控制是当项目实施按计划进行时，对项目实施进行跟踪，确认偏差，采取纠偏措施的控制方法，这两种方法对于监理工程师都是十分重要的控制方式。我司在监理过程中，将有效地将主动控制和被动控制紧密结合起来，力求加大主动控制在控制过程中的比重，同时进行定期、连续的被动控制。使监理目标得以全面实现。

（3）采用程序化的监理工作方法，使监理工作程序化、规范化。我公司在ISO9001质量体系文件中制定了一整套监理工作制度，项目监理部将根据本工程的特点和重难点，制定更为详细的监理实施细则，从而保证监理工作按规定的程序进行，规范业主、施工、监理各方的行为，使项目建设有条不紊地进行，充分体现监理工作水平和服务质量。

（4）采用巡回检查和重点检查相结合的监理工作方法，对关键部位实行旁站监理。在本项目监理过程中，将采用巡回检查和重点检查相结合的监理工作方法，对项目实施过程进行控制，监理人员将每天对现场施工进行巡回检查，及时发现施工出现的质量缺陷和安全隐患，并通过口头提醒、书面备忘、监理通知、暂停施工令等各种形式告知责任人予以纠正，对于工程的难点和重点设定工序控制点，进行重点检查，对于工程的关键部位，如原材料抽检、混凝土浇灌、砼试件制作、管路试压、系统试验等实行旁站监理的形式，保证监理控制的有效性和真实性。

(5)采用随同检查和平行检查相结合的监理工作方法，保证监理工作的独立性和准确性。所谓随同检查是指在承包商检查工程的同时，监理工程师实行监督和检查的一种工作方法，而平行检查则是监理工程师利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。

（6）充分运用协调手段，发挥监理的纽带作用。项目的建设是一个复杂的系统工程，它不仅涉及到项目直接参与者业主、地质勘察、设计、施工、监理，还涉及到质监、安监、民防、环保、规划、城管等主管部门，而在项目内部，又涉及到土建、给排水、电气、暖通、消防、装饰等专业，因此做好组织协调将是实现监理目标的一个重要手段，监理工程师应充分运用这一技术手段，从而保证监理工作质量。

①建立业主、设计、施工、监理之间的协调网络、联系渠道和方法。

②工程的顺利进展，有赖于参与建设的各方之间的紧密配合。监理工程师应秉承公司一贯的优良传统，敬业爱业，孜孜不倦地为业主提供优质服务。在业主、承建商的利益处理上，坚持按合同办事，在公开公正公平的基础上坚决维护业主利益。

③建立与业主工地代表的密切联系，提高现场协调效率，监理工程师应主动与业主保持密切联系，建立简洁高效的沟通形式，确保信息传达和指令正确执行。

④熟悉业主的内部工作流程，与各专业工程师之间建立良好的合作关系，主动协助业主作好管理工作。对于业主管理中存在可以改进的地方，以适当方式向业主提出建议。

⑤根据ISO9001文件要求，建立定期回访制度，主动征求业主方对监理工作的意见，不断改进监理服务质量。

⑥主动与承包商进行事前沟通，在第一次工地会议上，进行监理交底，宣布监理工作程序、工作制度、配合要求等管理制度，使监理工作得到他们的理解、配合和支持。

⑦牢固树立管理理念，在坚持“以我为主”的工作方式的同时，为承包商及时提供各种周边条件，使他们的工作得以顺利展开。

⑧必要情况下，帮助承包商进行内部诊断，找出其内部管理中存在的问题，帮助他们改进工作，提高施工管理水平。

⑨监理工程师在进入现场后，应尽快熟悉各周边单位的具体情况，迅速与他们建立关系，做好宣传解释，取得他们的理解和支持。

⑩在可能情况下减少施工对周边单位的干扰，在出现情况时应主动进行协调，妥善解决出现的问题。

建立定期回访制度，征求周边单位的意见，不断改进现场管理水平，建立良好的邻居关系。

协助业主做好与质监、安监、城管等主管部门的联系，取得最大限度的支持，以保证项目顺利进行。

加强现场各承包商之间的协调，使各承包商在统一的现场管理和进度计划下开展各自施工，合理安排工序，使各承包商的施工在连续、均衡、协调的状态下进行。

加强现场各专业之间的协调，防止各专业交叉施工导致的返工、窝工，同时也应防止各专业交叉施工形成薄弱环节或空白点。

（7）充分运用信息管理手段，对项目实施过程进行控制和分析。

在项目的监理过程中，不仅要注意工程实施过程中的质量、进度、投资和施工安全的控制，同时要注意收集、整理、保存反映工程实体真实情况的信息资料，监理工程师将利用这些信息资料对工程进度、质量、投资和安全文明施工进行控制和分析，而且这些信息资料的一部分将根据法规要求作为城建档案归档。在许多项目建设过程存在着工程实体已完成并交付使用，但城建档案归不了档的现象。因此监理工程在履行自己的职责、为业主提供良好的监理服务时，一定要充分动用信息管理的手段和方法，做好以下工作，确保监理的工作质量。

（8）坚持样板引路。每一工序均先确定一个样板块(段)，由承包方组织班组工，样板经监理检验合格后，再进行大面积施工。项目监理部的监理人员按标准进行监督、检查和验收。

（9)及时编制指导监理工作的监理规划和监理旁站方案，对监理工作进行科学的目标规划；根据施工图纸的发放进度及时编写切实可行的专业监理细则，明确每个工序的质量控制节点及控制措施，做到规范化监理。

（10）严把工程开工关。在工程施工前，总监理工程师审查批准承包方申报的施工组织设计(施工方案)及施工准备阶段工作，不符合要求，不得进行施工，并督促其重新申报。

（11）参加图纸会审，做好设计交底记录。

（12)督促承包方在专项开工之前的规定时间，将原材料检、试验控制指标的结果报监理人批准认可，作为开工应具备的条件之一，在试验结果被认可之前不得开工。

（13)实施重要分项或关键分部工程旁站监理，由总监理工程师排班，落实到人，24小时旁站。总监和公司监理部定期抽查旁站实施情况，对旁站发现的问题及处理的方法、处理的结果做出书面记录；若发现该旁站脱岗的，对该监理人员按规定进行处罚，三次脱岗则取消岗位的工作，申请业主配合对监理人员进行监督。

（14)有目的地进行施工现场巡视检查和监督，及时发现和纠正施工问题。

（15)严格工序管理，每一工序完成必须经施工方自检合格后进行，报验，经监理核验合格后方可进入下道工序。

（16）单位工程完成经施工单位复验后,报监理组织业主、设计、施工、监理四方联合进行竣工初步验收，并提出整改要求，同时核查施工单位提交的质保资料，核定质量等级。当施工单位整改完成，监理复验合格并确认具有工程竣工验收条件后，监理部协助业主组织有关单位对单位工程进行竣工质量验收。

（17）审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；

（18）编制进度控制工作细则，指导现场监理人员实施进度控制。

3、合同措施

（1）合同是工程建设顺利进行的基础和保障，也是监理工程师进行项目监理的依据，因此监理工程师应充分运用合同这一有力工具，对本工程质量、进度、投资及安全进行有效控制，确保监理工作的质量。

（2）积极协助业主做好招投标工作,选择高素质的承包商和有实力的供应商，是对监理工作质量保证的有力支持，因此监理工程师应积极协助业主做好招标工作，选择高素质、有实力的合作伙伴。

（3）协助业主做好施工合同及设备供货合同的商签工作，使订立的合同遵守国家法律和行政法规，遵循平等互利、协商一致的原则，同时又充分体现业主方的权益，合同条款应具有严密性、全面性和合理性，避免在合同条款中出现模棱两可的词语和歧义，减少因合同条款理解不同造成的纠纷，合同条款应对监理工程师授权作出明确规定，使监理工作有一个良好的依据。

（4）加强分包管理，监理工程师应充分利用合同分包的管理程序，对分包商的资质和能力进行考察和确认，从而选择好分包商，一个高素质、有实力的分包商同样是对监理工作质量保证的一个支持。

（5）监理工程师应熟悉所有与工程有关的各类合同，包括监理合同、施工合同、设备供应合同、分包合同等，掌握合同在工程进度、质量、投资及安全等方面的条款，并运用这些条款对工程进行监理，确保监理服务符合监理合同的要求，保证监理的工作质量。

（6）监理工程师应认真检查和详细记载各方对合同的执行情况，当出现合同争义和违约事件时，以公正的态度进行调查和取证，提出解决建议，既要保护业主方的利益，又不伤及承包商应有的利益，保证监理服务的独立性、公正性和科学性。

（7）审查分包商的资质及相应的质量保证体系，未经监理审查或审查认为不具备承担分包工程资格的单位，一律不得承接本工程的分包工程施工；

（8)审核竣工图及承包单位其他技术文件资料；

（9)单位工程竣工后，及时按监理档案管理要求整理保存监理资料。

（10）加强合同管理，协调合同工期与进度计划之间的关系，有条件时可采用与发生、提前施工等方式；

4、经济措施

（1）项目监理部将采用一定经济手段充分调动监理人员的积极性，不断提高监理工作水平和服务质量，在项目监理部实行考核制度，并根据考核结果进行经济奖罚，以达到鼓励先进、批评后进的目的，形成积极向上的良好风气。

（2）协助承包商建立和完善施工现场管理的经济奖罚制度，在承包商内部，用经济手段加快工程进度，提高工程质量，节省工程投资，杜绝安全事故。

（3）严格执行合同中有关工程付款的条文，监理工程师应及时审核工程付款申请，防止因付款不到位而影响工程进展，对于双方的违约事件，应督促违约方及时改正，必要时可采用经济手段进行惩罚，以促成违约事件得到纠正。

（4）切实解决好监理人员的住宿、办公、饮食、交通、通讯等各方面条件，为监理人员创造一个良好的监理工作环境，提高监理人员积极性和办事效率，从而不断提高监理工作水平，保证监理工作质量。

（5)督促业主及时按计划、保质量提供施工单位所需的场地和施工通道及水、电供应等条件，以保证及时开工，防止业主承担其损失的责任；

（6)严格控制工程变更。防止工程变更、设计变更所引起的工程费用增加和索赔事件的发生；

（7)对于不合格部分的工程量，在未按要求整改合格之前，工程进度款不予以支付；

（8）对工程的工序活动实施跟踪的动态控制，严格控制由于工程质量问题造成的投资增加。

（9）经业主同意，对应急赶工给予适当的赶工费用；

（10）建议业主对工期提前给予奖励；对工期延误收取误期损失赔偿金；

### （二）保证质量和工期的承诺

我公司保证按业主的项目要求，根据合同约定的工期、质量目标，运用组织、技术、经济、合同等措施进行严格控制，保证本项目工期不突破540天、质量合格的目标要求。由于监理的原因致使工期和质量达不到要求，愿扣监理费的百分之十。

### 十一、合同管理工作任务、方法及措施

### （一）合同管理的主要任务

做好施工合同的档案管理工作。在合同履行过程中，对合同文件，包括有关的签证、记录、协议、补充合同、备忘录、函件、电报电传等都应做好系统分类，认真管理，工程项目全部竣工后，加以系统整理，建档保管。

### （二）合同管理的内容

建设工程合同的履行是在施工阶段，但对合同的管理应该始于施工招标阶段，终于保修阶段，贯穿于工程项目建设的全过程。归纳起来，合同管理的内容及方法主要体现在三个阶段中：

1、前期准备阶段：协助业主设计合同体系方案

工程项目合同是一个体系，都需要签订多少种合同，签订何种类型的合同，都与哪些参与单位签订合同，在前期工作中要有一个设想，提供一个较完整的方案，供业主决策；

2、合同的签订阶段：协助业主与承包方进行合同谈判与签订

在建设单位的领导下，积极参与施工合同、供货合同以及其他合同的商谈与签订工作，并提出自己的意见，供业主参考。具体地说，该阶段主要应协助业主做好以下几方面工作：

（1）协助业主合理确定合同的范围和类型。确定合同范围，必须采用穷举法，同时描述要尽可能的清晰和准确，减少模棱两可的语言，特别是工作内容、技术规范、材料品质和规格、进度安排、双方责任和义务等方面要细致而准确；如因信息不足，无法明确的情况，也应依据经验判断说明或列举可能的发生情况；必要时，可以用否定语言规定合同约束以外的情况。

（2）明确合同价款的调整范围和调整方法。主要包括：

1)工程量清单漏项或数量不准的情况；

2)材料价格变化时的情况；

3)发生设计变更和签证的情况；

4)综合单价的调整；

5)措施费用的调整。

(3)在合同中注重有关风险责任的约定和量化，对未来可能发生的风险示意明确，防止索赔和争议的发生。特别是对实践中常发生的总包与分包关系不协调而影响整个工程进度、质量的情况，应当将责任具体化，使业主的风险合理转移。

(4)违约责任要量化，避免合同履行中纠纷的出现。合同中要明确不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法，还应约定共同违约责任的情况及损失的分配。

(5)明确工程进度拨款和竣工结算的具体规定。在合同中要详细规定如何申请拨款、需报何种文件、如何审核确认拨款数额以及双方对进度款额认识不一致时如何处理，防止施工中引起争议，影响工程进度。对结算的程序也应有详细的规定。

(6)认真审核合同中的各个条款，防止用词错误、矛盾及二义性问题的出现。

3、合同的履行阶段:公正地调解合同纠纷和处理索赔

在合同履行过程中，专业工程师要督促承发包双方认真履行合同；督促承包方尽职尽责地完成各项工作；要依据合同条款的具体要求，检查承包方按规定的标准和规范提供合格的产品；要重视风险管理，保证业主得到满意的工程项目。合同履行阶段的管理主要有以下几个方面：

(1)不断明确和深化合同范围。合同开始履行后，项目也就正式进入了实施阶段，合同管理的目的是努力确保合同按要求履行，而合同的要求，就体现在合同范围内，因而不断明确合同范围就是监督承包商履行合同的过程。这是合同管理在履行阶段的重要工作。

(2)做好合同文件的管理工作。合同及补充合同协议、工地会议纪要、工作联系单等实际上是合同内容的一种延伸和解释，要按照合同管理办法进行分类整理、包管，为日后正确处理索赔提供依据。

(3)要求项目参与各方按合同要求的时限履行义务。承发包双方、监理工程师都应在合同要求的时限内履行各自的义务，减少索赔事件的发生。

(4)加强工程设计变更和现场签证的管理。项目一开始，要制定《设计变更及工程签证管理办法》，明确规定工程设计变更和签证的签发原则及注意事项，严格变更和签证的办理权限和手续程序，提倡只签客观实际情况而不签造价。这是履行阶段合同管理的重点。

(5)处理好施工过程中的索赔。索赔是合同管理的重要环节，合同是索赔的依据，整个索赔处理的过程就是执行合同的工程。

1）一方面正确处理施工方提出的索赔：对施工方提出的索赔，要按照有关规定、惯例及合同条款的规定，针对不同的索赔要求，确定不同的处理原则及计算的方法。

2）另一方面要协助业主做好反索赔工作。主要包括：①由于施工方原因引起的工期延误时，建设方可进行工期和费用反索赔；②施工缺陷索赔。主要指施工质量或使用的各种材料不符合合同规定时，向施工方追究责任并进行反索赔；

3）施工单位不正当放弃本工程施工时，建设方根据合同进行反索赔。

(6)积极参与施工合同的修改、补充工作，并着重考虑其对投资控制的影响，使合同各方处于受控状态。

(7)做好合同纠纷的调解工作。

(8)做好工程后期的合同管理工作。合同管理在施工初期、高峰期是理顺各方关系、促进工程顺利进展的关键所在，但工程建设后期的合同管理，也关系着工程全部竣工后各方合同关系得以结束和建立的顺利与否。

### （三）合同管理的方法

1、工程变更

(1)工程变更无论由谁提出和批准，均须按工程变更的基本程序进行处理；

(2)工程变更记录必须经监理单位签认后，施工单位方可执行；

(3)工程变更记录的内容必须符合有关规范、规程和技术标准；

(4)工程变更记录填写的内容必须表述准确、图示规范；

(5)工程变更的内容及时反映在施工图纸上；

(6)分包工程的工程变更通过总施工单位办理；

(7)工程变更的费用由施工单位报项目监理部，由监理工程师进行审核后，总监理工程师签认；

(8)工程变更的工程完成并经监理工程师验收合格后，按正常的支付程序办理变更工程费用的支付手续。

2、工程暂停及复工

(1)在出现以下5种情况时总监理工程师可以签发《工程暂停令》：

1)建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工；

2)为了保证工程质量而需要进行停工处理；

3)施工出现了安全隐患，总监认为有必要停工以消除隐患；

4)发生了必须暂停施工的紧急事件；

5)施工单位未经许可擅自开工，或拒绝项目监理机构管理。同时，应根据停工的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。

(2)在监理合同有约定或必要时，签发《工程暂停令》前，征得建设单位的同意。

(3)在施工暂停原因消失、且具备复工条件时，总监理工程师应及时签发工程复工报审表，指令施工单位继续施工。

(4)由于非施工单位且非上述(2)、(3)条原因时，总监应在签发工程暂停令之前，应就有关工期和费用等事宜与施工单位进行协商。

(5)签发工程暂停指令后，监理工程师协同有关单位按合同约定，处理好因工程暂停所诱发的各类问题。

3、工程延期

(1)项目监理部对符合施工合同文件规定的原因造成的工程延期事件给予受理。

(2)项目监理部在工程延期事件发生后，施工单位按合同约定和在合同约定期限内提交工程延期申请和延期事件的详细资料及《工程临时延期申请表》的情况下，受理施工单位提出的延期申请。由总监签署工程临时延期申请表并通报建设单位。当施工单位提交最终的工程延期申请表后，项目监理部应复查工程延期及临时延期情况，并由总监签署工程最终延期审批表。

(3)项目监理部在做出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与建设单位和施工单位进行协商。

(4)项目监理部应依据：

1)施工合同中有关工程延期的约定：

2)工期拖延和影响工期事件的事实和程度；

3)影响工期事件对工期影响的量化程度。确定批准工程延期的时间。

4、如何协助业主处理索赔的处理与本工程项目有关的索赔合同纠纷

(1)索赔的预防

1）协助业主认真研究合同条款的内涵，签订内容全面、切实可行的合同，要充分考虑到工程未来建设和结算中的各种可能的风险，把工程管理紧扣在合同之内；

2）协助业主认真做好工程前期准备工作，使计划、设计等工作尽可能严密细致，以减少实施中的返工修改；

3）从招标阶段开始，注重招标文件、合同条款、工程量清单等一些列合同文件文字的严密性，以防止因文字漏洞造成索赔机会；

4）在施工招标评标时，应将各投标单位在以往施工索赔中的表现作为综合信誉评价的重要指标，择优选定信誉好的承包商；

5）在施工中，应协助业主做到业主负责采购的材料和设备按时、保质保量的供应。尽量避免因材料供应的规格、型号、品种与图纸不符而造成材料代用；

6）对于物价上涨可能引起的索赔，建议业主通过采用一次包死的计价方式来加以防范。

7）对承包商施工材料和设备到货情况进行检查记录，包括材料质量、数量和存储方式以及设备种类、型号、规格和数量等，如果承包商到货情况不符合合同要求或双方同意的计划，将会直接影响到工程的进度和质量，毫无疑问会成为监理工程师直接反驳索赔的重要依据；

8）做好日常监理工作，随时与业主及承建商保持协调，预防索赔事件发生。对承建商的施工活动进行日常现场检查是工程监理工作的基础，现场监理工程师必须始终留在现场，保持有关情况记录，做好监理日志，并应特别指出承建商在哪一方面没有达到合同或计划要求，并由监理部将有关问题以书面形式通知承建商，为今后反驳索赔提供依据；同时，及时与业主和承建商做好协调工作，尽量避免索赔事件的发生。

(2)索赔的处理

1）进行时效性检查。接到承包商的索赔报告后，应首先检查索赔报告是否超过规定的时效期，对于超出规定时效期限的索赔，视具体情况有权拒绝；

2）对有效的索赔及时处理，以防超出时限后引起索赔；

3）调查研究鉴别真伪。通过资料查阅和现场调查鉴别索赔报告的真实性；

4）分清责任，严格审核费用。对实际发生的索赔事件，往往是合同双方均有责任，对此要查明原因，分清责任，以确定双方应承担的费用。

(3)监理工程师对承包商索赔的反驳

能否有力地反驳索赔是衡量监理工程师工作成效的重要尺度，对承包商的索赔进行反驳主要从以下几个方面进行：

1）索赔事项不属于业主或监理工程师的责任，而是其它第三方的责任；

2）业主和承包商共同负有责任，承包商必须划分和证明双方责任大小；

3）实依据不足；

4）同依据不足；

5）承包商未遵守意向通知要求；

6）合同中的开脱责任已经免除了业主的补偿责任；

7）承包商以前已经放弃（明示或暗示）了索赔要求；

8）承包商没有采取适当措施避免或减少损失；

9）承包商必须提供进一步的证据；

10）损失计算夸大等等。

5、合同争议的调解

(1)合同争议发生后，争议一方书面通知项目监理部，请求予以调解。

(2)项目监理部收到争议通知后，在合同规定的期限内进行调查和取证，与双方协商后做出决定。

(3)总监理工程师签发合同争议处理意见后，如果建设单位或施工单位在合同规定的期限内未对项目监理部做出的决定提出异议，则此决定为最后决定，双方必须执行。

(4)不同意项目监理部的决定时，按合同约定办理。

(5)在仲裁(或诉讼)过程中，项目监理部公正地向仲裁机关(或法院)提供与争议有关的证据。

(6)在争议解决过程中，甚至在仲裁(诉讼)期间，项目监理部仍督促施工单位继续施工。

6、违约处理

(1)在处理已发生的违约事件时，以事实为根据，以合同约定为准绳，认真听取各方意见，与双方充分协商的基础上确定解决方案。

(2)按合同规定，项目监理部认真划分建设单位和施工单位的违约责任。

(3)监理工程师对违约事件进行调查、分析，与双方协商，评估工期与费用损失，总监理工程师签发必要的书面通知等。

### （四）合同管理的措施

1、组织措施

(1)建立并完善监理组织，健全职责分工及有关制度，落实合同管理的责任。

(2)编制本工程合同管理工作计划。

(3)建立工程合同变更、工程暂停等合同纠纷的处理制度，明确审核处理责任。

2、技术措施

(1)协助建设单位签订一个好的合同，合同中的各项条款，字斟句酌，不出现不利于建设单位的条款。并参与合同修改，补充工作。

(2)严格控制施工单位的转包和分包，严禁不合法的转包和分包。

(3)熟悉掌握本工程所有合同的各项条款要求，严格按合同进行监理工作。

(4)做好合同管理的预控工作，针对有可能发生合同争议及纠纷的部分做好预测，采取对策，减少施工单位提出各类索赔的可能。

3、经济措施

(1)按合同编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。

(2)按合同要求支付工程款，严格控制合同外工程款的发生。

4、合同和信息措施

(1)做好合同执行情况记录，保存所有合同文件，注意收集积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。

(2)收集有关合同信息，进行分析比较，提供给建设单位，为其决策提供依据。

### （五）合同管理的承诺

公司要求各监理部每月的监理月报中都应对合同的执行情况进行总结，总结围绕合同中对工期、质量、投资等方面进行，所以我们在监理月报中每月都对合同实施情况进行总结，说明哪些条款得到了履行，哪些条款没有得于履行或履行不彻底，对没有得到履行或履行不彻底的条款要求在监理报告中找出深层次的原因，如果确认自身原因造成，必须提出弥补措施，指定项目总监按照弥补措施限期调整，以防不能履行的条款产生累积，导致整个合同目标无法实现。

如我公司能够中标，我们将严格按照以上要求对合同实施情况，随监理月报报业主。我们将在以上要求的基础上每季度进行合同履行的季度总结，年终进行合同履行的年终总结，并将总结情况一并报业主，

### 十二、组织协调的任务、方法及措施

### （一）组织协调任务

1、协调工程建设各参加单位之间的关系。包括建设单位、设计单位、施工单位、材料和设备供应单位单位等。

2、协助建设单位协调与工程建设相关的外部关系。包括与当地建设行政主管部门的关系，与当地质量监督部门的关系，与当地电力、市政设施、电信、安全、公安消防、人防、城管等部门的关系，与工程规划、设计部门的关系，与工程建设相关的其他外部部门的关系。

### （二）组织协调的方法

1、利用行政手段的协调。利用行政部门的激励(例如：奖、罚、表彰、批评等)、监督、督促等方式协调各方关系。

2、利用技术手段的协调。利用监理的技术优势，为协调单位出主意、想办法，帮助他们解决问题，达到协调的目的。

3、利用人为关系的协调。我司长期从事监理工作，与工程相关的各部门都有良好的信任基础，便于搞好协调工作。

4、建立各种规章制度，以约束和协调参建各方的关系。

### （三）各种关系的协调

1、与建设单位关系的协调

（1）监理工程师首先要理解建设工程总目标、理解业主的意图，以便对监理目标及任务有更全面的了解；

（2）利用工作之便做好监理宣传工作，增进业主对监理工作的理解，特别是对建设工程管理各方职责及监理程序的理解；主动帮助业主处理工程中的事务性工作；

（3）让业主一起投入到建设工程全过程。在工作中多与于业主沟通，避免发生误解，以使工程顺利实施。

2、与总包单位、分包单位关系的协调

监理对质量、进度和投资的控制都是通过承包商的工作来实现的，因而做好与承包商的协同工作是监理工程师组织协调工作的重要内容。

（1）坚持原则，实事求是，严格按规范、规程办事，讲究科学态度。工作中应鼓励承包商将工程实施状况、实施结果和遇到的困难和意见向监理汇报，以寻求对目标控制有利的方案与措施；

（2）采取合适的语言或表达方式，注意用权适度问题，避免尽管协调意见是正确的，但由于方式或表达不妥，反而会激化矛盾；

（3）注意与项目经理关系的协调；

（4）对分包单位的协调：对分包合同中的工程质量、进度进行直接跟踪监控，通过总包单位进行调控、纠偏，分包商施工中发生的问题，由总包商负责协调处理，必要时，监理工程师帮助协调。

（5）每周定期召开协调会，解决施工进度、工程质量和施工中存在的疑难问题，业主、承包商和监理单位三方互通信息共同协商，对存在的问题达到共识，并商定下部工作的计划和解决疑难问题的办法。达到团结一致，目标明确，为完成下部计划、提高工程质量创造有利条件；

（6）采用适当方式处理承包商的违约行为。当发现承包商采用一种不适当的方法进行施工，或是用了不符合合同规定的材料时，除了立即制止外，还要采取相应的处理措施;在发现质量缺陷并需要采取措施时,必须立即通知承包商；

（7）处理好人际关系。既要严格遵守职业道德，礼貌而坚决地拒收任何礼物，以保证行为的公正性，也要利用各种机会增进与各方面人员的友谊与合作，以利于工程的进展。

3、与设计单位关系的协调

（1）真诚尊重设计单位的意见。施工阶段严格按图施工，验收阶段邀请设计代表參加，若发生质量事故认真听取设计单位的处理意见，等；

（2）施工中发现设计问题，及时按工作程序向设计单位提出，以免造成大的直接损失；若监理掌握比原设计更先进的新技术、新工艺、新材料、新设备时，主动与设计单位沟通；

（3）为使设计单位有修改设计的余地而不影响施工进度，应协调各方达成协议，约定一个期限，争取设计单位、承包商的理解和配合。

4、与政府各部门关系的协调

（1）在进行工程质量控制和质量问题处理时，要做好与工程质量监督站的交流与协调；

（2）重大质量、安全事故，在承包商采取急救、补救措施的同时，督促承包商立即向政府有关部门汇报情况，接受检查和处理。

### （四）施工阶段的协调

1、图纸会审的协调工作

（1）图纸收到后，总监及时组织各专业监理工程师认真熟悉、审核图纸，并做好审核记录，由总监理工程师汇集审阅，然后组织四方进行图纸会审。

（2）在图纸会审中提出的有关问题，由设计、业主、监理单位研究解

（3）督促承包商形成书面会审记录,并经到会各方签字确认。一经各方签认，即成为施工和监理依据。

（4）图纸会审中涉及设计变更时，要求按监理程序办理设计变更手续。

2、施工过程中工序穿插，水电使用，材料进场及验收的协调工作

（1）监理工程师在全面细致地分析与工程进度有关的各种因素基础上，协助施工单位制定合理的进度控制目标，认真审核承包单位递交的施工进度计划。

（2）施工中根据施工工艺要求的原则，鼓励施工方合理安排工序的穿插进行，监理工程师要协助业主提供满足工序穿插的施工条件（包括资金、施工图纸、施工场地、采供的物资等）。对工序交接实行报验签证。

（3）材料进场及验收，实行监理工程师签字认可制度。对没有出厂证明、不符合使用要求的原材料、设备和构件，不准使用。

3、工程各阶段验收和竣工验收的协调工作

（1）分部分项工程施工前，各专业监理工程师与施工单位协商确定验收层次的划分，通过验收批和中间验收层次及最终验收单位的确定，实施对工程施工质量的过程控制和终端把关。

（2）根据不同的验收层次，制定相应的验收程序。要求施工方严格按规定程序进行申请验收。对技术性能要求严格、技术性强、关系到整个工程安全的地基基础、主体结构等分部工程，要与相关的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人共同验收。

（3）单位工程达到竣工验收条件后，首先要求施工单位完成自查、自评工作，填写工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送监理，申请竣工验收。总监理工程师要组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行全面检查，对查出的问题，应督促施工单位及时整改。对需要进行功能试验的项目，监理工程师督促施工单位及时进行试验，并对重要项目进行监督、检查，必要时请建设单位和设计单位参加。监理工程师要认真审查试验报告单并督促施工单位搞好成品保护和现场清理。

4、出现纠纷时的协调工作

（1）监理工程师要善于处理各种人际关系，既要严格遵守职业道德，礼貌而坚决地拒收任何礼物，以保证行为的公正性，也要利用各种机会增进与各方人员的交流与合作，及时了解工程的进展情况，将纠纷尽可能消灭在萌芽中。

（2）当纠纷出现后，监理工程师应首先采用协商解决的方式，协商不成时由当事人向合同管理机关申请调解。

（3）若遇到非常棘手的争议问题时，不妨暂时搁置等待时机，另谋良策。

### （五）保修阶段的协调

（1）质量保修期监理工作时，安排监理人员对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包单位进行修复的工程质量由专业监理工程师进行验收，合格后予以签认。

（2）属于保修范围、内容的项目，监理工程师要及时与建设单位进行沟通，对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员要核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，报送建设单位。

（3）协助建设单位及时通知承包方对缺陷问题进行修复。

（4）涉及结构安全的质量问题，要按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施。由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

### 十三、安全文明施工控制任务、方法及措施

### （一）安全文明施工的控制任务

坚持“安全第一、预防为主”的安全管理方针，按照国家和建设部及山东省的法律法规,作好安全文明施工管理, 杜绝重大人身伤亡事故和机械事故，确保山东省“安全文明优良工地”，确保安全生产。

### （二）安全管理体系

### （三）安全文明施工的内容

监理工程师安全文明控制工作内容及要点

| 序号 | 控制项目 | 控 制 内 容 | 控 制 要 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目监理机构 | 设置安全监理工程师 | 1、明确职责分工； 2、制定安全管理规定； 3、编制安全管理实施细则 |
| 2 | 审查施工组织 措施和施工指 导文件 | 审查承包单位安全管理体系 | 1、落实承包单位的安全岗位职责； 2、检查承包单位安全管理制度 |
|  |  | 审查安全技术措施 | 1、重要施工工序安全技术措施； 2、关键部位施工作业安全技术措施； 3、特殊作业安全技术措施； 4、危险性操作安全技术措施； 5、季节性施工安全技术措施； 6、重要的和大型施工临时设施和交叉作业安全技术措施 |
|  |  | 审查工程管理文件 | 1、审查文明施工文件； 2、审查文明施工管理制度； 3、审查保证施工工艺水平的措施 |
| 3 | 检查承包单 位资质和人 员上岗证书 | 检查承包单位资质 | 检查分承包单位资质证书和近三年安全施工措施记录和证明 |
|  |  | 检查特殊工种上岗证书 | 对电气、起重、司炉、焊接、爆破、爆压、架子工、机动驾驶工、机械操作工、易燃易爆有害放射操作人员必须有上岗证书 |
| 4 | 检查安全 培训情况 | 检查安全培训情况 | 1、举办经常性的职工安全教育； 2、举办安全工作规程考试 |
| 5 | 施工现场巡 检并进行 考核 | 安全检查 | 1、对违章作业而危机人身安全时，监理工程师有权下达工程暂停令； 2、查领导：是够做到“五同时； 查管理：安全管理制度执行情况和帐表册卡建立情况； 查隐患：是否存在违章违纪情况； 查事故处理：是否做到“三不放过” |
|  |  | 文明施工管理检查 | 1、查工程管理（施工文件、规章制度）； 2、查现场管理（总平面、交通、施工机械） 3、查现场５S活动情况（即整理、整顿、清扫、情洁、素养）； 4、查施工环境保护情况 |
|  |  | 参加建设单位组织的安全文明考核 | 1、承包合同应规定预留安全保证金； 2、按现场制定的考核办法进行考核 |
| 6 | 启动试运行安全文明检查 | 启动试运行前 | 1、满足启动调试文件要求的启动条件； 2、进行反事故演习； 3、消防设施验收合格； 4、制度齐全、完善，已经通过审查； 5、环保机构健全、可开展监测 |
|  |  | 试运中进行巡视 | 1、记录质量缺陷及时组织消缺； 2、调试环境符合要求，消除“七漏” |
| 7 | 参与进行安全事故调查和 处理 | 进行安全事故调查和处理 | 1、对事故进行调查、分析、处理、统计和上报； 2、“三不放过”的原则进行善后处理 |
| 8 | 编制安全报表 | 编制安全报表 | 1、事故处理情况； 2、监理简报登录安全状况； 3、进行考核：安全文明生产检查评分表 |
| 9 | 达标验收 | 参加达标投产验评 | 对安全管理和施工工艺文明生产进行检查 |

### （四）安全控制方法

1、建立由建设方、施工方和监理方组成的施工安全管理领导班子，建立施工安全生产责任制，明确建设方、施工和监理方的职责、权利和义务，从项目施工组织上保证安全工作的顺利实施。

2、建立安全生产监督检查制度，利用重点检查和阶段检查相结合的方法，控制现场施工安全，防患于未然。

3、严格审查施工组织设计中制定的安全及文明技术方案

（1）施工组织设计中主要分部分项工程的的安全控制措施、安全技术交底、安全教育、特种作业持证上岗；

（2）文明施工——现场围档、封闭管理、施工场地、材料堆放、现场住宿、现场防火、以及治安综合治理、施工现场标牌等；

（3）脚手架（以落地式为例）——施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护拦杆、交底与验收，以及杆件搭接、脚手架质量、通道等；

（4）基坑支护——施工方案、临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载，以及上下通道、土方开挖、基坑支护变形监测、作业环境等；

（5）模板工程——施工方案、支撑系统、立柱稳定、施工荷载、模板存放、支拆模板，以及模板验收、砼强度等；

（6）“三宝”、“四口”防护——安全帽、安全网、安全带，楼梯、电梯井防护、预留洞、坑井防护、通道防护、阳台楼板屋面板等临边防护等；

（7）施工用电——外电防护、接地与接零保护系统、配电箱开关箱、现场照明、配电线路、电器装置、变配电装置、用电档案等；

（8）物料提升机（龙门架、井字架）——架体制作、限位保险装置、架体稳定、钢丝绳、楼层卸料平台防护、吊篮、安装验收，以及架体、传动系统、联络信号、避雷等；

（9）外用电梯（人货两用电梯）——安全装置、安全防护、司机、荷载、安装与拆卸、安装验收，以及架体稳定、联络信号、电气安全、避雷等；

（10）塔吊——力矩限制器、限位器、保险装置、附墙装置与夹轨钳、安装与拆卸、塔吊指挥，以及路基与轨道、电气安全、安装验收等；

（11）起重吊装——施工方案、起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司机指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作工等；

（12）施工机具——平刨、园盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、打桩机械等。

### （五）保证安全的控制措施

1、安全管理的组织措施

（1） 监理单位健全自身的安全体系，公司设立安全监督机构加强对项目监理部的管理；项目监理部配备专职安全监理工程师，形成以公司总经理、总监、专职安全监理工程师和专业监理工程师、监理员组成的安全监理网络。

（2）检查施工单位安全文明施工管理制度和有关规定，督促有关人员落实安全生产责任制。各施工单位必须制订切实有效的安全文明施工管理制度和有关规定，用制度和规定达到约束和限制的目的。特别强调的是督促施工单位制订安全奖罚实施细则，并监督其实行。

（3）明确和落实各级管理人员安全文明施工责任制，有关人员职责要制订上墙，便于经常对照检查，执行和落实。划分安全文明施工责任区域，责任区的界阶和责任单位要清晰明确，标牌显示，落实到人。工程前期以土建为主，后期则以安装为主，但各时期各施工单位仍有自己的责任区域。并要注重监控项目建设各阶段的安全工作。各级安监人员应职责明确，落实到位。专职安监人员应把主要精力放在安全文明施工的管理工作上，要立足现场，随时掌握安全文明施工的动态和情况，及时处理突发事件，把事故苗头消除在萌芽状态。班组兼职安全员要到班前会、施工中及时提出、控制和解决安全文明施工问题，真正发挥出三级安全管理的作用。

（4）监理部人员要和各级管理人员一样，高标准、严要求，不断提高安全意识和管理水平，以身作则。做好自身的安全防护和遵章守纪工作。并严格履行监理的监督管理职责，加强预控和施工过程的检查，严格按计划的监控点进行旁站、巡视和检查，检查和审核各项施工方案中的安全文明施工措施，审核各施工单位安全月报表、特殊工种资格证件、安全作业票和各施工单位制订的安全文明管理制度和有关规定。并建立健全安全监督管理台帐做好安全监理日志，认真研究施工安全问题，重大问题记录在案。必要时逐级向上汇报。

（5）施工单位提出安全、文明施工管理和安全技术措施（包括阶段性施工和专业内部制订的安全管理措施）——业主和监理审核——施工单位执行——业主和监理监督、检查、提出整改意见——各施工单位落实、整改——业主和监理复查——施工单位完善——业主和监理认可，整改单归档。

（6）每周召开一次安全专题会议，形成例会制度。组织施工单位专职安全管理人员，总结检查前一段工作，制订下一段安全工作计划，认真分析、研究、处理目前施工中存在的不安全因素。对安全文明检查中发现的问题及时下发整改通知单，责令有关单位限期限量整改，并根据反馈情况进行复查和验收。

（7）开展安全检查评优活动。根据日常检查情况，对安全检查明细进行汇总，编制检查汇总统计表，对土建施工阶段与安装阶段的各施工单位进行综合评定。检查评级按优、良、一般和差四个等级进行评定，每月评定一次。评定结果在安全简报上公布。对安全文明施工情况优良的单位通报表扬，建议业主予以适当奖励，对管理差的单位通报批评，并根据合同规定实施处罚。

（8）督促和检查施工单位对所施工人员（包括管理人员）进行三级安全教育、考核合格后方可上岗。督促和检查施工单位在施工现场进行的形象化宣传、标语宣传、黑板报宣传、图片展览等，使安全文明施工深入人心，成为施工人员的自觉行动。开展安全文明施工的评比竞赛活动，以阶段性施工和责任区域安全文明施工状况作为评比和竞赛条件，将评比结果上报、公布与众。

（9）承包单位应建立或保持职业安全健康管理体系，树立职业安全职业安全健康方针、目标，承包单位应建立职业安全健康目标，以阐明整体职业安全健康目标和职业安全健康绩效的承诺。

2、安全管理的事前控制

坚持“安全第一，预防为主”的方针，坚持“三不”措施：无安全措施不施工，隐患不排除不施工，无安全条件不施工。

（1）任何施工项目施工前必须制订切实可行的安全施工方案和安全技术措施，经过监理工程师批准实施。施工方案应对可能涉及的安全问题提出预防措施，重要的施工项目应办理安全施工作业票，召开交底会，科学有效的做好事故的预测、预防、预控工作。

对重要施工作业，危险性较大的高空作业，特殊作业等，事前审查安全施工方案和安全技术措施，参加交底会并监督实施。交底会应做好签字、记录工作。

（2）所有施工人员必须经过三级安全教育，身体健康、无高血压、心脏病、癫痫病或高度近视，严禁酒后上班。特殊专业施工人员必须经过专业培训，有专业合格证。电工、电焊、起重，架子工、机械操作工、机动车驾驶员，严禁无证操作。

（3）所有施工机械设备（各种吊车、机动车、挖掘机等）和电气设备（工器具等）应工况良好，运转正常，操作方便，使用方便，使用安全，各零部件和安全保险装置完好无损。施工原材料报验合格，准予使用。

（4）施工现场规划布置是否完整、规范、实用。施工场地是否平整、排水畅通、无坑洼、积水或废置物品、垃圾等。施工现场坑井、土石方开挖区、陡坡、高压带电设备等危险场所应有防护围栏、盖板及明显标志。

（5）现场施工用电应布置合理、防护可靠、安全使用。现场应配备足够的消防设施、并有专人管理和维护。现场应采用集中广场式照明，满足夜间通行和施工的要求。

（6）现场设备材料的堆放应整齐、规范、并有标识；防雨、防风、防晒的设备材料应有安全的保护措施。办公室、工具间、生产车间、工棚及有关工作场所应整洁、干净，使用的电气设施应统一规划，设置停车场各种车辆停放整齐。

（7）施工场所应有可靠的安全防护设施，上、下、左、右周围均无不安全因素，必要时采取隔离措施或交替作业。

施工道路应畅通无阻，路面不得堆放设备或建筑材料、土石方、垃圾等。施工道路路面坚实、平整、清洁、无坑洼积水现象，并有人负责打扫和清理。施工道路出入口应设置路标、交通标志、限速标志，并应醒目、规范。

（8）施工现场入口处应有保卫人员上岗值勤，非施工人员不得进入。重要作业区域应设封闭围栏，围栏范围应根据施工作业造成的危害涉及面和作业点的高度而定，涉及面积较大的临时性作业区可设置安全警戒线或派专人监护。

脚手架搭设必须安全规范、间距标准、牢固可靠，脚踏板铺满、绑牢，有防护栏杆，必要时设防护立网保护。高度两米及以上的平台（走道、过桥或临时平台、临时作业面）必须有可靠的防护栏杆，必要时设置踢脚板防止东西滚落。所有孔洞应加盖牢固盖板，较大的孔洞应铺设安全网，并设有明显的防护标志。

（9）施工用电设备的安装、接线、维修等，应由专业人员进行。施工电源必须设施配套，配电盘、柜内插座、电压等级、开关负荷名称应标示清楚，所有部件完好无损。所有电动工器具应绝缘良好，有良好的接地或漏电保安器，潮湿的地方必须使用安全电压，并有专人监护。

（10）高空作业区域及设备带电，应有明显的标示。易燃易爆场所（油库、化工库、乙炔站等）要有明显的“严禁烟火“标志或防范隔离设施。同时应配置足够的消防器材。

3、安全管理的事中控制

（1）深入施工现场，实施旁站、巡视和监督检查。

1)安全防护。进入施工现场人员必须正确佩戴好安全帽，两米以上高空作业必须系好安全带。所有施工人员不得穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋，不准赤脚、赤膊，有条件的要统一着装或穿戴符合自己工种的专业工作服和工作鞋。从事尘毒及特殊作业人员，应穿专用特殊防护服，配戴防护面罩和手套。女同志进入施工现场严禁长发披肩，长发应塞在安全帽或工作帽内。使用砂轮机、火焊、切割机和接触化学危险品时应配带防护眼镜。

2)安全施工。所有施工人员必须贯彻执行电力建设安全和安全施工管理规定，坚持“安全第一，预防为主”的方针，提高安全意识做到安全施工、文明施工。

3)所有施工人员必须有高度组织纪律性，施工班组每天进行班前会，布置施工任务时讲明安全文明施工措施，做好重点预防保护工作。施工人员必须先检查作业环境，确认具备安全施工条件后再开始施工。工作点比较集中的地方，施工人员应互相照应，互相提供方便，做到互不防碍、互不影响。

4)施工中产生的废料、建筑垃圾或剩余的设备材料等要及时清理运走，发现隐患要及时消除，为自己、为他人提供安全文明施工条件。施工人员必须合理使用工具，作业工具必须专业化，不准替代，不准带病作业。特别是高空作业时使用的榔头、扳手、撬棒等要绝对安全可靠，必须时应系安全绳，防止掉落。脚手架搭设必须实行书面委托，注明高度、强度和用途，搭好后双方交接验收、签字挂牌使用。

5)重要施工工序或大件吊装工作，施工前应学习和掌握经过单位总工程师批准的施工方案和安全技术措施，任何施工人员不得随意更改或变动，发现问题可及时报告。施工中要分工明确，听从统一指挥，严格执行施工方案和安全技术措施。起重作业指挥方式应清晰明确、果断、无误。起重钢丝绳、机重机械不得超负荷起吊、超铭牌使用，六级以上大风或雨雾天气禁止起吊大件或较重物品。起重作业时，吊物下方及回转半径内禁止站人，禁止人员走动。较重物品吊起需要调整时，下方必须加放垫物。

6)禁止在易燃易爆场所或附近明火作业确因工作需要，应有可靠的防范措施，必要时应办理工作票，经总工程师批准。

作业点控制领用设备材料，做到当天领，当天用完，一般情况现场存放不得超过三天。暂不使用的设备材料要摆放整齐、稳妥，做到不妨碍施工、不妨碍交通、不会造成安全隐患。

（2）检查文明施工

1)施工人员必须精力充沛，佩带证章，进入现场要衣帽整齐，穿戴符合自己施工的要求。施工人员在作业时不准吸烟、不准在施工现场流动吸烟。施工人员在现场不准嬉戏、打闹、追逐、开玩笑，不准带小孩人现场。严禁在施工现场随处大小便，高空作业时不准随意吐痰、甩鼻涕。严禁在已施工好的墙壁、设备或其他构件上随意刻画、张贴、写字、涂抹、污染等，做好成品的保护工作。

2)施工中未经批准不得在楼板、墙壁或其他构件上打洞、钻孔、开缺口。高空作业时，不得随意抛掷物件，脚手架拆除时应一根一根传递，放到指定位置堆放整齐。施工现场的脚手架、承重平台、施工通道、临时作业支架应加以爱护，不经同意，不得任意拆除损坏或削弱强度。

3)各种施工机械（吊车、机车等）和电气设备（工器具等）应专人使用和管理，要经常擦洗和养护、保持外貌美观。安全操作规程和标志牌要悬挂醒目规范。

4)下班前要打扫清理作业场所，做到工完料尽地清。爱护现场安全设施和消防设施，未经批准不得随意移动、挪用或破坏。

5)零米层水泥地坪完成以后，脚上不得带泥踏上已完成的地面或高处。电焊工作业时焊头不得随意丢放，要集中堆放回收。焊工使用的焊机、氧气瓶和乙炔放置要规范，符合安全要求，焊线不宜拉得过长，电焊线和皮管下班前要回收，放好。施工和照明用电不得乱拉乱扯、各行其是，要统一合理布置，使用和管理要落实到班组或个人。

6)高处打扫时，不得尘沙飞扬、垃圾乱堆乱放，要按规定把垃圾送往垃圾通道或指定的地点。现场施工用水要控制漏淌、漫延，要合理排水，不得造成场地路面积水，现场堆放的各种物资、设备、材料应按要求放垫好，堆放整齐，标示清楚。

4、安全管理的事后控制

（1）对于施工中发生的事故，按照“三不放过原则”，参与调查、分析和处理，吸取教训,提出整改意见。

（2）工地上发生安全事故后，一般采取以下程序进行：

1)立即抢救事故受害者，同时采取有效措施控制事故的发展和扩大，把事故损失减少到最低程度

2)保护好事故现场，在不会继续造成损失或危害的情况下，尽可能维持事故发生时的原状，为分析和研究事故的发生提供依据，为下一步预防工作打下基础。重要设备和大型机械事故也应如此，必要时进行拍照摄像，作为分析的资料。

3)按照分管系统逐级向上级领导和主管部门汇报事故发生的时间、地点、性质、类别、伤害程度、损失情况和事故处理情况。并向业主、监理部门和有关兄弟单位进行事故通报。

4)做好群众情绪的稳定工作和善后事宜，尽快恢复正常的工作和生活秩序（发生重大事故后，应按上级领导的按排有组织的停工整顿）

5)严格按照“三不放过原则”及时召开事故分析会。有关领导、有关安监人员，责任班组、当事者、知情者、目击者等有关人员代表参加会议。根据事发现场的实际情况和有关陈述以及可靠的旁证、例证，彻底查清事故发生的真正原因，找出发生事故的因果关系，分清事故责任的属向（主要责任、直接责任、间接责任等）。

6)以事故为例及时进行安全教育（开展安全学习或安全专题会议），要求所有施工人员从中认识到不安全的危害和事故造成的严重后果，认真吸取教训，使当事人和所有施工人员都受到现实的深刻教育，自觉的提高安全意识和预防事故的能力。

7)举一反三，组织安全大检查：

（1）查找安全管理上的漏洞；

（2）查找安全措施上的薄弱环节或落实不到之处；

（3）查找施工中的事故隐患和不安全因素；

（4）根据检查情况提出整改意见和有效的防范措施，把事故苗头消除在萌芽状态，坚决杜绝同类事故重复发生。

8)促使施工单位尽快进行整改，认真落实防范措施，并对整改和落实情况进行复查、验收。同时建议事故单位尽快写出事故处理意见，报送有关部门。

9)按照安全管理体系做好书面统计上报工作。监理部门应将各种文字资料（事故调查、会议记录、检查记录、事故处理意见、事故报告等）收存归档。

5、针对存在问题及时采取纠正措施

项目监理部各级监理人员按安全管理的分工，严格按计划的监控点进行见证、旁站和巡视，定期开展安全大检查和进行不定期的例外检查，对检查中发现的问题及时采取纠正措施。一般性问题口头警告，责令整改；对重复出现和问题严重的下发书面整改通知单，并跟踪整改结果；对严重影响人身、设备安全的下发停工令，并及时向业主报告。

### （六）安全事故处理预案

为了迅速有效地做好安全事故应急救援工作，针对所承建工程的性质，危险性大的项目主要有：塔吊、龙门架的起重吊装；外墙凸出部分作业的挑出脚手架防护；后台作业人员、搅拌机司机的水泥灰尘防护；焊工操作的弧光防护等。本着最大限度地减少人员伤亡及保证作业人员的身体健康为原则，结合本工程项目的实际情况，特制定本工程安全事故处理预案。

1、 应急救援预案组织机构

组长:本工程项目总监

副组长: 本工程安全监理工程师

组员：本工程各专业监理工程师、监理员

2、 应急救援预案的原则

（1）贯彻“安全第一,预防为主”的原则；

（2）贯彻“以人为本,快速有效”的原则；

（3）“属地救援”的原则。

3、 职责

（1）施工单位编制的“应急救援预案”进行审查；

（2）督促检查施工单位应急救援预案的物资及设备的准备,应急知识的定期培训, 应急救援预案演练等；

（3）配合指挥现场人员撤离,做好相关记录,如:绘制现场平面图、标明重点部位等；

（4）与场外应急救援机构取得联系,及时向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料；

（5）抢险抢修或救援结束后,向有关部门提交相关报告。

4、本工程可能出现的应急事件

（1）塔吊作业中突然安全装置失控,发生撞击高压护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如:倾覆、折臂等)；

（2）高处脚手架发生部分或整体倒塌及搭拆作业发生人员伤亡事故；

（3）自然灾害(如:雷电、沙尘暴、地震、强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏；

（4）塔吊、升降机安、拆过程中发生的人员伤亡事故；

（5）运行中的电气设备故障或发生严重漏电；

（6）其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏等。

5、安全监理工作的内容

（1）审查施工单位的有关安全生产的文件：
①《营业执照》

②《施工许可证》

③《安全资质证书》
④《建筑施工安全监督书》
⑤ 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等；
⑥ 安全生产责任制及管理体系；
⑦ 安全生产规章制度；
⑧ 特种作业人员的上岗证及管理情况；
⑨ 各工种的安全生产操作规程；
⑩ 主要施工机械、设备的技术性能及安全条件。

（2）审核施工单位的安全资质和证明文件（总包单位要统一管理分包单位的安全生产工作）；

（3）审查施工单位的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案：

① 审核施工组织设计中安全技术措施的编写、审批：

A、安全技术措施应由施工企业工程技术人员编写；

B、安全技术措施应由施工企业技术、质量、安全、工会、设备等有关部门进行联合会审；
      D、安全技术措施应由具有法人资格的施工企业技术负责人批准；
      E、安全技术措施应由施工企业报建设单位审批认可；
      F、安全技术措施变更或修改时，应按原程序由原编制审批人员批准 。

② 审核施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准：
      A、土方工程：
       a地上障碍物的防护措施是否齐全完整；
       b 地下隐蔽物的保护措施是否齐全完整；
       c相临建筑物的保护措施是否齐全完整；
       d 场区的排水防洪措施是否齐全完整；
       e 土方开挖时的施工组织及施工机械的安全生产措施是否齐全完整；

f 基坑的边坡的稳定支护措施和计算书是否齐全完整；
g 基坑四周的安全防护措施是否齐全完整。

B、脚手架：
a 脚手架设计方案（图）是否齐全完整可行；
b 脚手架设计验算书是否正确齐全完整；

c 脚手架施工方案及验收方案是否齐全完整；

d脚手架使用安全措施是否齐全完整；
e 脚手架拆除方案是否齐全完整。

D、模板施工；

a 模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际，计算方法是否正确；

b 模板设计应包过支撑系统自身及支撑模板的楼、地面承受能力的强度等；
       c 模板设计图包过结构构件大样及支撑系统体系，连接件等的设计是否安全合理，图纸是否齐全；
       d 模板设计中安全措施是否周全。
     E、高处作业：
       a 临边作业的防护措施是否齐全完整；
       b 洞口作业的防护措施是否齐全完整；
       c 悬空作业的安全防护措施是否齐全完整。
     F、 交叉作业：
       a 交叉作业时的安全防护措施是否齐全完整；
       b 安全防护棚的设置是否满足安全要求；
       c 安全防护棚的搭设方案是否完整齐全。
     G、 塔式起重机：
       a 地基与基础工程施工是否能满足使用安全和设计需要；
       b 起重机拆装的安全措施是否齐全完整；
       c 起重机使用过程中的检查维修方案是否齐全完整；
       d 起重机驾驶员的安全教育计划和班前检查制度是否齐全；
       e起重机的安全使用制度是否健全。
     H、临时用电：
       a 电源的进线、总配电箱的装设位置和线路走向是否合理；
       b 负荷计算是否正确完整；
       c 选择的导线截面和电气设备的类型规格是否正确；
       d 电气平面图、接线系统图是否正确完整；
       e 施工用电是否采用TN-S接零保护系统；
       f 是否实行“一机,一闸,一漏,一箱”制，是否满足分级分段漏电保护；
       g照明用电措施是否满足安全要求。
     I、 安全文明管理：
     检查现场挂牌制度、封闭管理制度、现场围挡措施、总平面布置、现场宿舍、生活设施、保健急救、垃圾污水、放火、宣传等安全文明施工措施是否符合安全文明施工的要求。
     （4）审核安全管理体系和安全专业管理人员资格；
     （5）审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施；
     （6）审核安全设施和施工机械、设备的安全控制措施；
     施工单位应提供安全设施的产地、厂址以及出厂合格证书。
     （7）审核生产安全事故应急救援预案的制定情况;

（8）严格依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；

（9）现场监督与检查，发现安全事故隐患时及时下达监理通知，要求施工单位整改或暂停施工：
       ① 日常现场跟踪监理，根据工程进展情况，监理人员对各工序安全情况进行跟踪监督、现场检查、验证施工人员是否按照安全技术防范措施和操作规程操作施工，发现安全隐患，及时下达监理通知，责令施工企业整改；
       ② 对主要结构、关键部位的安全状况，除日常跟踪检查外，视施工情况，必要时可做抽检和检测工作；
       ③ 每日将安全检查情况记录在《监理日记》；
       ④ 及时与建设行政主管部门进行沟通，汇报施工现场安全情况，必要时，以书面形式汇报，并作好汇报记录。

（10）施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向建设单位和建设行政主管部门报告。

### （七）环境保护及文明施工措施

督促和监督施工单位做好以下工作：

1、管沟及沟漕挖出的淤泥或稀泥经运浆车外运处理。

2、施工中排水系统要与当地的排水系统相协调，生产和生活污水进行净化处理。

3、施工中临时占用和损坏的道路，人行通道在施工完成后进行恢复。

4、施工中产生的大气污染物、运输车辆燃泊中产生的大气污染物要从源头进行控制处理，使大气污染浓度降至标准状态。

5、减少施工机械的噪声，搞好环境卫生，以保护环境不受破坏。

6、处理好与当地群众的关系，积极参与当地精神文明建设。

7、整个施工全路段采用彩钢板围栏全封闭施工。

### （八）现场安全监理工作制度

1、审核安全文明施工管理组织体系

2、检查人员健康、衣着标识等管理

3、审查施工材料、机具管理

4、审查场容场貌环境保护管理

5、审查季节性施工措施

6、审查特殊气候应急保障措施

### 十四、信息管理的工作任务、方法及措施

### （一）信息管理的任务

1、各类工作信息采用微机自动收集、整理及归档保存。

2、定期整理各种监理报表。

3、建立工程例会制度，整理各类会议记录。

4、督促设计、施工、材料和设备供应单位，及时整理工程技术、经济资料。

### （二）信息管理的内容

1、利用计算机存储与项目有关的信息、高速、准确地处理所需要的信息，便捷地形成各种文字报告与图表。

2、对施工中产生的各类信息进行分类管理。

3、收集和反馈信息。收集真实、可靠、准确、有用的信息，并保持其完整性。及时分类，加工处理后，迅速反馈。通过信息，找出实施过程各项目标的偏离因素，加以总结，提出纠偏错误，保证目标得以实现。

4、所有监理单位员收集的信息及时报信息管理员，集中管理、立卷归档。

5、在项目竣工之日起，一个月内整理出监理档案，一式两份(一份交建设单位，一份交监理单位)。

6、工程竣工后一个月内负责督促总包单位提交工程总结报告及所有竣工资料。

### （三）信息管理的方法

1、本工程的信息管理由总监代表负责，通过微机做好信息的收集、处理和反馈等工作。

2、监理部将工程信息为监理内部信息和外部信息两大类，并按文件类型、性质分类，由资料员进行编码、分类、处理、催办、归档和调阅，并明确规定工程信息的传递流程和文件收发登记制度。其文件和信息处理方式，对照事后开展的ISO9001：2000质量体系的论证检查。

3、监理部以监理周报、月报、半年和年度监理工作总结、阶段监理工作总结、专题报告、月报工程量审核记录、函件、工作联系单及其它各类报表，及时向业主反馈信息，沟通与各方的联系。

### （四）本工程项目各类信息的收集、整理和保存的措施

工程项目在整个项目施工阶段，每天都发生各种各样的情况，相应地包含着各种各样的信息资料，需要及时地收集整理。因此工程施工阶段可以说是大量信息资料发生、传递和处理的阶段，监理工程师的信息管理工作，也主要集中在这一段时间。主要的住处来源有：

1、收集业主的信息资料：业主在建设过程中对各种有关进度、质量、投资、合同等方面的意见和看法，监理工程师应及时收集，同时也应及时收集建设单位上级单位对工程建设的各种意见和指令。

2、收集施工单位的信息资料，施工单位必须经常向有关单位包括上级部门、设计单位、监理单位及其它方面发出某些文件，传达一定的内容。

3、收集工地会议信息资料：要求监理工程师重视工地会议，并建立一套完善的工地会议制度。

4、监理工程师除应注意收集各类原始资料外，还要对收集到的资料进行加工整理，并对工地出现的种种问题进行处理；依据进度控制信息资料对施工进度的状况和指示，对工程进度做出评价；依据质量控制信息资料对工程质量情况做出评价；依据投资控制信息资料对投资和结算情况做出评价。收集到的信息资料应通过监理日志等进行记录保存。

### （五）竣工档案资料的检查和移交

监理档案资料是指工程建设法规性文件、工程项目文件、监理资料等工程项目专业资料，它是记录和反映监理业务的重要资料和证据。我们必需加强对监理档案资料的管理工作，建立和健全监理档案资料的立卷、归档、保管、调阅、核销等管理制度，切实地把监理档案资料管理好。

监理部对监理档案资料必须进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便。同时，严格报告保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

各项目监理部和资料管理员必须按期将归档的监理档案资料，工程项目竣工一个月内由项目监理部资料管理员整理装订后，全部移交总工办进行审查，经审查批准后，公司档案室留存一套。

### （六）信息管理措施

1、组织措施

（1）建立并完善监理组织，健全职责分工及有关制度，落实信息管理的责任。

（2）编制本工程信息管理工作制度。

（3）设专人负责本工程的信息管理工作。

2、技术措施

（1）内业资料员在总监及专业监理工程师的直接领导下，负责合同、信息、资料的收集、分发、管理工作。

（2）积极主动收集在监项目的所有合同、信息、资料，并建立监理台帐，将收集的合同、信息、资料分类编号、复制、分发、立卷、归档。

（3）每月底负责拍摄工程现场进度照片，一式两份(有必要时)。

（4）由专人负责驻地监理组的保密工作，经常提醒监理人员注意保守在监项目的商业机密，妥善管理所有图纸、文件、资料等。

（5）工程竣工后，按有关规定，整理所监项目监理档案，一式两份，经总监审核后，报送建设单位，监理单位各一份。

3、经济措施

配备计算机和监理管理软件管理工程，配备资料柜将资料分门别类管理。

### 十五、保修期的工作任务、方法、措施及承诺

### （一）保修期的工作任务

检查督促施工单位严格按照工程保修内应承担的责任履行应尽的保修义务，满足用户的保修期内提出的合理要求。

### （二）保修期的方法

通过走访用户、实际检查等多种方法，及时发现保修期内的工程质量问题，根据合同条款督促施工单位及时保修维护，让用户满意。

### （三）保修期措施

（1）定期走访用户，检查发现问题。

（2）不定期的测量、观察、跟踪工程质量变化（包括沉降观察）。

（3）制定或补充保修期内的保修方案，按照方案施工，达到工程质量保修的目的。

### （四）保修期的承诺

严格按照国家规定的工程质量保修制度和工程质量终生负责制的要求，完成保修期内的监理任务，达到业主与用户共同满意的目标。

### 十六 对工程施工过程中的设计变更的看法、管理的措施与承诺

1、工程设计变更须经项目监理部审查并报经业主及设计同意后，以《设计变更通知》下发承包单位据以施工；

2、施工过程中承包单位提出的设计变更，应填写《设计变更申请表》，由各专业监理工程师审查，项目总监核定由报经业主同意后,报设计单位批准；

3、建设单位提出的设计变更，若增加面积，提高标准时应由建设单位向原审批单位报批获准后，委托设计单位变更设计，监理部审查后并签发《设计变更通知单》下发承建单位；

4、设计单位提出的设计变更应经建设单位签证，专业监理工程师审查后由项目总监签发《设计变更通知单》，下发承建单位；

5、监理方提出的设计变更，应和建设单位取得一致意见后，再与设计单位办理变更，下发承包单位据以施工；

6、工程施工过程中的设计变更对工程的影响很大，涉及到工程质量、安全、进度、投资等各方面，所以监理方承诺在施工过程中，严格按照设计变更管理办法执行。

### 十七、监理工作制度

为保证本工程监理服务的工作质量，驻地监理部将建立和执行下列主要制度：

1、图纸会审制度

图纸收到后，在监理机构内部及时组织会审，由总监理工程师汇集审阅，由业主组织四方进行图纸会审。

监理人员必须认真熟悉、审核图纸，并做好审核记录。在设计交底时监理人员均应参加。

在图纸会审中提出的有关问题，由设计、业主、监理单位研究解决，由承包商形成书面会审纪要。

2、工程签证制度：

加强工程现场签证的管理，制定严格的签证管理制度，明确签证变更的权限范围，实行“分级控制，限额签证”。

1)项目一开始，要制定《设计变更及工程签证管理办法》，明确规定工程设计变更和签证的签发原则及注意事项，严格变更和签证的办理权限和程序，提倡只签客观实际情况而不签造价；

2)承包商在施工中提出的签证，必须经监理工程师同意并签字认可；

3)一般变更由设计及现场监理工程师、总监理工程师及业主代表审核后签定，重大变更则另需业主领导签认；

4)对非发生不可的变更，应尽量提前实现，变更发生的越早，损失越小，反之越大。

3、工程验收制度：

（1）原材料、构配件和设备进场验收制度

监理对影响工程结构安全、使用功能和观感的材料、构配件及设备实行质量预控，依据质量标准参与选择工作。凡未经监理部鉴定检验的主要材料、构配件和设备及不合格品，承包商均不得使用在工程上。

（2）隐蔽及分部分项工程质量报验制度：

隐蔽及分部分项工程在质量检验前，承包商的质保体系必须自检合格，技术资料齐全，提前24小时通知监理部。监理人员按照图纸、规范、标准和有关文件检验合格认可后方准进行下道工序施工。

总监理工程师参加分部工程质量检验。承包商应预先收集、整理工程质量检验等资料，以备审验。监理部检验签认分项分部工程的质量等级，作为评定工程质量等级的依据。

（3）砼、砂浆试块管理审核制度：

①砼、砂浆配制开盘前，其配合比必须由资质符合要求的试验室发出，由承包商填写报验单，经监理工程师审批签认。

②砼及砂浆在配制时，必须按施工及验收规范要求制作试块，并由专人负责管理，建立试验台帐。试块组数应符合工程需要，除留置28天标养试块外，还应留置同条件养护的试块和7天强度试验的试块。冬季施工时还应按冬季施工要求进行。承包商应按试块的规定时间进行抗压、抗渗试验，其试验结果在三天内送监理部。试块管理员于每月30日向监理部报试验结果统计月报。监理人员对试块的制作、养护和试压应随时进行抽查，发现问题及时督促改正。

（4）工程竣工初验制度：

为促进工程及时竣工验收，在承包商自检合格的基础上，总监和业主应及时组织各方人员进行竣工初验，如有问题督促施工单位限期解决，为正式报验创造条件。

4、会议制度：

监理部每周主持召开一次会议，互通进度和质量等情况，检查计划完成情况，协调处理有关问题；写出书面记录，参会各方代表认签后发有关单位。

视情况及时组织召开现场协调会，会议由相关单位有关人员参加，协调解决现场问题，各方代表签发书面纪要，责成承包商落实，监理单位监督实施。

5、监理月报制度：

工程开工后，应收集各种施工资料和质量情况，要求内容齐全、准确，于每月30日前编写，次月5日前报公司和业主。

6、对分包商资质的审查制度

工程总承包商必须预先向监理部申报其选择的分包商。监理部应审核分包商的资质、能力、信誉等情况，然后确定是否认可。未经监理认可的分包商，总承包商不得让其进入现场施工，否则监理有权拒签付款凭证，责令总承包商停工和返工。

7、施工组织设计和技术方案审批制度

工程施工前，承包商必须编制工程施工组织设计或技术方案，并报监 理部审批。施工组织和技术方案要针对本工程的特点编写，并要突出工程质量、施工进度和安全措施。

总监理工程师组织监理人员共同审查，然后由总监批复，审批后监理部督促承包商贯彻实施。当施工组织设计或技术方案存在问题未经审批时，则严禁施工。

8、工程质量问题和事故处理制度：

发生工程质量问题和事故后，承包商应及时提出处理申报，请设计、监理及业主共同研究认定，由设计制定技术处理方案，责成承包商组织实施，监理督促检查。由设计、承包商、监理单位对处理结果作出结论。

9、暂停施工和复工管理制度：

当分项工程施工危及质量和安全时，监理部有权通知暂停施工，暂停施工令由总监签发。分部工程暂停施工要报业主审批。

在特殊情况下可先要求暂停施工，后补暂停施工令。当承包商排除危及质量和安全的不良因素后，应及时提出复工申请，经总监认可后签发复工指令。

10、施工计划管理审批制度：

为确保总工期，承包商应及时编写年、季、月计划，并报业主与监理审批，以利于检查督促落实。

监理根据施工合同分阶段和部位控制工程进度目标，对工程进度情况进行检查分析，及时督促承包商采取有效措施，以保证总工期按期或提前完成。

### 十八、对本工程的合理化建议和所给出的优惠条件以及承诺

### （一）合理化建议

1、质量方面

（1）实施质量目标管理：分解、量化总体质量目标，将总体质量目标分解为基础阶段质量目标、主体结构阶段质量目标、装修安装阶段的质量目标以及竣工交付阶段的质量目标，通过对各个分解目标的控制来确保整体质量目标的实现。

（2）强化质量节点预控和过程控制、消除质量通病：针对同类工程易出现的质量问题，设立若干质量控制点，编制好详细的施工方案，开展过程质量管理，防止质量通病的出现。

（3）积极采用“新技术、新材料、新工艺、新设备”

作为一个智能化小区，施工过程中必将应用大量的“新技术、新材料、新工艺、新设备”，如何能够在“四新”的利用过程中确保质量和降低造价将是管理的又一大重点和难点，我们将采取如下的对策：

①熟悉工程图纸，搞清出清在本工程中将要应用到的“新技术、新材料、新工艺、新设备”，对需要重点关注的问题做到心中有数、有的放矢。

②及时要求总包及分包将“四新”技术列出详细清单，制定实施细则，加强对管理人员和操作人员的内部培训。

（4）为确保质量目标的实现，建议通过招标认真选择优秀施工队伍，在施工招标中强调队伍的成优率，强调施工企业的先进施工技术，着重考察施工单位管理及劳务层，以确保总目标的实现。

2、进度方面

（1）项目的进度是业主最为关注的事情，直接关系到企业的经济效益和整体行业形象，是监理工作的重中之重，为此建议：

①作好总包方和主要专业分包单位的选择。

②设计是项目的龙头，没有设计质量也就谈不上工程质量，进度控制也就成为一句空话。因此业主前期要对项目的功能要求、建设标准等对设计有重大影响的事情认真研究，慎重决定。一经确定不能轻易改动和变更，以免造成工期和质量的重大损失。

③设计与施工、安装的合理搭接，是加快本项目工程进度的重要措施。土建图纸可分基础和上部结构、装修等三阶段提供图纸，安排土建分段施工验收，合理衔接穿插，加快工程进度。

（2）合理安排土建和安装的合理搭接，土建分段验收后即可分段进行设备的安装，以加快工程进度。

（3）主要设备选型及其清单不必等到图纸出完以后而要由设计单位提前提供，以便及早安排设备的市场考察及招标准备工作。

3、投资方面

（1）建议采用工程总价合同，减少工程计量中的不必要争端，如果由业主签发工程任务单或工程变更，应先确定变更价格和变更总价，再交由施工方施工。

（2）对投资的控制，施工单位在工程开工前，应提出工程预算。无审定的预算或标底不预拨付工程款。

（3）建立激励机制，优化方案，节约投资。依靠我们的技术优势和类似工程的经验，进一步审核图纸，对设计方案从合理、可靠及经济等方面提出建议，确保设计方案的合理性和先进性。对承包商上报的施工方案、专项施工措施，以技术与经济的方法进行论证，并充分考虑对工期质量的影响。

4、合同方面与组织协调方面的建议

（1）强化合同管理为主线的项目管理

本项目的管理工作涉及的专业繁多，影响全局的因素复杂，不管设计、总包、分包、材料及设备的采购供货、质量标准、工期控制、风险控制等，但约束所有项目参与方的是合同，实行规范化、制度化、标准化的合同管理，制定合同的管理程序和合理的合同结构、建立健全合同的起草、审查、签定、履行、检查等每一个环节的制度，并着力抓好这些制度的落实是做好项目管理的关键。

（2）加强合同条款的审核，减少业主的风险

由于工程建设项目具有投资巨大、协作单位多、技术要求严等特点,工程建设各方都面临着不可回避的风险,其中业主面临的最大风险是合同条款不严谨或不全面而引起的风险。监理工程师如何协助业主做好风险管理,将是评价监理工作质量的重要内容。若我司有幸中标，将派驻经验丰富的合同管理人员，协助业主进行合同条款的审核，做好主动控制，减少业主的风险。

（3）强化组织协调工作

一个工程项目的成功与否在很大程度上取决于项目组织机构的有效管理和协调。由于参建队伍众多，涉及复杂的经济关系、技术关系、法律关系和人际关系等，项目管理中必须理顺好业主和管理方与项目各参与方之间的关系，包括与总包、总包与分包、业主与分包、供货方等之间的关系，同时业主方自身管理班子各职能部门之间的组织分工、任务分工、管理职能等也要分工明确，使整个项目的沟通渠道畅通，实施中出现的问题能够及时得到协商解决，以保证工程的顺利进展。

(4) 强化建立完善的信息管理制度和信息管理平台是保证项目成功的重要基础项目信息如合同信息、质量信息、进度信息、变更信息等，门类繁多，数量巨大，作好各种信息的收集、整理、传递、存储是做好项目管理工作的基础，同时，也使项目的决策者及时掌握项目情况，避免决策失误，达到最优制。在本项目中我们将做到采用计算机项目管理软件支持的信息管理系统实现项目管理部与业主之间、承包方之间的信息网络化管理。

### （二）优惠条件

（1）我公司将选派具有丰富经验的国家注册监理师及其他专业的高级工程师，免费为业主提供项目前期和实施阶段的监理服务，精心审核施工方案，确保工程质量。

（2）在监理过程中提出的合理化建议被业主采纳后，由此产生的经济效益不收取合理化建议奖。

（3）工期超出合同工期1个月以内我方将不收超期监理服务酬金。

（4）搞好开工前期服务，竣工后继续履行保修监理服务。

（5）自费解决现场检测设备和仪器。

### （三）服务承诺

为实现合格工程、力争优良的目标，我公司愿为本工程付出最大的努力，创造贵方所满意的监理业绩，以报答贵方对我公司的期望和信任。一旦中标，我方承诺：

（1）我公司若中标，总监理工程师及各主要专业监理工程师不兼职其他工程。与贵方签订合同后决不转包、不分包，完全由自己承担监理任务。

（2）驻地监理人员严格执行公司的“八不准”规定，请业主予以监督。

（3）我们将以“建筑法”、“建设工程质量管理条例”、“山东省建筑安全生产管理规定”等法规精神，为业主把好关，做好事前控制，强化过程控制，杜绝不必要的损失和麻烦。

（4）驻地监理机构除执行“GB50319-2000建设工程监理规范”外还将按公司ISO9001：2000规定，及时提供监理规划、监理实施细则、监理月报；对承包单位执行“建设工程施工阶段监理单位与施工单位协调的实施办法”，对内还将执行“驻地监理人员作业指导书”以规范监理工作。

（5）坚持执行国务院第279号令“建设工程质量管理条例”，履行监理方的责任和义务。

做好这类工程的监理，必须做到：

（1）工程开工前，既应成立由建设单位、监理单位和施工单位组成的项目领导机构，以便协调工程在施工过程中出现的各种问题。

（2）配备强有力的项目监理班子：一个项目管理能否到位，关键在于有一个强有力的监理班子，尤其要有一个会管理、能协调、懂技术的项目总监。我公司在所承担的所有大、中型项目中都特别强调这一点。

（3）项目监理部人员要求年龄结构合理，专业配套，职称从初级到高级搭配合理。充分利用各类人员的互补性。通过在以往项目上的监理工作，我们感到监理班子的成功组合意味着项目监理成功了一半。

（4）工程开工前与建设单位、施工单位一道把好图纸会审关，并认真履行施工组织设计（施工方案）的审批程序，提出审批意见，并督促施工单位进行修改、完善，在实施过程监督其落实。

（5）善于总结经验，从而提高自己的能力。公司也非常重视总结工作，除每个项目部要写出监理工作总结外，还要求每个监理工程师每年写出监理经验总结，每季在全公司召开一次经验交流会。实践证明这一做法收到了较好的效果。

（6）认真做好单位工程的定位、标高及预留预埋的检查、复核工作，特别是有关智能化系统的线路及设备位置的定位、标高及预留预埋。

（7）把好隐蔽工程验收关，不经检验不得进行下道工序。

（8）对关键施工部位一定要进行质量跟踪检查，如：混凝土的配合比、计量，施工缝的留置和处理，模板的设计和施工，混凝土的振捣和养护等等。

（9）“以质量求生存，以信誉求发展”，对施工队伍在工作上严格要求，在生活上多加关心，说话办事以理服人，严格执行规范和标准，以事实证明自己，这也是提高监理水平的关键。

（10）严格执行公司标准和公司的有关规章制度，建立健全各项责任制，并落实到人，定期对监理部的人员进行考核。公司领导也经常到各工地检查指导工作。

（11）我公司能及时技术支持工程中各项技术疑难问题的解决方案。

3、总之，通过以上几个方面控制措施的实施，减少了工程实施过程中的失误，多、快、好、省的完成整个工程的建设任务。

### 十九、监理工作程序中应明确工作内容、行为主本、考核标准、工作时限

（一）监理工作考核标准

1、公司考核组具体考核内容分为（满分100分）：

a.施工现场考评（40分）；

b.项目部内业考评（44分）；

c.公司规章制度及监理合同落实情况考评（11分）；

d.办公室内环境考评（5分）。

2、施工现场考评（满分40分）：

（1）工程质量（20分）

a.是否按“规范”要求对建设项目实施了充分地有效地“三控”措施，工作到位程度，6分；

b.工程质量好，承包商能严格按规程操作，按规范施工，4-10分；

c.工程质量一般，承包商基本能按规范施工，按规程操作，无重大质量问题，1-4分；

d.工程质量较差，现场质量问题较多，不按规范施工，不按规程操作现象严重，0分。

e.进场机械、电器设备控制，0-4分；

（2）工程进度（10分）

a.是否有进度计划及月或周进度计划；（0-3分）

b.是否对进度计划进行审核并有记录；（0-4分）

c.现场实际施工进度是否符合总进度计划的要求，若延期要有情况分析记录。（0-3）

（3）施工现场环境：0-3分。

a.施工现场分区合理，物料堆放规整、标识清晰、有序；（3分）

b.施工现场分区较合理，物料堆放较规整、标识较清晰、较有序；（1-2分）

c.施工现场较乱，无标识。（0分）

（4）施工现场安全措施：0-7分。

a.防火、防盗安全措施到位；有安全标识或警示，

现场人员配戴安全帽，无安全事故发生；（7分）

b.防火、防盗安全措施较到位，有安全标识或警示，现场人员基本配戴安全帽，无安全事故；（1-4分）

c.现场防火、防盗安全措施不到位，安全隐患较多。（0分）

3、项目部内业考评（满分44分）：

a.规章制度上墙：0-4分

b.工程进度、工程投资对照控制图表上墙：0-4分

c.工程质量及控制要点图表上墙：0-4分

d.统计技术表格运用及上墙：0-4分

e.公司ISO-9001质量体系贯彻运行情况：21分

e.1监理月报：按公司规定编制，内容完整真实、图文并茂，有相当的质量及数量、编报及时。0-4分

e.2监理日志：按公司规定填写完备准确，无空白项、页，对发现的问题有纠正措施，有处理结果。0-4分

e.3监理通知、会议纪要齐全、完备，落实情况良好等。0-4分

e.4监理例会执行情况：0-3分

e.5监理资料归档、整理：0-6分

f.项目部管理周会、总监周记，0-7分；

项目部每周开管理周会一次，总监或总监代表主持，周会内容：总结上周工作，安排下周工作，及从内部管理角度上对项目部全体员工提出要求，包括业务工作、纪律、规章制度诸方面，总监要把以上周会内容做成总监周记。

4、公司规章制度及监理合同落实情况考评（11分）：

a.考勤制度考评：考勤公开、严格、公正、准确。0-2分

b.胸卡、安全帽配戴制度考评：0-2分

c.监理合同履行情况，工程质量、进度、投资等符合合同约定。0-2分

d.项目部监理费回款情况：协助经营部按合同约定条款及时回款。0-3分

e.微机、仪器、工具维护及保管。0-2分

5、环境及技能考评（5分）

a.办公室外清洁干净、室内整洁：0-2分

b.监理人员对监理运作等知识和技能的掌握情况及参与培训考评：0-3分

（二）监理工作时限

1、分项、分部工程的验收

(1)施工方的各分项、分部工程都必须报验，当分项、分部工程完成后，施工方在自检合格的基础上，填写《工程报验单》（A-4）报监理方验收。

(2)《工程报验单》上须附与报验内容相应的报验资料，如：隐蔽记录、分项分部质量评定、试验或复试报告等和其它质量保证资料。

(3)监理工程师在收到《工程报验单》后24小时进行验收。

（4）除隐蔽记录外，其它附件施工方应提供给监理方一份正本或复印件。

(5)对于未进行报验或报验附件不全者，监理方将拒绝验收，对确因特殊原因而进行验收的，在验收后，要求施工方把资料补齐后，方可签认该部分分项分部工程。

(6)对于在验收中发现的问题，监理方将以《监理通知》（B-1）、《工地指示》（B-4）和《备忘录》（C-4）形式通知施工方整改；施工方整改完成后24小时内，应将整改情况书面报监理并申请复验，无书面整改报告，监理方不予验收。

(7)验收合格后，监理方向施工方签发《分项分部工程检验认证书》（B-3），施工方在收到《分项分部工程检验认证书》后，方可进行下步施工。

(8)对于未报验或报验不合格，施工方擅自进行下步施工的，监理方向施工方下达《停工令》，并勒令整改。

(9)月度工程款结算时，对于无监理方签认的《分项分部工程检验认证书》的分项分部工程，该部分的工程量将从月度付款中扣除。

2、材料、半成品、构配件和设备验收

(1)对于使用到本工程上的材料、半成品、构配件和设备都必须报验。

(2)材料、半成品、构配件和设备进场后24小时内，施工方应及时用《材料、半成品、构配件和设备报验单》（A-9）进行报验。

(3)《材料、半成品、构配件和设备报验单》上应注明其名称、产地、规格和数量，并要附有与报验内容相应的资料（附件），如：出厂合格证、准用证、出厂质量证明书、试验报告、复试报告等，设备、仪表应有产品使用说明书，电气产品还应有线路图，以上附件应提供给监理方一份正本或复印件。

(4)对于未进行报验或报验附件不全者，监理方将拒绝验收，对确因特殊原因而进行验收的，在验收后，要求施工方把资料补齐后，方可签认。

(5)验收合格，监理方签认《材料、半成品、构配件和设备报验单》后，方可用于本工程。

(6)对须现场取样送检，应由监理方封样后送检。

(7)对与未报验或验收不合格，施工方擅自使用的材料，其工程量监理方不予承认。

3、月度工程款审核、竣工结算的审核、差率

(1)施工方应于每月25日，将当月工程款申请用《（  ）月工程计量申报表》（A-4）报监理方审核。

(2)《（）月工程计量申报表》附件所含内容要齐全。

(3)监理方接到工程款审核申请后，将对照施工方完成的实际进度和本月签发的《分项分部工程检验认证书》和《材料、半成品、构配件和设备报验单》情况审核当月完成工作量，并将审核结果整理成审核说明和明细表。

(4)总监理工程师（代表）在确认审核无误后，在《（  ）月工程计量申报表》上签署意见，并将附件和审核说明及明细表报建设单位付款，每月28日上报。

(5)竣工结算在报审后28天内审核完毕，审核误差控制在5%内。

### 二十、运用计算机进行监理工作的辅助管理

工程建设监理的主要任务是监理工程师受业主的委托，在工程建设的总目标、投资目标、质量目标和工期目标明确的前提下，采用合同管理这一有效手段，在项目实施过程中进行动态控制，跟踪纠偏，以达到既定目标。而要想圆满完成此任务，信息管理是基础。

为了使监理工作流程程序化，监理记录标准化，监理报告系统化，可以利用计算机存储大及运算速度快的特点，将与工程项目有关的各类信息集中存储到计算机中，进行高效、准确的加工处理，并在必要时按不同要求形成各种形式的报告，从而为监理工程师进行科学的规划和决策提供可靠的信息支持。

1、计算机在投资控制中的应用

（1）在建设初期的应用

对拟建项目进行投资估算，技术经济评价及多方案比选。甚至对拟建项目在政治、国防、技术、经济、环境保护等方面进行综合评估。

（2）在设计阶段的应用

编制设计概算和预算，并能根据投资控制的需要，按单项工程、单位工程、分部分项工程进行投资切块。利用电子计算机编制的设计概算和预算，可以大量的减少监理工程师的审查工作量。

（3）在施工招标阶段的应用

编制的工程标底，并辅助监理工程师进行评标工作。最后可将业主与承包商签订的工程合同总价款及承包商的报价明细输入计算机，作为投资控制的依据。

（4）在竣工阶段的应用

编制建设项目竣工决算报告。

2、计算机在质量控制中的应用

（1）利用计算机实施主动预控

实施主动预控，是工程建设质量控制的重点。为了做好这项工作，监理工程师可以利用计算机进行设计文件及设计变更的登录、查询；对主要的建筑材料、成品、半成品及构件应建立计算机台帐，进行分析统计，以便于及时发现问题。

（2）利用计算机实施跟踪管理

在建设项目的实施过程中，运用数理统计方法，对重点工序和重要质量指标的数据进行统计分析，绘制直方图、控制图等管理图表，从而实现对工程项目质量的动态控制。并能根据质量监控人员的不同要求，提供多种质量报表和报告。

（3）利用计算机进行工程事故统计分析

监理工程师利用计算机存储重大工程事故报告和登录一般事故摘要，并能根据不同要求提供多种工程事故投机分析报告。

（4）利用计算机进行质量评定

根据有关质量检验评定标准和分项、分部工程验评结果，可以对分部工程、单位工程的质量进行评定，最终为评定建设项目质量提供可靠依据。

3、计算机在进度控制中的应用

进行工程建设进度计划的编制、优化，以及在进度计划执行过程中的动态控制。

（1）工程建设进度计划的编制

编制工程建设设计总进度计划及分阶段、分专业的设计进度计划；可以编制工程建设施工总进度计划、单位工程施工进度计划及分部分项工程进度计划等。即可以利用横道计划表示，有可以用网络计划表示。对于大型复杂的建设项目，还可以编制多级网络计划系统，以有效地控制工程项目的进度。

（2）工程建设进度计划的优化

对初始进度计划进行不断的调整，以寻求比较满意的进度计划方案。根据所追求的目标不同，工程建设进度计划的优化又分为工期优化、费用优化及资源优化三种，监理工程师可以借助于计算机实现进度计划的优化。

（3）工程建设进度的动态控制

在进度计划的执行过程中，将收集到的实际进度数据输入计算机，利用计算机进行实际进度与计划进度的对比分析，找出偏差，并对工程进度进行预测。监理工程师可以在分析原因的基础上，采取有效的措施，利用计算机调整原进度计划，从而达到动态控制工程建设进度的目的。

（4）计算机在合同管理中的应用

利用计算机存储量大的特点，可以存储各种合同的常规模式，以便于监理工程师选用、编辑和打印。在合同执行的过程中，还可以登录、查询、统计合同的执行情况，并对合同执行计划进行预测。此外，还可以根据实际需要提供多种合同报表。

（5）计算机在文档管理中的应用

工程建设监理过程中，会产生大量的信息资料。根据制定的信息采集制度，及时收集、整理、存储这些信息资料，了解工程建设的实际进展情况，并协助项目总监理工程师编写监理月报，是监理工程师的一项重要任务。在目前情况下，只要是通过建立计算机台帐，分类存储有关的监理文档资料，即节约了存储空间，又便于查询，同时声像信息也一处理。于是监理工程师就可以将所拍摄的监理录像按需要输入计算机，对每一幅图进行编辑、存储，并形成完整的档案资料。

由于工程建设监理信息的特殊性，结合工程建设的具体特点开发建设监理信息系统，使工程建设监理信息得到综合、系统的管理，从而为监理工程师进行工程建设的投资、质量控制、进度控制及合同管理提供可靠的信息支持。

### 二十一、监理表格格式

（一）施工单位应提供的资料、表格

建设工程监理规范要求的承包单位用表及其附件（含工程技术资料，工程量报表，施工计划等）具体表格为：

A1工程开工／复工报审表

A2施工组织设计（方案）报审表

A3分包单位资格报审表

A4                 报验申请表

A5工程款支付申请表

A6监理工程师通知回复单

A7工程临时延期申请表

A8费用索赔申请表

A9工程材料／构配件／设备报审表

A10工程竣工报验单

（二）监理单位表格

B1监理工程师通知单

B2工程暂停令

B3工程款支付证书

B4工程临时延期审批表

B5工程最终延期审批表

B6费用索赔审批表

（三）各方通用表

C1监理工作联系单

C2工程变更单

# Text boxes

承包单位填写

《分项/分部工程施工报验表》

承包单位

进行纠正

承包单位继续施工

达到分部工程验收条件

自       检

监理工程师签认分项工程

监理工程师审查

承包单位填写

《分项/分部工程施工报验表》

承包单位

进行纠正

承包单位达到分项工程

报验条件进行自检

分包单位进场施工

总承包单位与分包

单位签订分包合同

监理工程师审查

签认审查意见

总承包单位填写

《分包单位资质报审表》表》

选择分包单位

承包单位使用

监理工程师审核

承包单位另选

质量控制

进度控制

投资控制

合同信息管理

组织协调

土

建

监

理

员

总监理工程师：张忠厚

水

电

监

理

工

程

师

水

电

监

理

员

土

建

监

理

工

程

师

造

价

监

理

师

安

全

监

理

工

程

师

内业资料：

方法：

- 审核证明资料

- 到厂家考察

- 进场材料检验

- 进行验证

承包单位填写

《工程物资进场报验表》

保修期监理

监理资料归档

编写监理工作总结

建设单位向政府监督

部门申办竣工备案手续

在单位工程验收记录上签字

签发《竣工移交证书》

参加竣工验收

组织竣工预验收

公司总工办

公司专家组

项目总监

土建监理工程师

水暖监理工程师

电气监理工程师

造价监理工程师

修理、外保温验收

抹面层抹面砂浆

（做装饰线条）

抹底层抹面砂浆

打磨、修理、隐检

安装锚固件

粘贴保温板

粘贴翻包玻纤网格布

测量、放线

配胶粘剂

材料准备

基面清理

粘贴网格布

（伸缩缝）

施工单位提出索赔报告

总监组织审核

专业监理工程师配合

索赔的理由

索赔的依据

索赔的计划

接受索赔的报告并与对方谈判

业主

意见一致？

起草索赔意见或批复

业 主

双方达一致后签署

索赔生效

调整仲裁

（有理）

（有度）

（有度）

+

+

+

—

—

—

+

公司工程管理部

总监理工程师

安全监理工程师

专业监理工程师

监理员

项目总监：

承包单位提交工程保修书

施工过程监理

审批《工程开工报审表》

签署审批意见

召开第一次工地会议、

施工监理交底会

施工准备阶段的监理

协助建设单位组织施工招标、评标和优选中标单位

组织项目监理机构

进行监理准备工作

签定委托监理合同

安全监理工程师

监理工程师审查

总监理工程师签认分部工程

承包单位自检合格

填报《单位工程竣工预验收报验表》

监理工程师核查质量控制资料

承包单位进行整改

有缺陷位进行整改

监理单位进行竣工预验收

项目监理部签发

《监理通知》

监理单位向建设单位提交

工程质量评估报告

参加由建设单位组织的竣工验收在单位工程验收记录上签字

总监理工程师签发

《竣工移交证书》

承包单位编制施工总进度计划

填写《施工进度计划报审表》

总监理工程师审批

承包单位编制年、季、月进度计划

填写《施工进度计划报审表》

总监理工程师审批

按计划组织实施

监理工程师对进度实施情况

进行检查、分析

严重偏离计划目标

基本实现计划目标

总监理工程师签发《监理通知》

指示承包单位采取调整措施

承包单位编制

下一期计划

监理工程师对分项分部工程已签认

承包单位填报《（）月工程进度款报审表》

工程变更费用、索赔费用等

监理工程师审核月工程量和月工程进度款并签认

承包单位汇总已审核款项

填写《工程款支付申请表》

监理工程师审核

五方协商

总监签发《工程款支付证书》

建设单位负责人审批

建设单位向承包单位支付

工程经各方竣工验收

承包单位提出竣工

结算资料

监理工程师审核

三方协商

总监理工程师签发

竣工结算《工程款支付证书》

建设单位审核、批准

建设单位向承包单位支付

承包单位提出工程变更

建设单位或设计单位

提出工程变更

总监理工程师审查签认

设计单位签发

设计变更文件

建设单位审查签认

建设单位予以签认

项目监理部发出会签《工程变更单》

承包单位实施工程变更

承包单位向项目监理部提交

《工程变更费用报审表》

监理工程师审核、总监理工程师签认

建设单位审批

延期事件发生

承包单位提交

工期索赔意向报告

项目监理部收集资料

详细记录过程

承包单位随时提交

延期事件的详细报告

报告

延期事件结束、承包单位

提交《工程延期申请表》

不同意

监理工程师审核与评估

不一致

与承包单位、建设单位协商

总监理工程师签发《工程延期审批表》

费用索赔事件发生

承包单位向项目监理部提交书面费用索赔意向

施工单位随时提交

事件的详细报告

项目监理部收集资料

详细记录过程

事件结束后、承包单位提交

《费用索赔申请表》

不同意

监理工程师审核与评估

不一致

与承包单位、建设单位协商

总监理工程师签发《费用索赔审批表》

合同争议发生

合同争议一方或双方向项目监理部

书面提交调解争议的申请

总监理工程师调查取证并与争议双方协商后

做出调解决定用《工作联系单》通知争议双方

向仲裁委员会申请仲裁

或直接向法院起诉

合同争议解决

执行仲裁委员会的裁决

或法院判决

违约事件发生

受损失一方向项目监理部提出申请报告

项目监理部调查、确认违约性质并用《工作联系单》通知违约方

监理工程师评估违约方给双方

造成的费用增加或工期延长

与双方协商处理意见

协商不一致

协商一致

项目监理部依据合同约定妥善处理处理

总监理工程师签发相应文件

发生须暂停施工的情况

总监理工程师签发《工程暂停令》

承包单位暂停部分施工

并妥善保护已完成工程

消防工程暂停的原因

消防工程暂停的原因

具备复工条件时，承包单位填报

《工程复工报审表》及必要的附件

具备复工条件时，总监理工程师应要求承包单位及时填写

《工程复工报审表》，并予以签批。指令承包单位继续施工

总监理工程师审批

承包单位继续施工

总监理工程师

专业监理工程师

输

入

处

理

输

出

处

理

输

入

输

出

监理办公室

输

出

处

理

输

入

编制文明、安全施工

监理规划

编制文明、安全施工

监理细则

承包方编制文明、安全

施工方案

监理细则

不同意

项目监理组审核

并提出书面意见

上报

同意

业主代表审核

同意

开工前安全文明施工

交底工作

同意

承包方落实文明、安全施工作业准备工作，并报审

提出整改意见

并落实整改措施

不同意

监理工程师审核

并签署审核报告

同意

实        施

组织有关各方

处理安全事故

监理工程师检查

执行情况

承包方落实整改

发生安全事故

提出书面报告

发现安全生产隐患

及时发出整改通知

上报

上报

业  主  代  表

业  主  代  表

装饰工程

建筑电气

智能电气

给排水

暖通

土建工程