**人防工程分部工程、分项工程划分(新)**

人防工程的分部工程、分项工程可按下表划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分部工程 | 分项工程 |
| 1 | 结构工程 | 土方，逆作法施工，模板，钢筋，混凝土，爆破掘进，喷射混凝土，砌体等 |
| 2 | 孔口防护工程 | 门窗墙制作，防护门，防护密闭门，密闭门安装，防爆波活门安装，自动排气活门，防爆超压排气活门安装，密闭穿墙管施工，平战转换封堵构件施工等 |
| 3 | 防水工程 | 防水混凝土，水泥砂浆防水层，涂料防水层，卷材防水层，金属板防水层，塑料防水板防水层，膨润土防水材料防水层，止水带防水等 |
| 4 | 建筑装饰装修工程 | 一般抹灰，涂饰，饰面板（砖），整体面层，板块面层，吊顶，门窗安装等 |
| 5 | 给水排水工程 | 给水管道安装，给水管道附件及卫生器具给水配件安装，给水附属设备安装，排水管道安装，卫生器具安装，洗消器具安装，污水集水池施工，污水泵安装，灭火器具安装等 |
| 6 | 通风与空调工程 | 金属风管制作，无机玻璃钢风管制作，通风部件制作，风管及部件安装，滤尘器、过滤吸收器安装，密闭阀门安装，消声设备制作与安装，通风机空调机安装，通风管线安装，防烟排烟部件制作与安装，防腐与油漆工程等 |
| 7 | 建筑电气安装工程 | 电缆线路，导管及线槽敷设，变压器安装，成套配电柜及动力照明配分箱（盘）安装，开关、插座安装，电气照明灯具安装，接地装置安装，柴油发电机组安装，火灾自动报警装置安装，火灾事故广播，消防通讯设备安装等 |