| 施 工 技 术 交 底 记 录 |
| --- |
| 工程名称 | 云浮国际石材产业城I区商铺 | 施工单位 | A |
| 分项工程名称 |  |
| 交底内容： |
| 1. 砌筑砂浆配合比准确，灰浆饱满，灰缝平整，不得有通缝、瞎缝，抹面须压光，不得有空鼓、裂缝等现象。 2. 踏步应随砌随安、安装牢固、位置准确，在砌筑沙浆或混凝土未达到规定的抗压强度前不得踩塌。 3. 井室盖板尺寸及留孔位置应正确，压墙缝应整齐；井圈安装平稳、正确。 |
| 施工人员签字 |  | 交底日期 |  |